|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Директор по инжинирингу  ООО «БЭК-ремонт»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Иудин  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование оказываемых услуг:**

«Оказание услуг по сварке трубопроводов высокого давления (стыки от диаметра 42 до диаметра 426 мм с толщиной стенки 6 – 36мм) на котлоагрегатах ПК-24 ст.№4,16 ТЭЦ-10 филиала ООО «БЭК». Метод сварки РД, РАД.

1. **Информация о сроках, месте, объёме оказания услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Место оказания услуг: | Российская Федерация, Иркутская обл., г.Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 км автодороги Новосибирск-Иркутск, ТЭЦ-10 |
| Общий срок оказания услуг: | С даты заключения договора по 15.12.2023г. |
| Объем оказания услуг согласно сметной трудоемкости | 18906 нормочасов |
| Результат услуг: | Сварочные работы в объеме не менее 300 стыков (подтверждение лаборатории металлов Заказчика с заключением «годен») |

**3. Требования к Исполнителю:**

3.1. Наличие не менее 20 аттестованных специалистов по сварке 1 уровня НАКС КО (1,2) с опытом сварки теплоустойчивых сталей с разной толщиной стенки.

3.2. Условие допуска до оказания услуг – выварка контрольного сварного соединения (стык ф133\*13, ВК, УЗК) на сварочном полигоне Заказчика с заключением специалистов лаборатории металлов Заказчика «годен». Персонал, не прошедший подтверждение квалификации (неудовлетворительный результат по выварке КСС), к выполнению услуг допущен не будет, командировочные расходы, затраты по перелету, проживанию этого персонала возмещению Заказчиком не подлежит.

3.3. Отсутствие у персонала Исполнителя судимостей за преступления против личности и собственности.

3.4. В стоимость услуг должны входить расходы Исполнителя на перелет, проживание, питание, командировочные расходы для персонала, направляемого для оказания услуг.

**4. Контроль качества:**

Контроль качества оказания услуг выполняется согласно РД 153-34.1-003-01 (РТМ -1с) с проведением 100% ВК и УЗК.

Контроль сроков оказания услуг осуществляется согласно согласно ВНиР. Сб. В17. Вып. (Нормы времени на сварочные работы).

За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в результатах услуг против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 % от стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).

Руководитель проекта ДПМ Н.Н. Бредихин