## Протокол (hidden)
Приложение № 1 к ДС-1 от к договору № 08/21/П_С от "04"марта2021 г.
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС Чеверда Вадима Анатольевич, действующий на основании доверенности №55 от 01.05.2021г и, от лица «Подрядчика» - Генеральный директор ООО «БайкалСтройКомплекс» Маурер Андрей Владимирович, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения комплекса работ "под ключ" по объекту: "Здание гидростанции. Инв. № ИРГ_000005. Техническое перевооружение въездных ворот отм. 431" (разработка конструкторской документации (ПИР), поставка, СМР, ПНР) в размере _________ (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% - 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость работ |  | Стоимость работ по ДС-1 (взамен Договора №08/21/П_С от 04.03.2021г) |  | Кроме того материалы и оборудование поставки заказчика (справочно)
|  | в базисных ценах на 1.01.2000 г | в текущих ценах | в базисных ценах на 1.01.2000 г | в текущих ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | [6 empty] | iсмр=9,83 1зона 4кв.2020г
1.1 | [6 empty] | iпир=4,53 1кв.2021
1.2 | Строительно-монтажные работы
1.3 | Пуско-наладочные работы
Итого:
НДС 20%
Всего с НДС
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
| Заказчик: |  | Подрядчик:
Директор Иркутской ГЭС - филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
| __________________ |  | __________________
| "____" ____________2021г |  | "____" ____________2021г

## см1 (hidden)
Заказчик:
Директор Иркутской ГЭС филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
_____________ В.А. Чеверда
"____" _______________2023 г.
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Система автоматического обнаружения, оповещения и автоматического пожаротушения. Инв. № 045304. Модернизация»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РД ВД-0721/01-ПС, ведомость объемов работ №1
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  | тыс. руб.
|  | оборудования ___________________ |  |  |  | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах 3кв.2023г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Заместитель директора по капитальному строительству | [5 empty] | Д.Ю.Шемет
|  | Инженер 1 категории ОКС (куратор): | [5 empty] | В.П. Ягорь
|  | Инженер 1 категории по ПСР ОКС | [5 empty] | Л.В. Худякова

## см12ПНР (hidden)
Заказчик:
Директор Иркутской ГЭС филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
_____________ В.А. Чеверда
"____" _______________2023 г.
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Система автоматического обнаружения, оповещения и автоматического пожаротушения. Инв. № 045304. Модернизация»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РД ВД-0721/01-ПС, Программа ПНР, Исходные данные для ПНР, ведомость объемов работ №12
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах 4кв.2023г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Заместитель директора по капитальному строительству | [5 empty] | Д.Ю.Шемет
|  | Инженер 1 категории ОКС (куратор): | [5 empty] | В.П. Ягорь
|  | Инженер 1 категории по ПСР ОКС | [5 empty] | Л.В. Худякова

## переченьДавМат иОборуд (hidden)
№ п/п | Материалы заказчика | цена в базе 2001г | текущая цена
1 | Клапан (затвор) обратный поворотный 19ч21бр Ду80 Ру16 (М/ФЛ) с КОФ и крепежом "шт (компл)" Кол-во: 1{п.21} | 789 | 6607
2 | Задвижка с ручным управлением DN 80 PN 1.6МПа КЗ 80.16.3310 30с41нж с КОФ и крепежом, "шт (компл)" Кол-во: 3{п.20} | 2713 | 22711
3 | Клапан (затвор) обратный поворотный 19ч21бр Ду100 Ру16 (М/ФЛ) с КОФ и крепежом, "шт (компл)" Кол-во: 1{п.10} | 978 | 8190
4 | Задвижка с ручным приводом DN100 PN1.6МПа с КОФ и крепежом 30с41нж , "шт (компл)" Кол-во: 3{п.9} | 3641 | 30475
| Итого материалы заказчика | 8121 | 67983
Оборудование заказчика
5 | Агрегат Н1В 20/5-10/5АН-ТЗ УХЛ4 двиг. 4ВР112МВ6 УХЛ1 с КОФ и крепежом (1 насос резервный), "комплект" Кол-во: 2{п.2} | 116471 | 720957
6 | Прайс п.2 (завод изготовитель "WILO") Насос вертикальный, погружной в режиме "сухой" установки, гориз. напорный патрубок для фланцевого соединения с подачей 23,8 м3/ч, напором 33м, част. вращ.2930 об/мин, Rexa Supra -V08-97, с самоохлаждающемся эл. двигателем FKT 20.2M-2/17GEх-11, мощн. 8,2 кВт, напряж.400В c КОФ и крепежом (1 насос резервный), "комплект" Кол-во: 2{п.4} | 418404 | 2589917
7 | Задвижка DN100 PN 1,6 МПа с электроприводом Н-А2-05К с КОФ и крепежом, "компл" Кол-во: 4{п.7} | 47982 | 297010
8 | Резервуар V50 м3 (по проекту 221-ИГЭС-2020-00-КМ, факт - по результатам завода-изготовителя, (РВС) 2 шт. комплект | 562197 | 3480000
| Итого оборудование заказчика | 1145054 | 7087884

## ОборудованиеПодрядчика
И.о.директора Иркутской ГЭС
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
_______________А.Н. Николаев
"______ " _______________2023 г.
Оборудование поставки Подрядчика
по объекту: «Система автоматического обнаружения, оповещения и автоматического пожаротушения. Инв. № 045304. Модернизация»
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | цена в базе | цена текущая
[5 empty] | Всего | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ресурсы подрядчика
Оборудование
1 | Прайс 39 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп. 01 | шт | 13 | 9030.19 | 56529
2 | Прайс 64-75, 53-55, 58 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "CИРИУС" | шт | 3 | 13459.77 | 84258.21
3 | Прайс п.40-п.63 | Преобразователь интерфейсов rs-232/rs-485, повторитель интерфейса rs-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ... | шт | 32 | 19395.2 | 121414.1
4 | Прайс 38 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 2 | 2004.9 | 12551
5 | Прайс п. 29 | Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02 | шт | 1 | 107.7 | 674.2
6 | Прайс п. 30 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 в том числе зип 36шт | шт | 392 | 74193.84 | 464453.4
7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 | шт | 152 | 37965.04 | 237661.12
8 |  | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ | шт | 53 | 9866.48 | 61764.1
9 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 (в том числе зип 5шт) | шт | 55 | 7797.9 | 48815
10 |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1 G "Сауна-150" | шт | 4 | 890.28 | 5573.2
11 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт | 170 | 65686.3 | 411200 | ^+4
12 |  | Резервированный источник питания РИП-24 ИСП.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт | 1 | 1051.84 | 6585
13 |  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт | 4 | 569.88 | 3567.44
14 |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 03 | шт | 64 | 5255.68 | 32901
15 |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600 × 800) дверь стекло (ШТК-М-18.6.8-1ААА) | шт | 1 | 4080.91 | 25547
16 |  | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм (ТСВ-45) 2 | шт | 2 | 778.44 | 4873.04
17 |  | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 18U (ВКО-М-18.75) | шт | 1 | 66.05 | 414
18 |  | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. (R-16-8S-V-440-1.8) | шт | 1 | 409.12 | 2561
19 |  | Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером (R-FAN-3K-1U) | шт | 1 | 1142.13 | 7150
20 |  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.02 | шт | 13 | 45401.72 | 284215
21 |  | Аккумуляторная батарея серии "БОЛИД" АБ1217М (12В, 17Ач) | шт | 40 | 40874 | 255871
22 |  | Аккумуляторная батарея серии "БОЛИД" АБ1207М (12В, 7Ач) | шт | 2 | 830.02 | 5196
23 |  | Автоматический выключатель ABB SH201L 1P C6 А 4.5 кА 2CDS241001R0064 | шт | 19 | 934.42 | 5850
24 |  | Сервер Dell PowerEdge R240 (4x3.5), Intel Xeon E-2236 (3,4 Ghz, cache 12 Mb, 6 cores, 80W), 16GB (2x8Gb) PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC Unbu ered DIMM 2 x 2TB 7.2 SATA 6Gbps HDD HS 3.5" PERCS140 SATA RAID(0,1,5,10) no DVD iDRAC 9 Express Broadcom 5720 2x1Gb Integrated card Power Supply, 250W MS Windows Server 2019, Essen als Edi on(M I) (Only or Dell Poweredge) 3Y NBD | шт | 1 | 21337.44 | 133572
25 |  | Коммутатор D-Link LS-1005G | шт | 1 | 152.5 | 955
26 |  | Блок коммутации БК-24-RS485-01 | шт | 5 | 3516.45 | 22013
27 |  | Блок бесперебойного питания Eltena Monolith E1000RT | шт | 1 | 3702.51 | 23178
28 |  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт | 3 | 1464 | 9167
29 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт | 4 | 636 | 3982
30 |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 1 | 633 | 3965
31 |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 | шт | 1 | 283.81 | 1777
32 |  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонные ик/уф адресный С2000-СПЕКТРОН-607 | шт | 49 | 182687.68 | 1143624
33 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп.60 в том числе зип 1шт | шт | 3 | 7364 | 46100
34 |  | PW1 обогревательный элемент, 230В, 20Вт, IP67 | шт | 1 | 654.94 | 4100
35 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-ЗСУ | шт | 8 | 397.44 | 2488
36 |  | TW1 термостат для обогревательного элемента PW 1 с регулируемой температурой включения | шт | 1 | 630 | 3946
37 |  | Оповещатель световой (табло) "Выход" ЛЮКС-24 | шт | 18 | 772 | 4832
38 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-3М, ИПР 513-3М исп.01 | шт | 13 | 935 | 5854
39 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1-НИ | шт | 53 | 2566.79 | 16068
40 |  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.12 | шт | 4 | 15637 | 97890
[5 empty] | 585162 | 3663135
Заместитель главного инженера по производству- начальник ПТО |  |  | Ю.И. Гаврилов |  | Ю.И. Гаврилов
Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко
В.П. Гаримыко
Начальник СРЗиА и СДТУ |  |  | И.С.Гаськов |  | И.С.Гаськов