- УТВЕРЖДАЮ

- Заместитель директора дирекции

- по основному производству

- Филиала АО «ЕвроСибЭнерго»

- «Красноярская ГЭС»

- _____________ Д.Г. Павшин

- ______________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению комплексного

обследования рельсовых путей (крановых путей)

1.Цель работы: проведение комплексного обследования рельсовых путей (крановых путей) с целью оценки их технического состояния.

2. Заказчик: АО «ЕвроСибЭнерго»», 663091, Красноярский край, г.о. город Дивногорск, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165, помещ.1, тел.39144-63-359, E-mail: kges@kges.ru.

3. Основание для проведения работы:

- Статьи 7 и 9 Федерального закона РФ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 года №461.

-  РД -10-138-97 Методические указания комплексных обследований крановых путей (ред. от 30.03.2000г).

4. Сроки выполнения работ: Определяются в соответствии с графиком комплексного обследования рельсовых путей.

5. Исходные данные для проведения работ:

| № п.п. | Наименование рельсовых путей | Место установки | Длина (м) | Основание рельсового пути |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземный рельсовый путь крана мостового г/п 360/80+10т. | В здании ТМХ | 42 | Железобетонное монолитное |
| 2 | Наземный рельсовый путь крана козлового г/п 75+3 т. | Нижний бьеф | 400 | Железобетонное монолитное |
| 3 | Наземный рельсовый путь кранов козловых гребня плотины | Гребень плотины | 780 | Железобетонное + металлические балки |
| 4 | Надземный рельсовый путь крана мостового г/п 20+5 т. | В здании ВГЛ | 108 | Железобетонное |
| 5 | Наземный рельсовый путь крана специального г/п 20+4+4 т. | Территория ВГЛ | 75 | Железобетонное |
| 6 | Наземный рельсовый путь крана КС50-42В | База оборудования | 427 | Железобетонная призма |

6. Основные технические требования на выполнение работ:

Работы должны быть выполнены с соблюдением следующих требований:

- наличие в организации лицензии, аттестованных экспертов и специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и другим видам испытаний, по расчетам на прочность, в т.ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных работ;

- наличие в организации аттестованных экспертов по правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года №782н;

- наличие в организации аттестованной лаборатории неразрушающего контроля или договор совместного использования;

- наличие у организации опыта работ по предмету конкурса.

7. В подтверждение соответствия техническим требованиям претендент предоставляет следующие документы:

- лицензию, выданную Ростехнадзором (обновленную в 2015 году);

- информацию об экспертах и специалистах задействованных при выполнении работ, в том числе о допуске к выполнению работ на высоте;

- свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- устав, в котором должно быть указано право на проведение комплексного обследования рельсовых путей (крановых путей);

- справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ за подписью руководителя

организации.

8. Способ реализации результатов работы:

8.1. Результат работы в виде технического отчета на рельсовые пути с целью обеспечения их надежной и безопасной работы.

9. Перечень технической документации, передаваемой Исполнителем:

По завершению работы Исполнитель передает Заказчику:

-  Технический отчет на крановые пути не позднее чем через 10 дней со дня окончания проведения комплексного обследования.

10. Порядок рассмотрения и приемки работы: сдача этапов работы оформляется двусторонними актами.

График проведения комплексного обследования (КО) рельсовых путей

в филиале АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» на 2024 год

| № п.п. | Наименование рельсовых путей | Место установки | Длина (м) | Основание рельсового пути | Дата проведения КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземный рельсовый путь крана мостового г/п 360/80+10т. | В здании ТМХ | 42 | Железобетонное монолитное | 30.06.2024 |
| 2 | Наземный рельсовый путь крана козлового г/п 75+3 т. | Нижний бьеф | 400 | Железобетонное монолитное | 30.06.2024 |
| 3 | Наземный рельсовый путь кранов козловых гребня плотины | Гребень плотины | 780 | Железобетонное + металлические балки | 30.06.2024 |
| 4 | Надземный рельсовый путь крана мостового г/п 20+5 т. | В здании ВГЛ | 108 | Железобетонное | 30.06.2024 |
| 5 | Наземный рельсовый путь крана специального г/п 20+4+4 т. | Территория ВГЛ | 75 | Железобетонное | 30.06.2024 |
| 6 | Наземный рельсовый путь крана КС50-42В | База оборудования | 427 | Железобетонная призма | 30.06.2024 |

Заместитель директора дирекции

по основному производству							А.Н. Харитонов

Начальник турбинного цеха 							В.В. Марков

Старший мастер турбинного цеха 						В.Н. Лащенко