## Давальческие материалы (hidden)
Перечень материалов поставки Заказчика
по объекту ТЭЦ-12:
"Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. инв.№ИЭ000406. Техническое перевооружение. Замена участка от ТК-95 до 97 по ул.Забойщика (ф 377 L=360м)".
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Материалы | [6 empty] | цена без ндс |  |  | Цена без ндс | сумма без НДС
1 | 2СКУ.ППМ-16-377х9.0/514-380-МО3 по ИЯНШ.300260.033ТУ | шт | 2 | 338150 | 737188.8 | акт ц 737188,80 | 338150 | 2 | 811560 | 338150 | 676300
2 | Бугель направляющей опоры БН1-377/497 Ч.121-КЖ.И-БН1-377/497 | шт | 8 | 13924.27 | 102196.47 | акт ц 102196,47 | 55697.0667 | 8 | 133672.96 | 13924.2667 | 111394.1333
3 | Бугель направляющей опоры БН2-377/497 Ч.121-КЖ.И-БН2-377/497 | шт | 8 | 11537.01 | 84675.27 | акт ц 84675,27 | 46148.0333 | 8 | 110755.28 | 11537.0083 | 92296.0667
4 | Заглушка плоская приворная с ребрами Ду125мм, Ру16кгс/см2, сталь 20, ТС 595.000-21 Серия 5.903-13 | шт | 2 | 5075.78 | 10151.56 | акт ц 10151,56 | 5075.7833 | 2 | 12181.88 | 5075.7833 | 10151.5667
5 | Заглушка плоская приворная с ребрами Ду150, Ру16кгс/см2, сталь 20, ТС 595.000-24 Серия 5.903-13 | шт | 4 | 5800.58 | 23202.32 | акт ц 23202,32 | 11601.15 | 4 | 27842.76 | 5800.575 | 23202.3
6 | Заглушка плоская приворная с ребрами Ду350, Ру16кгс/см2, сталь 20, ТС 595.000-37 Серия 5.90-13 | шт | 4 | 22797.62 | 91190.48 | акт ц 91190,48 | 45595.2333 | 4 | 109428.56 | 22797.6167 | 91190.4667
7 | Заглушка плоская приворняа с ребрами Ду200мм, Ру16кгс/см2, сталь 20, ТС 595.000-27 Серия 5.903-13 | шт | 2 | 9547.38 | 19094.76 | акт ц 19094,77 | 9547.3833 | 2 | 22913.72 | 9547.3833 | 19094.7667
8 | Заделка стыков ППМ изоляции 377 толщиной 60 мм | шт | 41 | 4155.325 | 170368.325 | акт ц 170368,33 | 85184.1625 | 41 | 204441.99 | 4155.325 | 170368.325
9 | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-90 (840х580х70) | шт | 10 | 798.625 | 7986.25 | акт ц 7864,45 | 3993.125 | 10 | 9583.5 | 798.625 | 7986.25
10 | Кольцо стеновое КС-15-6 (1680*590*90) ГОСТ 8020-90 Черемхово | шт | 3 | 6302.97 | 18908.91 | акт ц 18908.91 | 9454.45 | 3 | 22690.68 | 6302.9667 | 18908.9
11 | Кольцо стеновое КС-7.9 (700*890) ГОСТ 8020-90 (Черемхово) | шт | 1 | 2254.4 | 2254.4 | акт ц 2254,40 | 1127.2 | 1 | 2705.28 | 2254.4 | 2254.4
12 | Кольцо стеновое КС7.3 (840*700*290) Серия 3.900.1-14 вып.1 ТЭЦ-12 | шт | 1 | 1357.66 | 1357.66 | акт ц 1357,66 | 678.8292 | 1 | 1629.19 | 1357.6583 | 1357.6583
13 | Кран КШ.Ц.П.Energy 080.025.Н/П.03 | шт | 6 | 3213.55 | 19281.3 | акт ц 19281,30 | 9640.65 | 6 | 23137.56 | 3213.55 | 19281.3
14 | Кран КШЦП Energy 125/100.025.Н/П.03 | шт | 2 | 13526 | 27052 | акт ц 27052,00 | 13526 | 2 | 32462.4 | 13526 | 27052
15 | Кран шаровой DN150 PN25 с редуктором (КШ.Ц.П.Р. Energy 150.025.Н/П.03) | шт | 4 | 19694.44 | 78777.76 | акт ц 78777,76 | 39388.8833 | 4 | 94533.32 | 19694.4417 | 78777.7667
16 | Кран шаровой DN200 PN25 КШ.Ц.П.Р.Enegery 200.025.Н/П.03. | шт | 2 | 22543.33 | 45086.66 | акт ц 45086,67 | 22543.3333 | 2 | 54104 | 22543.3333 | 45086.6667
17 | Кран шаровой DN65 PN25 (КШ.Ц.П. Energy 065.025.Н/П.03) | шт | 2 | 2637.65 | 5275.3 | акт ц 5273,30 | 2637.65 | 2 | 6330.36 | 2637.65 | 5275.3
18 | Кран шаровый регулирующий DN 32 PN 25 Tдо 150°С Вода Присоединение-Фланцевое с КОФ+крепеж и уплотнения Привод-Ручной | шт | 2 | 2254.33 | 4508.66 | ает ц 4508,66 | 2254.3333 | 2 | 5410.4 | 2254.3333 | 4508.6667
19 | Кран шаровый стальной КШЦП Energy 100.025.Н/П.03 | шт | 4 | 15780.8 | 63123.2 | акт ц 63123,20 | 31561.6 | 4 | 75747.84 | 15780.8 | 63123.2
20 | Кран шаровый стальной с ручкой DN25 PN25 К.Ш.Ц.П.Energy 025.040.Н/П.03 | шт | 4 | 2254.33 | 9017.32 | акт ц 9017,32 | 4508.6667 | 4 | 10820.8 | 2254.3333 | 9017.3333
21 | Лоток Л20-11а(2970х2160х1040) серия 3.006.1-2.87 вып.1 | шт | 21 | 38403.7 | 862696.8 | акт ц 862696,80 | 403238.85 | 21 | 967773.24 | 38403.7 | 806477.7
22 | Лоток Л20д-11/2 Серия 3.006.1-2.87 (720*2160*1040) | шт | 21 | 10139.17 | 212922.5 | акт ц 212922,50 | 106461.25 | 21 | 255507 | 10139.1667 | 212922.5
23 | Люк чугунный тип Т с замком ГОСТ 3634-99 | шт | 8 | 10689.24 | 69110.87 | акт 69110,87 | 42756.9667 | 8 | 102616.72 | 10689.2417 | 85513.9333
24 | Неподвижная опора в ППМИ 377-60 (расстояние между щитами 600 мм) | шт | 2 | 102311.68 | 204623.36 | акт ц 204623,35 | 102311.675 | 2 | 245548.02 | 102311.675 | 204623.35
25 | Опора скользящая h=150мм ф 350 СПО-377/497 ч.121-КЖ.И-СПО 377/497 | шт | 14 | 8846.27 | 113621.78 | акт ц 113621,78 | 61923.8667 | 14 | 148617.28 | 8846.2667 | 123847.7333
26 | Опорная подушка ОП-5 Серия 3.006.1-2.87 | шт | 14 | 2355.85 | 32981.9 | акт ц 32981,90 | 16490.95 | 14 | 39578.28 | 2355.85 | 32981.9
27 | Отвод 90 108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 1028.01 | 6168.05 | акт ц 6168,05 | 3084.025 | 6 | 7401.66 | 1028.0083 | 6168.05
28 | Отвод 90 133х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 1552.16 | 9312.96 | акт ц 9312,95 | 4656.475 | 6 | 11175.54 | 1552.1583 | 9312.95
29 | Отвод 90 159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 20 | 2145.06 | 42901.2 | акт ц 42901,20 | 21450.5833 | 20 | 51481.4 | 2145.0583 | 42901.1667
30 | Отвод 90 219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 5208.79 | 31252.74 | акт ц 31252,74 | 15626.375 | 6 | 37503.3 | 5208.7917 | 31252.75
31 | Отвод 90 377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 19837.59 | 79350.36 | акт ц 79350,36 | 39675.1833 | 4 | 95220.44 | 19837.5917 | 79350.3667
32 | Отвод 90 89х6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 18 | 446.38 | 8034.84 | акт ц 8034,84 | 4017.375 | 18 | 9641.7 | 446.375 | 8034.75
33 | Переход К-2 108х6-57х4 Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 | 465.95 | 1863.8 | акт ц 1863,80 | 931.9 | 4 | 2236.56 | 465.95 | 1863.8
34 | Плита днища колодца ПН15 серия 3.900.1-14 вып.1 (Черемхово) | шт | 1 | 9614.17 | 9614.17 | акт ц 9614,17 | 4807.0833 | 1 | 11537 | 9614.1667 | 9614.1667
35 | Плита перекрытия 1ПП15-1 | шт | 1 | 6054.72 | 6054.72 | акт ц 6054,72
36 | Плита перекрытия камер ПО 11 (4200х1480х400) АУС-16 5235-АСИ (ТЭЦ-12) | шт | 4 | 64706.92 | 258827.68 | акт ц 258827,68 | 129413.8333 | 4 | 310593.2 | 64706.9167 | 258827.6667
37 | Плита перекрытия П18-8(2990х2160х150) Серия 3.006.1-2.87 ТЭЦ-12 | шт | 21 | 23462.67 | 492716 | акт ц 492716,00 | 246358 | 21 | 591259.2 | 23462.6667 | 492716
38 | Плита перекрытия П18д-8(740х2160х150) Серия 3.006.1-2.87 | шт | 21 | 6140.98 | 129244.68 | акт ц 129244,68 | 64480.325 | 21 | 154752.78 | 6140.9833 | 128960.65
39 | Плита перекрытия тепловых камер П16Д (4200х590х400) 5235-АСИ | шт | 4 | 27960.2 | 111840.8 | акт ц 111840,80 | 55920.4 | 4 | 134208.96 | 27960.2 | 111840.8
40 | Штуцер 1,6 100-350 ст. 09Г2С ТС-592-108 с.5.903-13.81 ч.2 | шт | 2 | 1203.03 | 2406.06 | акт ц 2406,06 | 1203.025 | 2 | 2887.26 | 1203.025 | 2406.05
41 | Штуцер 1,6 150-350 ст. 09Г2С ТС-592-133 c.5.903-13.В1 ч.2 | шт | 4 | 2022.97 | 8091.88 | акт ц 8091,88 | 4045.9333 | 4 | 9710.24 | 2022.9667 | 8091.8667
42 | Штуцер 1,6 200-350 ст.09Г2С ТС-592-147 с.5.903-13.81 ч.2 | шт | 2 | 4146.97 | 8293.94 | акт ц 8293,94 | 4146.9667 | 2 | 9952.72 | 4146.9667 | 8293.9333 | 4142629.15
43 | Труба ППМ - 377х9 ТУ 14-3-1128-2000 09Г2С Толщина изоляции 60 мм | пог. м | 180 | 32544.54 | 5858017.5 | акт ц 5858017,50 |  | 180 | 7029621 | 32544.54 | 5858017.5
44 | ТРУБА Ф 159Х6 8732-78 20 | т | 4.928 | 135579.62 | 668136.35 | акт ц 668136,35 |  | 4.928 | 801763.62 | 135579.62 | 668136.35
45 | Труба Ф 377х9 ТУ 14-3-1128-2000 09Г2С | т | 1.634 | 152634.15 | 249404.2 | акт ц 249404,20 |  | 1.634 | 299285.04 | 152634.15 | 249404.2 | 6775558.05
46 | ИТОГО материалы поставки заказчика на сумму (без НДС), руб. |  |  |  | 10998186.545
Примечание :
1.Стоимость материалов и оборудования является ориентировочной и будет корректироваться при поставке материалов подрядчику.
2. Наименование материалов ориентировочное и будет корректироваться при поставке подрядчику аналога с сохранением технических характеристик.
акт ц
| Начальник ОКС ТЭЦ-12 |  |  | А.В. Багаутдинов
| Инженер ОКС ТЭЦ-12 |  |  | И.В. Холопкин

## Поставка мат Заказчика
Приложение № к договору от "____"___________2026 г.
ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12
_______________
"_______" _____________ 2025 г.
Перечень материалов поставки Заказчика
по объекту ТЭЦ-12:
"Трубопровод теплотрассы Луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры"
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во
Материалы |  |  |  |  | склад ТЭЦ-12
1 | Швеллер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97 С245-4 ГОСТ 27772-2021 12П | т | 0.773 | Швеллер 12П-В С245 ГОСТ 27772-2015 ГОСТ 8240-97 | 0.976 | 96601.64 | 0.203
2 | Швеллер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97 С245-4 ГОСТ 27772-2021 16П | т | 0.227 | Швеллер 16П-В С245 ГОСТ 27772-2015 ГОСТ 8240-97 | 0.332 | 31042.37 | 0.105
3 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-4 ГОСТ 27772-2021 t4 | т | 0.269 | Лист Б -ПН-О-4х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3 ГОСТ 16523-97/14637-89 | 0.283 | 17672.47 | 0.014
4 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-8 ГОСТ 27772-2021 t8 | т | 0.782 | Лист Б -ПН-О-8х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3 ГОСТ 16523-97/14637-89 | 1.138 | 67726.52 | 0.356
5 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l50x5 | т | 0.609 | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/С255 ГОСТ 27772-2015 | 0.79 | 64648.03 | 0.181
6 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l75х6 | т | 1.041 | Уголок 75х75х6-В С245 ГОСТ 27772-2015 ГОСТ 8509-93 | 1.5 | 141320.39 | 0.459
7 | Лист стальной просечно-вытяжной ТУ 36-26.11-5-89 С235 ГОСТ 27772-2021 ПВ-506 | т | 0.309 | Лист ПВ 506х1000х3000 Ту36.26.11-5-89 С255 ГОСТ 27772-2015 | 0.37 | 31495.75 | 0.061
8 | Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый ГОСТ 2590-2006 С245-4-ГОСТ 27772-2021 ф12 | т | 0.083 | Круг КД-12 ГОСТ 2590-2006 Ст 20 1ГП | 0.11 | 9024.21 | 0.027
Примечание :
1.Стоимость материалов и оборудования является ориентировочной и будет корректироваться при поставке материалов подрядчику.
2. Наименование материалов ориентировочное и будет корректироваться при поставке подрядчику аналога с сохранением технических характеристик.
| Начальник ОКС ТЭЦ-12 | Ю.А. Архипов
| Экономист ОКС ТЭЦ-12 | О.Н. Бушанова
| Инженер ОКС ТЭЦ-12 | И.В. Холопкин