## Ведомость оборудования
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
_________________ А.А. Карпачёв
" ____ " _______________ 2023 г.
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки заказчика (давальческих материалов) в 2024 г.
на Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования по объекту:
"Комплексная система безопасности. Инв. № 00491684. Модернизация комплексной системы безопасности. 3 этап"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб (БЦ) | Цена (ТЦ), руб | Стоимость в ТЦ, руб. (справочно) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
ЛСР 02-01-01 Система периметральной охранной сигнализации. Система контроля доступа на территорию.
1 | Термошкаф (800х600х300) СКАТ-ШТ-8630А | шт. | 27 | 10071.65 | 65163.5755 | 1759416.53 |  | 277949.07
2 | Извещатель охранный, линейный, радиоволновой, двухпозиционный арктическое исполнение от -60°С до +80°С ФОРТЕЗА-100, исп. А | шт. | 31 | 7455.95 | 48239.9965 | 1495439.89 |  | 236246.35
3 | Извещатель охранный, линейный, радиоволновой, двухпозиционный арктическое исполнение от -60°С до +80°С ФОРТЕЗА-200, исп. А | шт. | 26 | 7641.42 | 49439.9874 | 1285439.67 |  | 203071.18
4 | Извещатель охранный, линейный, радиоволновой, двухпозиционный арктическое исполнение от -60°С до +80°С ФОРТЕЗА-50, исп. А | шт. | 24 | 5440.49 | 35199.9703 | 844799.28 |  | 133459.68
5 | Нагреватель для SL-200/350/650,до-60°С, (комплект из 2 шт) HU-3 Optex | шт. | 118 | 1407.61 | 9107.2367 | 1074653.93 |  | 169771.32
6 | Всепогодный (IP65) извещатель до -60°С, оптико-электронный активный, синхронизированный, 4-х лучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 15кВ SL-200QDM Optex | шт. | 16 | 10188.61 | 65920.3067 | 1054724.9 |  | 166623.2
7 | Всепогодный (IP65) извещатель до -60°С, оптико-электронный активный, синхронизированный, 4-х лучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 15кВ SL-650QDM Optex | шт. | 11 | 13842.65 | 89561.9455 | 985181.4 |  | 155636.8
8 | Электромеханическое запирающее устройство ЭМЗУ "Доступ" ЦеСИС | шт. | 38 | 11910.09 | 77058.2823 | 2928214.72 |  | 462593.38
9 | Аккумуляторная батарея, 12В/17А/ч | шт. | 2 | 411.13 | 2660.0111 | 5320.02 |  | 840.44
10 | Блок защиты извещателей от воздействия грозы и электромагнитных наводок БГр-4 | шт. | 298 | 983 | 6360.01 | 1895282.98 |  | 299412.52
11 | Всепогодный (IP65) извещатель до -60°С, оптико-электронный активный, синхронизированный, 4-х лучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 15кВ SL-350QDM Optex | шт. | 32 | 13201.91 | 85416.3577 | 2733323.44 |  | 431804.8
12 | Термостат «АКБ12/40» «АКБ12/40» | шт. | 46 | 5827.82 | 37705.9954 | 1734475.78 |  | 274008.66
13 | Извещатель охранный комбинированный однопозиционный (ИК+СВЧ) от -40⁰ до +50⁰С Циклоп-30 | шт. | 51 | 6398.76 | 41399.9772 | 2111398.83 |  | 333554.28
14 | 32-дюймовой монитор CQ32G2SE/BK, АОС | шт. | 3 | 6831.77 | 44201.5519 | 132604.65 |  | 20948.61
15 | Автоматический выключатель, "С" ВА47-29-3Р 50А ИЭК | шт. | 1 | 169.06 | 1093.8182 | 1093.81 |  | 172.8
16 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-1Р 6А | шт. | 1 | 45.24 | 292.7028 | 292.7 |  | 46.24
17 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-3Р 10А | шт. | 4 | 145.9 | 943.973 | 3775.89 |  | 596.52
18 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-3Р 63А | шт. | 1 | 165.82 | 1072.8554 | 1072.85 |  | 169.49
19 | Аккумуляторный отсек «АО 2/40» «АО 2/40» | шт. | 27 | 1322.69 | 8557.8043 | 231060.71 |  | 36502.65
20 | Вибрационного средства обнаружения- Блок электронный (БЭ) Трезор-В04 АО «Юмирс» | шт. | 3 | 8105.68 | 52443.7496 | 157331.24 |  | 24854.85
21 | Датчик положения магн/конт. ДПМ-3 исп.00 | шт. | 56 | 92.17 | 596.3399 | 33395.03 |  | 5275.76
22 | Устройство настройки извещателей «Фортеза» (Android) Планшет УНИ Фортеза | шт. | 1 | 2292.75 | 14834.0925 | 14834.09 |  | 2343.46
23 | Клавиатура Logitech Media Keyboard | шт | 3 | 354.18 | 2291.5446 | 6874.63 |  | 1086.03
24 | Контроллер доступа, С2000-2 | шт. | 38 | 1105.31 | 7151.3557 | 271751.51 |  | 42930.5
25 | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" | шт. | 29 | 916.33 | 5928.6551 | 171930.99 |  | 27161.11
26 | Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ" | шт. | 52 | 876.65 | 5671.9255 | 294940.12 |  | 46594.08
27 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 6 | 2283.33 | 14773.1451 | 88638.87 |  | 14002.98
28 | Блок контроля индикации и управления "С2000-БКИ" | шт. | 6 | 1450.22 | 9382.9234 | 56297.54 |  | 8893.8
29 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт. | 69 | 602.75 | 3899.7925 | 269085.68 |  | 42509.52
30 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П Болид | шт. | 29 | 962.8 | 6229.316 | 180650.16 |  | 28538.61
31 | ПО «Модуль управления» ИСО «Орион про» исп.127 | шт | 3 | 14690.27 | 95046.0469 | 285138.14 |  | 339.92
32 | Блок бесперебойного питания, 12В,3А РИП-12RS, исп.50 | шт. | 2 | 166.28 | 1075.8316 | 2151.66 |  | 44102.36
33 | Блок бесперебойного питания, 24В,5А МИП-24. исп.102 | шт. | 53 | 814.12 | 5267.3564 | 279169.88 |  | 8425.69
34 | Блок защиты линии БЗЛ | шт. | 47 | 175.39 | 1134.7733 | 53334.34 |  | 73107.36
35 | Медиаконвертер "MOXA" TCF-142M-SC | шт. | 18 | 3973.64 | 25709.4508 | 462770.11 |  | 3779.46
36 | Модуль преобразователя МП24/12В | шт. | 27 | 136.95 | 886.0665 | 23923.79 |  | 4448.25
37 | Модульный распределительный блок на din-рейку МРБ-100-4П | шт. | 27 | 161.19 | 1042.8993 | 28158.28 |  | 496.14
38 | Мышь проводная Logitech M90 Мouse USB | шт | 3 | 161.8 | 1046.846 | 3140.53 |  | 5828.82
39 | Оповещатель свето-звуковой "Маяк 24-К" | шт. | 38 | 150.07 | 970.9529 | 36896.21 |  | 26274.18
40 | ПК HP M01-F1035ur в корпусе Mini-Tower, AMD Ryzen 5 4600G, 6x3.7 ГГц, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, без ОС 424R9EA | шт | 3 | 8568.55 | 55438.5185 | 166315.55 |  | 17043.3
41 | Плата канала высоких частот (ВЧ) АО «Юмирс» | шт. | 6 | 2779.09 | 17980.7123 | 107884.27 |  | 17043.3
42 | Плата канала низких частот (НЧ) АО «Юмирс» | шт. | 6 | 2779.09 | 17980.7123 | 107884.27
43 | ПО Windows 10 Pro ,USB-флеш накопитель, BOX | шт | 3 | 6646.5 | 43002.855 | 129008.56 |  | 8564.27
44 | Пульт управления (ПУ) АО «Юмирс» | шт. | 1 | 8378.96 | 54211.8712 | 54211.87 |  | 77247.3
45 | Промышленный компьютер 2U, W680, Intel Core i7-12700 1.6-4.9ГГц, 16Гб DDR4 3200 DIMM 2шт., 1Тб HDD 3.5" SATA 2шт., 256Гб SSD 2.5" TLC (-40°..+85°C) 2шт., 2x5.25", 1x3.5"/2.5" отсека, RAID 0/1/5/10, VGA, HDMI, DP, 3xLAN, 2xCOM, 8xUSB, аудио, 4xM.2, 1xPCIe-16, 2xLAN 1Гбит PCIe,1xPCIe-8, CP-118EL-A (8xRS-232/422/485), 2xPCIe-4, БП 2x400Вт, Клавиатура+Мышь USB, NJ-20 , ПО: Windows 10 Pro х64. iROBO-2000-20i3-G5 | шт. | 1 | 75575.8 | 488975.426 | 488975.42 |  | 55466.25
46 | -ПО - Сервер Орион Про, - Оперативная задача исп.512, - Администратор базы данных, - Генератор отчетов. | шт. | 1 | 54266.05 | 351101.3435 | 351101.34 |  | 68722.24
47 | Считыватель Proximit, уличный RFID Matrix-III-EH | шт. | 76 | 884.68 | 5723.8796 | 435014.84 |  | 724.64
48 | Кросс оптический "ШКОН", 4 порта ОКН-4SM | шт. | 8 | 88.62 | 573.3714 | 4586.97 |  | 305.84
49 | Кросс оптический "ШКОН", 8 порта ОКН-8SM | шт. | 2 | 149.61 | 967.9767 | 1935.95 |  | 60882.56
50 | Термостат «АКБ12/40» «АКБ12/40» | шт. | 8 | 7445.64 | 48173.2908 | 385386.32
[5 empty] | ИТОГО: | 25230290.14
ЛСР 02-01-02 Система охранная телевизионная наружная
1 | SFP-модуль (10 Гбит/с) HK-SFP+-10G-20-1330 Hikvision | шт. | 6 | 4409.09 | 28526.8123 | 171160.9 |  | 2644419.71
2 | 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с варифакальным объективом 2,8-12мм и ИК-подсветкой до 50м. 18Вт (t -50 +70С) iDS-2CD7A46G0-IZHS в комплекте с ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры TRASSIR AnyIP | шт. | 131 | 19749.61 | 127779.9767 | 16739177 |  | 490796.15
3 | 4 Мп Скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой, 40Вт. (t -60 +70 С) DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) в комплекте с ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры TRASSIR AnyIP | шт | 13 | 36936.63 | 238979.9961 | 3106740 |  | 421721.96
4 | Тепловизор. Микроболометр, фиксированный объектив: 15 мм, F1.0, (-45 +60С) STX-IP52/S-F15 в комплекте с ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры TRASSIR AnyIP | шт | 2 | 206298.3 | 1334750.001 | 2669500.1 |  | 1213063.46
5 | Сетевой видеорегистратор IP видеонаблюдения TRASSIR NeuroStation 8800R/128-A5-S DSSL | шт. | 14 | 84772.49 | 548478.0103 | 7678692.2 |  | 273175.61
6 | Модуль обнаружения оставленных предметов TRASSIR Object Left Detector | шт. | 131 | 2040.19 | 13200.0293 | 1729203.9 |  | 131020.14
7 | Коммутатор 24 электрических порта, 24 оптических порта Gigabit SFP и 6 оптических портов 10 Gigabit SFP+ DS-3E3754TF Hikvision | шт. | 3 | 42728.36 | 276452.4892 | 829357.5 |  | 65988.18
8 | 43-дюймовой монитор VX4380-4K ViewSonic | шт | 9 | 7173.36 | 46411.6392 | 417704.8 |  | 125319.84
9 | Крепление на столб для видеокамер DS-1475ZJ-SUS | шт. | 131 | 935.94 | 6055.5318 | 793274.7 |  | 97780.4
10 | 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с варифакальным объективом 2,8-12мм и ИК-подсветкой до 50м. 18Вт (t -50 +70С) iDS-2CD7A46G0-IZHS | шт. | 5 | 19132.92 | 123789.9924 | 618950 |  | 43702.88
11 | Удаленное рабочее место TRASSIR Mini Client M2/32 | шт. | 10 | 3347.5 | 21658.325 | 216583.3 |  | 87204.16
12 | Аккумуляторная батарея, 12В/17А/ч | шт. | 104 | 411.13 | 2660.0111 | 276641.2
13 | Источник бесперебойного питания, 48В/4А РИП-48RS исп.1 Болид | шт. | 29 | 2941.98 | 19034.6106 | 552003.8 |  | 260125.65
14 | SFP-модуль (10 Гбит/с) HK-SFP+-10G-20-1270 Hikvision | шт. | 6 | 3526.79 | 22818.3313 | 136910 |  | 364233.71
15 | Коммутатор промышленного уровня на din-рейку, 8 портов Gigabit Poe (бюджет 240Вт) и 2 оптических порта Gigabit SFP, DS-3T0510P Hikvision | шт. | 29 | 8775.76 | 56779.1672 | 1646595.9 |  | 356781.62
16 | Трекинговый детектор движения SIMT | шт. | 131 | 2720.25 | 17600.0175 | 2305602.3 |  | 33341.64
17 | Термошкаф ТСОН (t -65 +50 С) ШТ-12630А Бастион | шт. | 26 | 13425.44 | 86862.5968 | 2258427.6 |  | 27931.48
18 | 16 портовый, PS/2, USB, VGA KVMP-переключатель с LCD-дисплеем (19"), клавиатурой и тачпадом. CL5716N-ATA-RG ATEN | шт. | 1 | 32620.18 | 211052.5646 | 211052.6 |  | 62.5
19 | 32-дюймовой монитор CQ32G2SE/BK, АОС | шт. | 4 | 6831.77 | 44201.5519 | 176806.3 |  | 54.92
20 | SFP-модуль HK-SFP-1.25G-20-1310 Hikvision | шт. | 44 | 748.35 | 4841.8245 | 213040.3 |  | 596.52
21 | SFP-модуль HK-SFP-1.25G-20-1550 Hikvision | шт. | 44 | 748.35 | 4841.8245 | 213040.3 |  | 1363.46
22 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-1Р 10А | шт. | 2 | 30.57 | 197.7879 | 395.6 |  | 17000.7
23 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-1Р 16А | шт. | 2 | 26.86 | 173.7842 | 347.6 |  | 1086.03
24 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-3Р 10А | шт. | 4 | 145.9 | 943.973 | 3775.9 |  | 3706.92
25 | Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 10 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10A, алюм., 19" R-10-10S-V-440-Z ЦМО | шт. | 2 | 666.98 | 4315.3606 | 8630.8 |  | 496.14
26 | Источник бесперебойного питания ИБП APC 1500VA 230V 2U mart-UPS SC | шт. | 1 | 8345.61 | 53996.0967 | 53996.1 |  | 11056.86
27 | Источник переменного напряжения 24В/5А SKAT-VN.24/27AC Бастион | шт. | 15 | 1108.86 | 7174.3242 | 107614.9 |  | 16304.78
28 | Клавиатура Logitech Media Keyboard | шт | 3 | 354.18 | 2291.5446 | 6874.7 |  | 16212.46
29 | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером, чёрный R-FAN-6K-1U-9005 ЦМО | шт. | 1 | 3626.71 | 23464.8137 | 23464.9 |  | 44693.92
30 | Модуль роботизированного управления SpeedDome-камерами TRASSIR ActiveDome | шт. | 13 | 3230.69 | 20902.5643 | 271733.4 |  | 766.94
31 | Мышь проводная Logitech M90 Мouse USB | шт | 3 | 161.8 | 1046.846 | 3140.6 |  | 534.66
32 | Пакет лицензий на подключение модуля TRASSIR Neuro Detector для обработки 16 каналов видео. С высокой точностью обнаруживает в кадре людей, автомобили, велосипеды, при пересечении объектом заданной линии создает тревожное событие и отправляет уведомления. (для тепловизоров) TRASSIR Neuro Detector-16 | шт. | 2 | 4375.06 | 28306.6382 | 56613.3 |  | 1830.11
33 | ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры TRASSIR AnyIP. резерв | шт. | 10 | 823.69 | 5329.2743 | 53292.8
34 | Сервисный монитор монтажника AVT IPC-9800ADH Plus | шт. | 1 | 10817.61 | 69989.9367 | 69990
35 | Стоечный АВР APC Rack ATS, 16A, 230V, AP7722A | шт. | 1 | 15951.97 | 103209.2459 | 103209.3
36 | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 × 1000) дверь стекло ШТК-М-42.8.10-1ААА ЦМО | шт. | 1 | 15861.65 | 102624.8755 | 102624.9
37 | 4 Мп Скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой, 40Вт. (t -60 +70 С) DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) Hikvision | шт | 1 | 43726.81 | 282912.4607 | 282912.5
38 | Адаптер крепления на столб STB-C20 Smartec | шт | 2 | 375.18 | 2427.4146 | 4854.9
39 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный, цвет черный КВ-Щ-55.420А-9005 ЦМО | шт. | 1 | 523.09 | 3384.3923 | 3384.4
40 | Принтер лазерный черно-белый, цвет черный, Pantum P2516 1534839 | шт | 1 | 1790.51 | 11584.5997 | 11584.6
[5 empty] | ИТОГО: | 44128905.9
ЛСР 02-01-03 Система охранного освещения
1 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-3Р 3А | шт. | 1 | 156.86 | 1014.8842 | 1014.9 |  | 160.33
2 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-3Р 40А | шт. | 1 | 125.21 | 810.1087 | 810.2 |  | 127.98
3 | Автоматический выключатель, "С" ИЭК ВА47-29-3Р 6А | шт. | 4 | 136.02 | 880.0494 | 3520.2 |  | 556.12
4 | Выключатель кнопочный ВКИ-211 трехполюсный 6А IP40 230/400В | шт | 1 | 43.85 | 283.7095 | 283.8 |  | 44.82
5 | Устройство автоматического включения резерва АВР ЩАП 33 | шт. | 1 | 3918.52 | 25352.8244 | 25352.9 |  | 4005.18
6 | Фотореле ФР-М02 с фотодатчиком (ФД3 -2) | шт | 1 | 302.15 | 1954.9105 | 1955 |  | 4476.87
7 | Ящик управления освещением ЯУО 9601 3674 | шт. | 1 | 4380 | 28338.6 | 28338.6
[5 empty] | ИТОГО: | 61275.6
| Всего Оборудование поставки Заказчика |  |  |  |  | 69420471.64
Главный инженер У-ИГЭС |  |  | С.В. Крапицкий
Начальник ОКС У-ИГЭС |  |  | А.В. Стасенко
Инженер ОКС У-ИГЭС |  |  | П.Е. Иванов
Экономист ОКС У-ИГЭС |  |  | Н.Н. Татаринцева
Note on A12: СводВедРес::<Код ресурса>
Note on B12: СводВедРес::<Наименование ресурса >
Note on C12: СводВедРес::<Единица измерения ресурса>
Note on D12: СводВедРес::<Общее количество ресурса>
Note on E12: СводВедРес::<Сметная текущая цена ресурса> <Формула текущей цены>
Note on G12: СводВедРес::<Общая сметная текущая цена ресурса>