## 09-01-01 ОС, СКД ПН_2024 г - Де
Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация Усть-Илимская ГЭС
_______________ А.А. Карпачёв
"_____" ______________ 2023 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 (к смете № 09-01-01)
Пусконаладочные работы. Система периметральной охранной сигнализации. Система контроля доступа на территорию.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ПНР |  |  |  |  | Раздел 1. ПНР
1 | Настройка извещателей ФОРТЕЗА-66 шт, извещателей Циклоп-30 - 46 шт, извещателей Optex -55 шт. 1 категория тех.сложности | шт | 167
2 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 11
3 | Настройка центрального контроллера охранной системы | система | 36
4 | Настройка выключателя однополюсного напряжением до 1 кВ | шт | 1
5 | Настройка выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 200 А | шт | 1
6 | Настройка выключателя трехполюсного напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 50 А | шт | 5
Условия выполнения работ. Раздел 1. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий
Начальник СДТУ У-ИГЭС |  | Е.В. Котляков
по согласованию:
Инженер 1 категории ООО "ОП "Иркутскэнерго" |  | Н.В. Пежемский