Утверждаю:

Директор ООО «ЭН+ ГИДРО»

_____________ С.В. Кузнецов

«____» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Административные здания г. Иркутск: ул. Рабочая, 22 (инв. № 0004071), ул. Бурлова, 2 (инв. № 0004630), ул. Сухэ-Батора, З (инв. № 0004070), К. Либкнехта, 28 (инв. № 0004930). Выполнение работ по ремонту и замене оконных конструкций.

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Заявка Заказчика.

2. Цели и задачи выполнения работ.

2.1. Выполнение работ по замене и ремонту конструкций оконных и дверных блоков, откосов, защитных жалюзи по мере необходимости.

3. Объекты проводимых работ:

3.1. Административные здания, расположенные по адресу:

- г. Иркутск, ул. Бурлова, 2, инв. № 0004630;

- г. Иркутск, ул. Рабочая, 22, инв. № 0004071;

- г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, инв. № 0004070;

- г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 28, инв. № 0004930.

4. Виды работ:

4.1. Примерный перечень работ:

    - замена оконных блоков;

    - замена дверных блоков;

    - ремонт внутренних и наружных откосов;

    - замена стеклопакетов;

    - ремонт/замена защитных жалюзи (кардан, редуктор, электродвигатель,

    - многофункциональное устройство управления, электропроводка, выключатель              рольставен и др.).

4.2. Конкретный перечень, объем, сроки и место выполнения работ указываются в заявках, ведомостях объемов работ, соответствующих сметах, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами.

4.3. Замена и ремонт конструкций оконных и дверных блоков, откосов, защитных жалюзи осуществляется на территории Заказчика.

5. Срок и стоимость работ.

  - Стоимость ремонтных работ, выполняемых по заявке, определяется путем составления локальных сметных расчетов (смет). К общей стоимости работ по заявке в соответствующей смете применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам выбора Подрядчика и зафиксированный в договоре. Сметы будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания их сторонами.

  - Сметная документация выполняется ресурсно-индексным методом, в соответствии с Методикой, с использованием действующей сметно-нормативной базы.

  - Расчет стоимости работ производится на основании действующих сборников ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНр, а также с учетом перечня расценок из Приложения № 1 к Техническому заданию, в соответствие с СТП ЭНГ.202.115-2026 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера».

  - Порядок формирования стоимости при выполнении работ (чел/час, маш/час) определяется на основании данных ФГИС ЦС, актуального регионального сборника текущих сметных цен.

  - Порядок формирования стоимости материалов:

    - Стоимость материалов, формируется по допустимым актуальным источникам на момент определения стоимости по заявке:

    - сметные цены строительных ресурсов в базисном уровне цен по состоянию на 
1 января 2022 г из ФСНБ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов;

    - актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен, интегрированный в ПК «Гранд-Смета» (цены с учетом ТЗР) (при наличии);

    - прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять по наиболее экономичному варианту с учетом ТЗР. В случае превышения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб., Заказчик составляет протокол согласования стоимости материалов и согласовывает с ООО «ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

    - Все виды применяемых материалов согласовываются с Заказчиком.

  - Общая стоимость ремонтных работ является предельной, приблизительной и составляет 740 000,00 (семьсот сорок тысяч) рублей без НДС. Стоимость по договору увеличивается на НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

  - Срок выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание – 10.12.2026 г.

6. Условия оплаты.

6.1 Предпочтительные условия оплаты: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3.

7. Особые требования:

7.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ФНП ПС, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, Роспотребнадзора и пожарного надзора, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

7.2. Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ.

7.3. Работы должен выполнять квалифицированный персонал, аттестованный в соответствии с нормативно-технической документации и правилам, действующим в РФ.

7.4 Работники Подрядчика должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил при проведении работ на высоте. При производстве ремонтных работ Подрядчик обеспечивает организацию работ на высоте, выдачу нарядов собственному персоналу, количественный и качественный состав бригад и несёт ответственность за безопасную организацию данных работ в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами.

7.5. Оснащение оборудованием, инструментом и приспособлениями для проведения работ, оснащение работ на высоте соответствующим снаряжением.

7.6. В конце рабочей смены должна осуществляться уборка рабочего места от строительного мусора и пыли.

7.7. Работы выполняются материалами, оборудованием и инструментом Подрядчика.

7.8. Подрядчик отвечает за соответствие качества поставляемых им материалов и запасных частей, применяемых при производстве работ, государственным стандартам, техническим условиям, чертежам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.9. Опыт работы по замене, ремонту оконных и дверных блоков, защитных жалюзи с полным технологическим циклом.

7.10. Готовность приступать к работам по согласованному с Заказчиком времени.

Начальник службы эксплуатации

и хозяйственного обеспечения

ООО «ЭН+ ГИДРО»						 __________К.С. Шинкаренко

Инженер 2 категории

службы эксплуатации

и хозяйственного обеспечения

ООО «ЭН+ ГИДРО»						__________Т.Б. Кузнецова