Приложение №1 к договору № от « »\_\_\_\_\_\_2024г.

**Исполнитель**  **Заказчик**

Директор филиала ТЭЦ-10

ООО «Байкальская энергетическая

компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Васильев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г

МП МП

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов, работающих под давлением для нужд ТЭЦ-10**

**филиала ООО «Байкальская энергетическая компания».**

1. **Заказчик:** ТЭЦ-10 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания».
2. **Наименование оказываемых услуг:** Проведение технического диагностирования технических устройств: Газопровод пропан-бутана (ᴓ57х4-640м; ᴓ42х4-1100м; ᴓ32х4-1800м), инв.№ ИЭ120135, ЕМКОСТИ ПРОПАН БУТАНОВЫЕ
3. **Основание для заключения договора:**
   1. Требования Федерального Закона № 116-ФЗ от 21.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
   2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2021 г. № 444.
   3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 532.
   4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Приказом Ростехнадзора № 420 от 20.10.2020 г.
4. **Цель услуг:**
   1. Оценка соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте «Газопровод пропан-бутана» филиала ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».
5. **Результат услуг:**
   1. Зарегистрированные в установленном порядке в Енисейском управлении Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности, содержащие выводы о соответствии технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте «Газопровод пропан-бутана» филиала ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания»» требованиям промышленной безопасности и продление срока безопасной эксплуатации.
   2. Заключение экспертизы промышленной безопасности выдается на бумажном носителе в 1-м экземпляре и на электронном носителе (CD, DVD) в формате «.pdf» в 2-х экземплярах.
   3. Запись Исполнителя в паспорте технического устройства результатов экспертизы промышленной безопасности.
   4. Проект заключения экспертизы промышленной безопасности должен быть согласован с Заказчиком.
6. **Для оказания услуг Заказчик (филиал ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания»») представляет Исполнителю:**
   1. Конструкторскую и ремонтно-эксплуатационную документацию.
   2. Копии заключений по экспертизе промышленной безопасности, проведенных ранее (при их наличии).
   3. Акты, протоколы, заключения по техническому диагностированию, неразрушающему и разрушающему контролю, выполненные в соответствии с программой, разработанной Исполнителем.
7. **Сроки оказания услуг:**

Начало оказания услуг: с момента заключения настоящего договора;

Окончание услуг – до 30 августа 2024 года.

1. **Характеристика технического устройства:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОС | Диспетчерское наименование технического устройства | Рег. № | Начало эксплуатации технического устройства, год | Рабочая среда | Параметры,  Р - кгс/см2  Т - ⁰С | |
| Расчетные P/Т | Рабочие  P/Т |
| 1 | ЕМКОСТИ ПРОПАН БУТАНОВЫЕ, инв.№ ИЭ120135 | Газопровод пропан-бутана | 15 | 1972 | Газ пропан-бутан |  | Р=0,4-1 кгс/см2 |

Начальник ЦОР Е.В. Коростелёв

Инженер по ТН СОТ П.А. Мамонов