| Приложение № 1 к договору на оказание услуг № ____/26-ЦРЗ от _____________2026г. ____________________ «______»_______________2026г; И.о. генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис». ________________________М.А. Пономарев «______» _________2026г.. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по демонтажу и монтажу сплит-систем |
| --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО ЕвроСибЭнерго-сервис |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Центральный ремонтный завод, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 14. |
|  | Предмет договора | Оказание услуг по демонтажу и монтажу сплит-систем |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | – Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 33°С; Продолжительность и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха <8oC – 233 дня и минус 7,6°С; |
|  | Наименование выполняемых работ | 1.Демонтаж кондиционера GRII в серверной 2.Монтаж сплит-системы в серверной SHUFT SFTM-24HN1_23Y комплект + Комплект зимний Ballu «Снегирь» в серверной. Место установки +3,4м внешняя стена 300мм газозолобетон, расстояние от окна 3 м наружный блок размещение + 3,5м от окна 2м 3.Монтаж сплит-системы в КПА SHUFT SFTM-24HN1_23Y комплект + Комплект зимний Ballu «Снегирь». Место установки +3,6 м внешняя стена 300мм газозолобетон, расстояние от окна 3 м наружный блок размещение + 3,5м от окна 3м 4.Монтаж сплит-системы в КПА SHUFT SFTО-12HN1_24Y3 этаж +8м внешняя стена 300мм газозолобетон, внутренняя перегородка кирпичная, место установки h2,7м расстояние от окна 9м 5. перенос сплит-системы на 4 метра в кабинете охраны труда |
|  | Цель выполнения работ | Поддержание температурного режима в помещении |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта оказанных услуг, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Все решения, материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. Сплит-системы в наличии |
|  | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Предоставляет заказчик |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Исполнитель должен обеспечить поставку ТМЦ на место выполнения услуг в день начала монтажа. 2. Исполнитель за 3 календарных дней до начала выполнения услуг обязан согласовать с заказчиком проект производства работ. 3. Исполнитель за 5 календарных дней до начала выполнения услуг обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 4. Исполнитель за 5 календарных дней до начала выполнения услуг обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения услуг 5. До начала работ Исполнитель обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность |  |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | - |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика». |
|  | Условия окончания работ | Предоставление Исполнителем заказчику Акт оказанных услуг |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | У работников выполняющих работы обязательное наличие удостоверений (на не менее 2х сотрудников, на каждого сотрудника необходимо предоставить копии удостоверений с допуском работ на высоте 1 или 2 гр., удостоверений по электробезопасности 2 гр до 1000в) |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - - |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | 3 года |

Начальник АХУ                                                                                                                                                                                 Бутаков А.В.