| № | Номенклатура | Код | Единица хранения остатков | Количество | Год | Тех. характеристики | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 101 | ## РВ-01 УХЛ4б/у | ## 953662240000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип РВ-01 УХЛ4 ## ─220В, б/у |  |
| ## 102 | ## Реле б/у РТ-40/100 | ## 953551180000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип РТ-40/100 УХЛ4 ## 50-60 Гц, б/у |  |
| ## 103 | ## Реле ВЛ-43 УХЛ4 б/у | ## В27100290000 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип ВЛ-43 УХЛ4, б/у |  |
| ## 104 | ## Реле ВЛ-56 УХЛ4 б/у | ## В27100280000 | ## шт | ## 5,000 | ## СССР | ## Тип ВЛ-56УХЛ4 ## ─220В, ≈220В, 50Гц, с добавочным резистором 3,6К |  |
| ## 105 | ## Реле времени РВ 200 б/у | ## ГК5300580000 | ## шт | ## 13,000 | ## СССР | ## Тип РВ-200, ≈220В, б/у |  |
| ## 106 | ## Реле ВС-10-32 УХЛ4 б/у | ## ГК5300570000 | ## шт | ## 4,000 | ## 1982 | ## Тип ВС-10-32У4 ## 5-180с, 220В, 50Гц |  |
| ## 107 | ## Реле МКУ-48 б/у | ## 951823670000 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип МКУ-48, ≈220В |  |
| ## 108 | ## Реле напряжения РН-51/32 б/у | ## В22200000001 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип РН-51/32, 48/100В |  |
| ## 109 | ## Реле напряжения РН-53/200 б/у | ## 953551220000 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип РН-53/200, 200В, ## 50-60Гц |  |
| ## 110 | ## Реле напряжения РН-53/400 б/у | ## 953551230000 | ## шт | ## 2,000 | ## СССР | ## Тип РН-53/400, 400В, ## 50-60Гц |  |
| ## 111 | ## Реле напряжения РН-54/160 б/у | ## В22400020001 | ## шт | ## 15,000 |  | ## Тип РН-54/160 УХЛ4 ## 200В, 50Гц |  |
| ## 112 | ## Реле напряжения РН-54/320 б/у | ## 953512000000 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип РН-54/320 УХЛ4, 400В, 50-60Гц |  |
| ## 113 | ## Реле пневматическое РВП-72 б/у | ## Ж20008570002 | ## шт | ## 2,000 | ## СССР | ## Тип РВП-72 УХЛ4, ≈660В, ─440В 50Гц, 2850 витков, 10А |  |
| ## 114 | ## Реле промежуточное РП-12 б/у | ## В25500000000 | ## шт | ## 14,000 | ## СССР | ## Тип РП-12 УХЛ4, ─220В |  |
| ## 115 | ## Реле промежуточное РП-23 б/у | ## 951991050000 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип РП-23 УХЛ4, ─220В, б/у |  |
| ## 116 | ## Реле промежуточное РП-256 б/у | ## 951991640000 | ## шт | ## 13,000 | ## СССР | ## Тип РП-256-У4, 220В, ## 50-60Гц |  |
| ## 117 | ## Реле промежуточное РПУ-1, ~220 б/у | ## 953511980000 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип РПУ-1 УЗ, 220В, 50Гц |  |
| ## 118 | ## Реле РП-18 б/у | ## К91000020486 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип РП-18-8-УХЛ4, ≈220В |  |
| ## 119 | ## Реле РП-25 б/у | ## 953550340000 | ## шт | ## 36,000 | ## СССР | ## Тип РП-25-У4,≈220В, 50Гц |  |
| ## 120 | ## Реле РП-252 б/у | ## 951823590000 | ## шт | ## 5,000 | ## СССР | ## Тип РП-252-УХЛ4,220В, ## 50-60Гц |  |
| ## 121 | ## Реле РП-8 б/у | ## К91000020487 | ## шт | ## 6,000 |  | ## Тип РП-8 УХЛ4, ─220В |  |
| ## 122 | ## Реле РПУ-2 б/у | ## К91000020502 | ## шт | ## 14,000 | ## СССР | ## Тип РПУ-2, 220В |  |
| ## 123 | ## Реле РСТ-13-19 б/у | ## К91000020453 | ## шт | ## 2,000 | ## СССР | ## Тип РСТ-13-19 УХЛ4,─220В, 10А, 50Гц |  |
| ## 124 | ## Реле РСТ-13-24 б/у | ## К91000020452 | ## шт | ## 2,000 | ## СССР | ## Тип РСТ-13-24УХЛ4, 220В,16А,50Гц |  |
| ## 125 | ## Реле РСТ-13-29 б/у | ## К91000020454 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип РСТ-13-29УХЛ4, ─220В, 16А, 50Гц |  |
| ## 126 | ## Реле РТ-40/10 б/у | ## К91000020505 | ## шт | ## 15,000 | ## СССР | ## Тип РТ-40/10УХЛ4, 16А, 50Гц |  |
| ## 127 | ## Реле РТ-40/2 б/у | ## К91000020504 | ## шт | ## 1,000 | ## Февраль 2012 | ## Тип РТ-40/2 УХЛ4, 6,3А, 50Гц |  |
| ## 128 | ## Реле РТ-40/20 б/у | ## К91000020507 | ## шт | ## 5,000 | ## СССР | ## Тип РТ-40/20 УХЛ4,16А, ## 50-60Гц |  |
| ## 129 | ## Реле РТ-40/6 б/у | ## К91000020506 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип РТ-40/6 УХЛ4, 16А, ## 50-60Гц |  |
| ## 130 | ## Реле РТД 11 УХЛ4 б/у | ## В20900010000 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип РТД-11 УХЛ4, ─220,110В, 0,05А |  |
| ## 131 | ## Реле РТД-12 б/у | ## 951822880000 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип РТД-12 УХЛ4, ≈220,127,110В, 0,05А |  |
| ## 132 | ## Реле РУ-21 б/у | ## К91000020468 | ## шт | ## 30,000 | ## Болгария | ## Тип РУ-21, вертикальное положение, Кт=2 |  |
| ## 133 | ## Реле РЭВ 202 У3 б/у | ## ГК5000510000 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип РЭВ 202 УЗ, б/у |  |
| ## 134 | ## Реле РЭУ 11-20 б/у | ## К91000020462 | ## шт | ## 38,000 | ## СССР | ## Тип РЭУ 11-20, 220В, б/у |  |
| ## 135 | ## Реле тока РТ-40/50 б/у | ## 953512050000 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип РТ-40/50 УХЛ4, 16А, ## 50-60Гц |  |
| ## 136 | ## РСН-14-25 б/у | ## 953550450000 | ## шт | ## 2,000 | ## CCCР | ## Тип РСН14-25УХЛ4, ─220В, ≈100,200В, 50Гц |  |
| ## 137 | ## Рубильник ВР 32-37 400 А б/у | ## В43200080002 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип ВР 32-37 400А, б/у |  |
| ## 138 | ## Рубильник ППЦ-36 У3 630А б/у | ## В43200070000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип ППЦ-36 У3 630А, б/у |  |
| ## 139 | ## Рубильник РС-6 630 А б/у | ## В43200150000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип РС-6, 630 А, б/у |  |
| ## 140 | ## Сирена б/у | ## 953603330000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 141 | ## Счетчик электрический СА3У-И670 б/у | ## Г22500730000 | ## шт | ## 5,000 | ## 1981 (1 шт) ## 1965 (1 шт) ## 1982 (1 шт) ## 1976 (1 шт) ## 1980 (1 шт) | ## Тип СА3У-И670, 50Гц, Кт=2, 3*100В, 3*5А, 1кВт*ч=1750 об.диска, б/у |  |
| ## 142 | ## Счетчик электрический ЦЭ 6804 б/у | ## Г22500630001 | ## шт | ## 6,000 | ## РФ | ## Тип ЦЭ 6804, 50Гц, 380В, б/у |  |
| ## 143 | ## Счетчик электроэнергии СЕ 300 б/у | ## Г22500570000 | ## шт | ## 6,000 | ## РФ | ## Тип СЕ 300, 400В, 5А, 50Гц,Кт=0,55, б/у |  |
| ## 144 | ## Токовые реле РТЗ-51 б/у | ## 953137860000 | ## шт | ## 19,000 | ## СССР | ## Тип РТЗ-51 УХЛ4, 50Гц |  |
| ## 145 | ## Трансформатор напряжения НТМИ-6 Б/У | ## 951741590000 | ## шт | ## 2,000 | ## 1987 (1 шт) ## СССР (1 шт) | ## Кт=0,5 ## Smax=630 ВА ## Sдоп. обмотки=300 ВА |  |
| ## 146 | ## Трансформатор НОМ-6 б/у | ## 953197080000 | ## шт | ## 1,000 | ## 1987 | ## Тип НОМ-10-66 ## Smax=630 ВА ## 1/1-0 |  |
| ## 147 | ## Трансформатор тока Т-0,66 20/5 б/у | ## ЕК9800040001 | ## шт | ## 3,000 | ## 1892 | ## Тип Т-0,66, 20/5, 50Гц |  |
| ## 148 | ## Трансформатор тока Т-0.66 300/5 б/у | ## Б50300600000 | ## шт | ## 6,000 | ## 1990 | ## Тип Т-0,66, 300/5, 50Гц |  |
| ## 149 | ## Трансформатор тока Т-0.66 400/5 б/у | ## Б50300320001 | ## шт | ## 8,000 | ## 1985 | ## Тип Т-0.66 400/5, 50Гц, б/у |  |
| ## 150 | ## Трансформатор тока ТНШЛ-0,66 150/5 б/у | ## ЕК9800180001 | ## шт | ## 1,000 | ## 1970 | ## Тип ТНШЛ-0,66 150/5, 50Гц |  |
| ## 151 | ## Трансформатор тока ТТ 100/5 ТОП-0,66 б/у | ## ЕК9800300000 | ## шт | ## 5,000 | ## 2005 | ## Тип ТТ 100/5 ТОП-0,66, 50Гц, б/у |  |
| ## 152 | ## Трансформатор тока ТТ 150/5 Т-0,66М б/у | ## ЕК9800310000 | ## шт | ## 17,000 | ## 2017 | ## Тип ТТ 150/5 Т-0,66М, 50Гц, 0,66кВ |  |
| ## 153 | ## Трансформатор тока ТТ 20/5 СТА/20 б/у | ## ЕК9800040002 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Не нашла |  |
| ## 154 | ## Трансформатор тока ТТ 200/5 Т-0,66 б/у | ## ЕК9800020003 | ## шт | ## 13,000 | ## 2003 | ## Тип ТТ 200/5 Т-0,66, 0,66кВ б/у |  |
| ## 155 | ## Трансформатор тока ТТ 400/5 ТШП 0,66 б/у | ## Б50300320003 | ## шт | ## 5,000 | ## 2006 | ## Тип ТШП-0,66, 300/5, 50Гц, 0,66кВ |  |
| ## 156 | ## Трансформатор тока ТТ 50/5 16501 б/у | ## Б50300590003 | ## шт | ## 17,000 |  | ## Тип 50/5 16501, 50-60Гц, б/у |  |
| ## 157 | ## Трансформатор тока ТТ 50/5 Т-0,66 У3 б/у | ## Б50300590001 | ## шт | ## 14,000 | ## 1891 | ## Тип ТТ 50/5 Т-0,66 У3, 50Гц б/у |  |
| ## 158 | ## Трансформатор тока ТТ 50/5 ТТИ-А 0,66 б/у | ## Б50300590002 | ## шт | ## 5,000 | ## 2009 | ## Тип ТТ 50/5 ТТИ-А 0,66кВ, 5ВА, б/у |  |
| ## 159 | ## Трансформатор тока ТТ 600/5 Т-0,66 б/у | ## ЕК9800320002 | ## шт | ## 5,000 | ## 1995 | ## Тип ТТ 600/5 Т-0,66 б/у |  |
| ## 160 | ## Трансформатор тока ТТ 600/5 ТК-20 б/у | ## ЕК9800320000 | ## шт | ## 2,000 | ## 1982 | ## Тип ТТ 600/5 ТК-20, 5ВА, б/у ## Их 1 ТК-20 ## И 1 ТК-40 |  |
| ## 161 | ## Трансформатор тока ТТ 600/5 ТТИ-А 0,66 б/у | ## ЕК9800320001 | ## шт | ## 6,000 | ## 10.06.2014 | ## Тип ТТ 600/5 ТТИ-А, 0,66кВ, S2ном=5ВА, класс=0,5, б/у |  |
| ## 162 | ## Трансформатор тока ТТ ТВК-10 100/5 б/у | ## Б50300780008 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у ## Uном=10 кВ ## Iном первичный=100 А |  |
| ## 163 | ## Трансформатор тока ТТ ТВК-10 30/5 б/у | ## Б50301470001 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип ТТ ТВК-10 30/5, б/у |  |
| ## 164 | ## Трансформатор тока ТТ ТВЛМ-10 1000/5 б/у | ## Б50301480000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип ТВЛМ-10 1000/5, б/у |  |
| ## 165 | ## Трансформатор тока ТТ ТВЛМ-10 150/5 б/у | ## Б50301270002 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип ТВЛМ-10 150/5, б/у |  |
| ## 166 | ## Трансформатор тока ТТ ТЛМ-10 150/5 б/у | ## Б50301270001 | ## шт | ## 4,000 |  | ## Тип ТТ ТЛМ-10 150/5, б/у |  |
| ## 167 | ## Трансформатор тока ТТ ТНШЛ 1000/5 б/у | ## Б50300620000 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип ТНШЛ 1000/5, Кт=0,5, ## 6 кг, б/у |  |
| ## 168 | ## Трансформатор тока ТТ ТНШЛ 1500/5 б/у | ## ЕК9800080001 | ## шт | ## 10,000 | ## 1981 | ## Тип ТНШЛ 1500/5, Кт=0,5, 0,66кВ, 20ВА, 50Гц, б/у |  |
| ## 169 | ## Трансформатор тока ТТ ТНШЛ 800/5 б/у | ## ЕК9800060002 | ## шт | ## 3,000 | ## 1989 | ## Тип ТНШЛ 800/5, 20ВА, Кт=0,5, 50Гц, б/у |  |
| ## 170 | ## Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 б/у | ## ДЖ7500100000 | ## шт | ## 3,000 |  | ## Тип УЗДР-8, б/у |  |
| ## 171 | ## Электрощетка б/у | ## 953603380000 | ## шт | ## 49,000 |  |  |  |