| № | Номенклатура | Код | Единица хранения остатков | Количество | Год | Тех. характеристики | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Кабель силовой АВВГ 4*70-1 | ## В50205670001 | ## км | ## 0,041 | ## Апрель 2017 | ## Тип АВВГ 4*70-1, новый |  |
| ## 2 | ## ШАЙБА ГР. 8 | ## 071401010000 | ## кг | ## 19,400 |  | ## новые |  |
| ## 3 | ## ПОДШИПНИК 2309 | ## 150101100000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## 2309 КМ, ГПЗ, новый |  |
| ## 4 | ## ПОДШИПНИК 6308 2RS | ## А50704580000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## 6-180308АС17, ППЗ, новый |  |
| ## 5 | ## Подшипник роликовый №2318 | ## 150102000000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## ГПЗ, новый |  |

| ## 6 | ## Амперметр б/у | ## К91000020450 | ## шт | ## 1,000 | ## 1978 | ## Тип Э377, 75/2,5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## 1982 | ## Тип Э377, 75/2,5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## 1983 | ## Тип Э365-1, 75/2,5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 4,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 75/2,5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 150/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |

| ## 7 | ## Амперметры Э365 100/5 б/у | ## 953512610000 | ## шт | ## 6,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 100/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## Январь 1995 | ## Тип Э365-1, 100/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| ## 8 | ## Амперметры Э365 1000/5 б/у | ## 953512560000 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип Э365, 100/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |

| ## 9 | ## Амперметры Э365 150/5 б/у | ## 953512620000 | ## шт | ## 2,000 | ## 1980 | ## Тип Э377, 150/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 9,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 150/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 2,000 | ## РФ | ## Тип Э365.1-1, 150/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |

| ## 10 | ## Амперметры Э365 1500/5 б/у | ## 953512550000 | ## шт | ## 2,000 | ## 1992 | ## Тип Э365-1,1500/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1,1500/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| ## 11 | ## Амперметры Э365 200/5 б/у | ## 953512640000 | ## шт | ## 6,000 | ## 1993 (3 шт) ## 1995 (1 шт) ## РФ (1 шт) ## СССР (1 шт) | ## Тип Э365-1,200/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| ## 12 | ## Амперметры Э365 300/5 б/у | ## 953512650000 | ## шт | ## 2,000 | ## РФ | ## Тип Э365.1-1,300/5, новые, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 7,000 | ## СССР | ## Тип Э365-1,300/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
| ## 13 | ## Амперметры Э365 400/5 б/у | ## 953512590000 | ## шт | ## 2,000 | ## 1984 | ## Тип Э377,400/5,б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип Э365-1,300/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 2,000 | ## 1995 | ## Тип Э365-1,300/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |
|  |  |  |  | ## 3,000 | ## 1983 | ## Тип Э365-1,300/5, б/у, ≈, Кт=2 |  |

| ## 14 | ## Амперметры Э365 50/5 б/у | ## 953512820000 | ## шт | ## 3,000 | ## РФ | ## Тип Э365.1-1, 50/5, б/у |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 50/5, б/у |  |
| ## 15 | ## Амперметры Э365 600/5 б/у | ## 953512580000 | ## шт | ## 2,000 | ## Май, июнь 1992 | ## Тип Э365-1, 600/5 |  |

| ## 16 | ## Амперметры Э365 75/5 б/у | ## 953512600000 | ## шт | ## 5,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 75/5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 1,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365-1, 75/2,5 |  |
| ## 17 | ## Блок питания БП-24 б/у | ## 953557610000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 18 | ## ВКЛАДЫШ 5ВК263.145 б/у | ## Ж90000050000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 19 | ## ВКЛАДЫШ 5ВК263.146 б/у | ## Ж90000060000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## новые |  |
| ## 20 | ## Вольтметр М381 б/у | ## Г20300010001 | ## шт | ## 3,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип М381 ## Кт=1,5 ## Постоянный ток, напряжение ## б/у |  |
| ## 21 | ## Вольтметр Э365 100В б/у | ## Г20200380000 | ## шт | ## 1,000 | ## Сделано в СССР | ## Тип Э365 100В ## ≈, Кт=1,5, б/у |  |
| ## 22 | ## Вольтметр Э377 (250В) б/у | ## 953196980000 | ## шт | ## 1,000 | ## 1983 | ## Тип Э377 (250 В) ## ≈, Кт=1,5, б/у |  |
| ## 23 | ## Выключатель автоматический А63-М У3 25А б/у | ## В40206640000 | ## шт | ## 3,000 | ## СССР | ## Тип А63-М ## ≈, 380В, 50Гц, 25А |  |
| ## 24 | ## Выключатель автоматический АЕ2026-10Н-00 У3-Б 0,4А б/у | ## В40206630000 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип АЕ2026-10Н-00 ## УЗ-Б, 0,4А, 50-60Гц, б/у |  |
| ## 25 | ## Выключатель автоматический АЕ2044М С16 б/у | ## В40204570001 | ## шт | ## 3,000 |  | ## Тип АЕ2044М ## ≈ 440 50-60Гц, б/у |  |
| ## 26 | ## Выключатель автоматический АП50-Б 2М Т У3 25А | ## В40200920001 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип АП50-Б 2М ## ≈500В, 50Гц, ─220В |  |
| ## 27 | ## Выключатель автоматический АП50-Б 2М Т У3 6,3 А б/у | ## В40300220000 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип АП50-Б 2М ## ≈500В, 50-60Гц, ─220В, б/у |  |
| ## 28 | ## Выключатель автоматический АП50-Б 3М Т У3 1,6А б/у | ## В40203740003 | ## шт | ## 2,000 | ## СССР (1 шт) ## РФ (1 шт) | ## Тип АП50-Б 3М ## ≈500В, 50-60Гц, 1,6 А |  |
| ## 29 | ## Выключатель автоматический АП50-Б 3М Т У3 10А б/у | ## В40206150001 | ## шт | ## 2,000 | ## РФ | ## Тип АП50-Б 3М ## ≈500В, 50-60Гц, 10 А |  |
| ## 30 | ## Выключатель автоматический АП50-Б 3М Т У3 16А б/у | ## В40204570002 | ## шт | ## 1,000 | ## Август 2013 | ## Тип АП50-Б 3М ## ≈380В, 50Гц, 16 А | ## Нет фото |
| ## 31 | ## Выключатель концевой КУ-701 У1 IP54 | ## В40500350000 | ## шт | ## 19,000 | ## 2013 | ## Тип КУ-701У1 ## ≈550В, 10А |  |
| ## 32 | ## Выключатель путевой концевой ВПК 2111 Б/у | ## В40500360001 | ## шт | ## 18,000 |  | ## Тип ВПК 2111 БУ2 ## ≈660В, ─440В, б/у |  |
| ## 33 | ## Звонок б/у | ## 953603370000 | ## шт | ## 3,000 |  | ## Звонок громкого боя ## МЗ-2 220 В (2 шт), б/у ## Звонок громкого боя ## МЗ-1 220 В (1 шт), б/у |  |
| ## 34 | ## Изолятор опорно-проходной ХУ-105 УХЛ/1 б/у | ## Б51100260000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Новый |  |
| ## 35 | ## Изолятор опорно-проходной ХУ-106 УХЛ/1 б/у | ## В10600920000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Новый |  |
| ## 36 | ## Изолятор опорный 2820 (аналог К-710) б/у | ## Б51000680000 | ## шт | ## 4,000 |  | ## Тип ИО 2820 (аналог К-710), б/у |  |
| ## 37 | ## Изолятор опорный ИО 0,4кВ б/у | ## Б51000680001 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип ИО 0,4кВ |  |
| ## 38 | ## Изолятор опорный ИО-10-3,7510кВ б/у | ## Б51000120003 | ## шт | ## 2,000 |  |  |  |
| ## 39 | ## Изолятор опорный ИОР-10-7,5 III УХЛ2 б/у | ## Б51000130005 | ## шт | ## 5,000 |  |  |  |
| ## 40 | ## Изолятор опорный ИОР-10/7,5 III-1 УХЛ2 б/у | ## Б51000130006 | ## шт | ## 14,000 |  | ## б/у |  |
| ## 41 | ## Изолятор проходной ИПТ-35/1000.А01 б/у | ## Б51100250000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Новый |  |
| ## 42 | ## Изолятор проходной неармированный ПТ-6 У3 б/у | ## Б51100130001 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 43 | ## Изолятор электрофильтра (шатун-изолятор трубка СЭФ 58/78) б/у | ## ЖИ3500020000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Не нашла |  |
| ## 44 | ## Кабель ААШв 3*120-6 б/у (м) | ## В50200620002 | ## м | ## 127,080 |  | ## 4 куска: 34,28 м ## 31 м ## 30,9 м ## 31 м |  |
| ## 45 | ## КАБЕЛЬ ААШВ 3*95-10 Б\У | ## 953157440000 | ## м | ## 54,000 | ## Сентябрь 2012 | ## 52 м |  |
| ## 46 | ## Кабель КГ-ХЛ 3*70мс+1*50-0,4 б/у (м) | ## В50205460001 | ## м | ## 15,000 |  | ## 15 м |  |
| ## 47 | ## Кабель силовой СПЭ N2XS(FL) 2Y 3*50/16-10 б/у (м) | ## В50205500001 | ## м | ## 20,600 |  | ## 20,6 м |  |
| ## 48 | ## КОМАНДОАППАРАТ КА426А-5 | ## 343610000000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип КА426А-5 |  |
| ## 49 | ## Контактор КТП-6022 160 А IP00 УХЛ3 б/у | ## В41002450000 | ## шт | ## 6,000 |  | ## Тип КТП-6022, 160А |  |
| ## 50 | ## Контакты б/у | ## 953590850000 | ## шт | ## 15,000 |  | ## б/у |  |
| ## 51 | ## Концевой выключатель КУ-703 б/у | ## В40500460000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип КУ-703, б/у |  |
| ## 52 | ## Магнитный пускатель ПМЕ-211 б/у | ## 953626530000 | ## шт | ## 4,000 | ## СССР | ## Тип ПНЕ-211 ## ≈220В, 50 Гц |  |
| ## 53 | ## Микроамперметр Ф195 б/у | ## Г20100560000 | ## шт | ## 1,000 | ## 1984 | ## Тип Ф195, ≈220В, 0,25А, Кт=1,5, б/у |  |
| ## 54 | ## Микропереключатель МП 2303 У2 16А IP54 б/у | ## В40500490000 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип МП 2303 ## ≈660В, ─440В |  |
| ## 55 | ## Подпятник глубинного насоса типа ПЭДВ 90-270 б/у | ## Ж90000150000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип ПЭДВ 90-270, б/у |  |
| ## 56 | ## Подшипник 12309 б/у | ## А50500300000 | ## шт | ## 4,000 |  | ## б/у |  |
| ## 57 | ## Подшипник 2309 б/у | ## 953143910000 | ## шт | ## 4,000 |  | ## б/у |  |
| ## 58 | ## Подшипник 2313 б/у | ## 953533200000 | ## шт | ## 10,000 |  | ## б/у |  |
| ## 59 | ## Подшипник 2318 б/у | ## 953526190000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 60 | ## Подшипник 2320 б/у | ## 953533280000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 61 | ## Подшипник 2326 б/у | ## 953533110000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 62 | ## ПОДШИПНИК 3530(22230) б/у | ## 953591790000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 63 | ## Подшипник 3610 б/у | ## 953179470000 | ## шт | ## 6,000 |  | ## б/у |  |
| ## 64 | ## Подшипник 405 б/у | ## 953659240000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 65 | ## Подшипник 6-2312 б/у | ## А50702790005 | ## шт | ## 5,000 |  | ## б/у |  |
| ## 66 | ## Подшипник 6-308Z б/у | ## А50705010003 | ## шт | ## 17,000 |  |  |  |
| ## 67 | ## Подшипник 6-308СЗ б/у | ## А50702730001 | ## шт | ## 8,000 |  |  |  |
| ## 68 | ## Подшипник 60204 б/у | ## 953526070000 | ## шт | ## 10,000 | ## 2016 | ## Новые |  |
| ## 69 | ## Подшипник 6201RS б/у | ## А50702140003 | ## шт | ## 5,000 |  | ## б/у |  |
| ## 70 | ## Подшипник 6202 б/у | ## А50702150000 | ## шт | ## 3,000 |  | ## б/у |  |
| ## 71 | ## Подшипник 6206 б/у | ## 953526120000 | ## шт | ## 5,000 |  | ## б/у |  |
| ## 72 | ## ПОДШИПНИК 6210 б/у | ## 953533430000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 73 | ## Подшипник 6222 б/у | ## 953644120000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 74 | ## Подшипник 62304 RS б/у | ## А50701970000 | ## шт | ## 10,000 |  | ## б/у |  |
| ## 75 | ## Подшипник 62305 б/у | ## 953526110000 | ## шт | ## 5,000 |  | ## б/у |  |
| ## 76 | ## Подшипник 62306RS б/у | ## А50701990000 | ## шт | ## 1,000 |  |  |  |
| ## 77 | ## Подшипник 6305 б/у | ## 953526090000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## б/у |  |
| ## 78 | ## Подшипник 6306Z б/у | ## 953631560000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 79 | ## Подшипник 6320 б/у | ## 953150340000 | ## шт | ## 7,000 |  | ## б/у |  |
| ## 80 | ## Подшипник N310 б/у | ## А50501200000 | ## шт | ## 5,000 |  | ## б/у |  |
| ## 81 | ## Подшипник шариковый 62313 б/у | ## А50702800002 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Не нащла |  |
| ## 82 | ## Подшипник шариковый №180202 Б/У | ## А50701570001 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 83 | ## Подшипник шариковый №180205 Б/У | ## А50701600003 | ## шт | ## 1,000 |  | ## б/у |  |
| ## 84 | ## Подшипник шариковый №6-316 (б/у) | ## А50705070005 | ## шт | ## 1,000 |  |  |  |
| ## 85 | ## Предохранитель НПН2-60У3 б/у | ## Б51200640000 | ## шт | ## 4,000 |  | ## Тип НПН2-60УЗ ## ≈380В, 63А (3 шт) ## ≈380В, 31,5А (1 шт) |  |
| ## 86 | ## Предохранитель ПРС-10 У3 | ## К92800270000 | ## шт | ## 8,000 | ## СССР | ## Тип ПРС-10 УЗ, 380В |  |
| ## 87 | ## Предохранитель ПТ 1.1-6-20-40 У1 б/у | ## К92800310000 | ## шт | ## 4,000 | ## Январь 2006 | ## Тип ПТ 1.1-6-20-40 У1, ## 6 кВ, 20А, б/у |  |
| ## 88 | ## Предохранитель ПТ 1.1-6-31,5-31,5 УЗ б/у | ## Б51200650000 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип ПТ 1.1-6-31,5-31,5 УЗ, ## 6 кВ, б/у |  |
| ## 89 | ## Предохранитель ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 б/у | ## К92800300000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип ПТ 1.2-6-31,5-31,5 УЗ, ## 6 кВ, б/у |  |
| ## 90 | ## Прибор охранно-пожарный б/у | ## ЕА0900010002 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Не нашла |  |
| ## 91 | ## Пускатель магнитный ПМ-12-040150 УХЛ4 40А б/у | ## В41001090003 | ## шт | ## 1,000 |  | ## Тип ПМ-12-040150, 380В, 40А, 50Гц, б/у |  |
| ## 92 | ## Пускатель магнитный ПМ-12-040200 У3 40А б/у | ## В41001170001 | ## шт | ## 1,000 | ## 2010 | ## Тип ПМ-12-040200, 380В, 40А, 50Гц |  |
| ## 93 | ## Пускатель магнитный ПМ12-040-152 УХЛ4 В 40 А б/у | ## В41001090000 | ## шт | ## 2,000 | ## 2005 | ## Тип ПМ-12-040152, 380В, 40А, 50Гц |  |
| ## 94 | ## Пускатель магнитный ПМА 310 УХЛ4В 40А б/у | ## В41001090002 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип ПМА 310 УХЛ4В, ≈380В, 50Гц, 40А, не рабочий |  |
| ## 95 | ## Пускатель магнитный ПМЛ 11000 10А б/у | ## В41000960002 | ## шт | ## 54,000 | ## СССР | ## Тип ПМЛ 11000, 380В, 10А |  |
| ## 96 | ## Пускатель магнитный ПМЛ 41000 Б 63А б/у | ## В41001650001 | ## шт | ## 22,000 | ## СССР | ## Тип ПМЛ 41000 Б, 380В, 63А |  |
| ## 97 | ## Пускатель магнитный РПК-1-011УХЛ4 16А б/у | ## В41001050001 | ## шт | ## 1,000 | ## СССР | ## Тип РПК-1-011 УХЛ4 ## 660В, 16А |  |
| ## 98 | ## Пускорегулирующий аппарат 1И 125 ДРЛ 40-007 У1 б/у | ## А42100150000 | ## шт | ## 2,000 |  | ## Тип ПРА 1И 125ДРЛ40-007У1, 220В |  |
| ## 99 | ## Пускорегулирующий аппарат 1И 700 ДРЛ 44-019 УХЛ1 б/у | ## А42100180000 | ## шт | ## 13,000 | ## РФ | ## Тип ПРА 1И 700ДРЛ44-019УХЛ1, 220В, 5,45А, 50Гц |  |
| ## 100 | ## Пускорегулирующий аппарат 1И20-А б/у | ## А42100110000 | ## шт | ## 20,000 | ## Финляндия | ## Тип ПРА 1И20-А ## ≈220В, 50Гц |  |