Приложение №1

к Договору подряда №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Главный инженер  ООО «ИРМЕТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Барлуков  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**ЛОТ 1,2**

**Техническое задание**

на выполнение демонтажных, строительно-монтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей ООО "Байкальская энергетическая компания"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| 1 . | Предмет Договора | Выполнение работ у потребителей ООО "Байкальская энергетическая компания" (МКД) **«Демонтажные, строительно-монтажные работы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»** |
| 2. | Наименование объекта | Индивидуальные тепловые пункты многоквартирных домов, потребителей ООО "Байкальская энергетическая компания" |
| 3. | Заказчик | ООО «ИРМЕТ» |
| 4. | Подрядная организация | Договор заключается с Заказчиком |
| 5. | Место выполнения работ, услуг | ЛОТ 1.: г. Иркутск, г. Ангарск, , г. Усолье-Сибирское  ЛОТ 2: Иркутская обл. г. Братск  (в составе договора подряда, Приложение №2) |
| 6. | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора в соответствии с «Графиком производства работ» (в составе договора подряда, Приложение №4) |
| 7. | Исходные данные | Перечень адресов МКД (в составе договора подряда, Приложение №2); Материалы поставки Подрядчика (в составе договора подряда, ЛСР Приложение №3); Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (в составе договора подряда, ЛСР Приложение №3). |
| 8. | Нормативно-техническая документация | Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 9. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы должны быть выполнены качественно, в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативно-технических документов. |
| 10. | Требования к объемам выполняемых работ | Организовать доставку давальческих материалов и оборудования (со склада Заказчика, расположенного по адресу:  ЛОТ 1 г. Иркутск, ул. Байкальская 239 к26а) на место выполнения работ.  ЛОТ 2 г. Братск, пр. Стройиндустрии, ТЭЦ 7.  Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов (входящих в перечень поставки Подрядчика) государственным стандартам и техническим условиям.  **Монтаж выданного оборудования выполнять строго в соответствии с указанным на упаковке адресом ИТП.** |
| 11. | Требование к материально-техническим ресурсам подрядчика | Наличие необходимых производственных и материально-технических ресурсов, достаточных для исполнения договора. |
| 12. | Требования к персоналу подрядчика | Наличие обученного и аттестованного персонала, соответствующей квалификации, достаточного для исполнения договора. |
| 13. | Гарантийный период (гарантийный срок) | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 60 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. |
| 14. | Прочие условия | Еженедельно, по вторникам, не позднее 12 ч 00 мин. Подрядчик направляет в адрес Заказчика отчет о выполненной работе, с указанием точного адреса ИТП. |

Начальник ТТС Селиванов А.В.