## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "ИЭСК" | [9 empty] | Директор
"Центральные электрические сети" | [9 empty] | "__________________________________"
М.П. ___________________ А.В. Ермолов | [9 empty] | М.П. ___________________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия) | [9 empty] | (подпись) (инициалы, фамилия)
"_______" __________________ 2024г. | [9 empty] | "_______" __________________ 2024г.
Вид измерений
Параметров расхода |  |  |  | ГРАФИК
поверки средств измерений на 2024 год.
№ п/п | Код СИ по прейскуранту | Номер гос. реестра | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во шт. |  | Метрологтческие хар-ки |  | МПИ, (периодичность поверки) | Место проведения поверки | Дата проведения поверки (квартал) | Сфера ГРОЕИ**
[6 empty] | Всего | В т.ч.по перечню | Класс точности, погрешность | Предел, диаппазон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2904846В5125Р.504 |  | Счетчик холодной и горячей воды | ВСХ-20, ВСГ, DEKAST | 1240723, 01263471, 14876786, 620629, 292546, 588911, 634439 | 7 | 7 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
2 | 2906721Т2842Р.503 |  | Теплосчетчик | ТЭМ-104-К | 1040723, 4407736, 4408029, 4408028, 4408026 | 5 | 5 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
Итого средств измерений по графику: |  |  |  | 12 | шт.
Исполнитель: Ю.А. Ган | [10 empty] | тел. 8(3955)503-912