## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "ИЭСК" | [9 empty] | Директор
"Центральные электрические сети" | [9 empty] | "__________________________________"
М.П. _______________ А.В. Ермолов | [9 empty] | М.П. _____________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия) | [9 empty] | (подпись) (инициалы, фамилия)
"_______" __________________ 2024г. | [9 empty] | "_______" __________________ 2024г.
Вид измерений
Электрические |  |  |  | ГРАФИК
поверки средств измерений на 2024 год.
№ п/п | Код СИ по прейскуранту | Номер гос. реестра | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во шт. |  | Метрологтческие хар-ки |  | МПИ, (периодичность поверки) (месяц). | Место проведения поверки | Дата проведения поверки (квартал) | Сфера ГРОЕИ**
[6 empty] | Всего | В т.ч.по перечню | Класс точности, погрешность | Предел, диаппазон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 3422321М0720Э.501 |  | Магазин сопротивления | Р33 | 013423, 14260, 005740 | 3 | 3 | 0.2 | м/п | 12 |  | ( II- IV )
2 | 3422321М0710Э.503 |  | Магазин сопротивления | МСР-63 | 004516, 004912, | 2 | 2 | 0.2 | м/п | 12 |  | ( II- IV )
3 | 3422641М6040Р.502 |  | Мост постоянного тока | Р333 | 00018, 002589 | 2 | 2 | 0.2 | м/п | 12 |  | ( II- IV )
4 | 3421811М5740Р.503 |  | Измеритель параметров изоляции | Тангенс 2000 | 11.17.1250 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
5 | 3401631А4515Э.536 |  | Вольтметр 75; 150; 300; 450; 600 В | Э545 | 9625, 5739, | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
6 | 3401631А4520Э.508 |  | Вольтметр 75; 150; 300; 600 В | Д5015 | 2330 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
7 | 3401631А4520Э.510 |  | Вольтметр 75; 150; 300; 600 В | Д50152 | 8189 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
8 | 3401631А4520Э.534 |  | Амперметр, вольтметр постоянного и переменного тока | Д566 | 345281, 348472, | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
9 | 3401631А4520Э.533 |  | Вольтметр 75; 150; 300; 600 В | Д5103 | 1460 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
10 | 3401631А4610Э.521 |  | Вольтметр постоянного тока | М106/1 | 44043 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
11 | 401631А4520Э.521 |  | Амперметр 0,5; 1 А | Д5078 | 780, 1816 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
12 | 3401631А4520Э.523 |  | Ампперметр 5; 10 А | Д5080 | 4635 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
13 | 3401631А4610Э.521 |  | Ампервольтметр постоянного тока | М104/1 | 43143 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
14 | 3401631А4515Э.528 |  | Амперметр 0,5; 1 А | Э537 | 4446 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
15 | 3401631А4515Э.529 |  | Амперметр 2,5; 5 А | Э538 | 2970 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
16 | 3401631А4610Э.515 |  | Вольтамперметр | М2044 | 19845, 728, 115, 23068, 16162, | 5 | 5 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
17 | 3401631А4610Э.514 |  | Микроампервольтметр | М2042 | 126 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
18 | 3401631А4520Э.527 |  | Миллиамперметр 25; 50 мА | Д5097 | 5452, 5366 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
19 | 3401631А4520Э.502 |  | Ампперметр 5; 10 А | Д50141 | 9059, 9054 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
20 | 3407511В0710Э.547 |  | Ваттметр 2,5; 5 А; 30; 75; 150; 300; 450; 600 В малокосинусный | Д5093 | 264 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
21 | 3407511В0710Э.548 |  | Ваттметр 5; 10 А; 30; 75; 150; 300; 450; 600 В малокосинусный | Д5095 | 676 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
22 | 3407511В0710Э.545 |  | Ваттметр 2,5; 5 А; 30; 75; 150; 300; 450; 600 В | Д5088, Д5016 | 45032, 44984, 45095, | 3 | 3 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
23 | 3404601И2450Р.506 |  | Измеритель показателей качества электрической энергии | Ресурс-ПКЭ-17-ОЭ, Ресурс-UF2М-3П46 | 13003417, 13003416, 54005580, 54006341, 13003368, 54005578, 54005579, 54006353, 13003369, 54006354, 54005577, 54005581, 13003370 | 13 | 13 | 0.5 | м/п | 48 |  | ( II- IV )
24 | 3408721У7790Р.510 |  | Аппарат испытания масла | Тангенс-3М, Тангенс-3М-Молния | 760, 301 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
25 | 3408721У7790Р.518 | 56773-14 | Аппарат испытания масла | АИМ-90 | 195 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
26 | 3404721К4231Р.512 |  | Клещи электроизмерительные... | KEW 2432 | 8155107 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
27 | 3422682И2646Р.502 | 31275-11 | Измерители сопротивления петли "фаза-нуль"... | ИНФ-300 | 4647.20 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
28 | 3422682М2140Р.511 |  | Измерители сопротивления заземления, мегаомметры цифровые | KEW4105A, MIT1025 | 8247124, 101307413 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
29 | 3422682И2620Р.506 |  | Измерители параметров заземляющих устройств... | KUORITSU 4105A | 8072042 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
30 | 3422682И2646Р.501 | 31382-11 | Измерители параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей... | MZC-200 | 167618 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
31 | 3408721У7790Р.517 |  | Установки высоковольтные до 100 кВ | АИД70М | 846 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
32 | 3401631А4610Э.504 |  | Миллиампервольтметр | М1109 | 18436 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
33 | 3401631А4610Э.518 |  | Микроампервольтметр | М80/1 | 492608 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
34 | 3401631А4610Э.502 |  | Ампервольтметр | М1107 | 11267 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
35 | 3401631А4610Э.501 |  | Амперметр | М1106 | 8490 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
36 | 3422682М2142Р.505 | 21320-01 | Мегаомметры... | ЭСО-202/1, ЭСО-202/2 | 931, 46054, 87493, 94489, 24664 | 5 | 5 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
37 | 4400775Р2140Р.504 |  | Терморегуляторы измерители программируемые | ТП-403 | 4365 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
38 | 3401741В5470Р.501 |  | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А | 04139, 16338, 0154.18, б.н. | 4 | 4 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
39 | 3401741В5470Р.506 |  | Вольтамперфазометр цифровой | Ретометр-М2, Ретометр-М3 | Б.Н, Б.Н, Б.Н | 3 | 3 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
40 | 3404721К4231Р.508 | 16246-97 | Мультиметры цифровые... | APPA99II, Fluke 15B+ | 75050146, 4169861WS | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
41 | 3404721К4231Р.508 | 16246-97 | Клещи-мультиметры цифровые... | М266С, М266F APPA A7A | 1807308272, 2035406194, 019-1-21, 19-1-20, 19-1-21, 19-1-23, 85850005, 075406, MBIO 70557, MBJFO 67584, 15450025 | 11 | 11 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
42 | 3401631А4515Э.534 |  | Вольтметр 1,5; 3; 7,5; 15 В | Э543 | 79 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
43 | 3401631А4515Э.535 |  | Вольтметр 7,5; 15; 30; 60 В | Э544 | 5422 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
44 | 3422682И2643Р.514 |  | Микроомметры, миллиомметры | МТО330 | 30620613 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
45 | 3401731П6320Р.504 |  | Прибор комбинированные | Ц4315 | 953711 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
46 | 3422682И2643Р.502 | 37381-08 | Микроомметры... | МИКО-1 , МИКО-2.3 | 4, б.н, б.н, б.н, | 4 | 4 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
47 | 3422682И2643Р.503 | 40519-09 | Микроомметры цифровые... | МКИ-200 | 2318, 3379 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
48 | 3422682М2142Р.504 | 9225-88 | Мегаомметры... | М4100 | 00743, 104162 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
49 | 3422682М2140Р.501 | 47135-11 | Мегаомметры... | Е6-24 | 981725, 5483.18 | 2 | 2 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
50 |  | 38339-08 | Генераторы высоковольтные инфранизкочастотные | Viola | 1346411014 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
51 |  | 45237-10 | Измерители коэффициентов трансформации | TTR300 | 710760414 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
52 |  | 63774-16 | Прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/У3 | 25-2012 | 1 | 1 |  | м/п | 36 |  | ( II- IV )
53 |  | 31442-06 | Прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/М6 | 46 | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
54 |  | 34283-07 | Прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/М7 | 033J | 1 | 1 |  | м/п | 12 |  | ( II- IV )
Итого средств измерений по графику: |  |  |  | 109 | шт.
Исполнитель: Ю.А. Ган | [10 empty] | тел. 8(3955)503-912