## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "ИЭСК" | [9 empty] | Директор
"Центральные электрические сети" | [9 empty] | "__________________________________"
М.П. ___________________ А.В. Ермолов | [9 empty] | М.П. ___________________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия) | [9 empty] | (подпись) (инициалы, фамилия)
"_______" __________________ 2024г. | [9 empty] | "_______" __________________ 2024г.
Вид измерений
Давления, вакуумные измерения |  |  |  | ГРАФИК
поверки средств измерений на 2024 год.
№ п/п | Код СИ по прейскуранту | Номер гос. реестра | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во шт. |  | Метрологтческие хар-ки |  | МПИ, (периодичность поверки) | Место проведения поверки | Дата проведения поверки (квартал) | Сфера ГРОЕИ**
[6 empty] | Всего | В т.ч.по перечню | Класс точности, погрешность | Предел, диаппазон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 3001774М0580Р.501 | 114-49 | Манометр кислородный | ТМ-2, МП2-50 | 7, 6, 5, 8, 014-06К, 014-05К, 014-04К, 014-03К, 014-02К, 014-01К | 21 | 21 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
2 | 3001871М0521.1001 |  | Манометр (пропан, ацетилен) | МП-2, МТП-1 | 014-33П, 014-32П, 014-31П,014-30П, 014-23А, 014-22А, 014-21А, 014-21А, 201407, А0143150, | 19 | 19 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
3 | 3001871М0521.1001 |  | Манометр | МП4-У-160, ОБМ1-100, ОБМ1-100б, ОБМ1-100бф | 33, 2, 9, 26, 27, 10, 7, 22, 11, 20, 8, 23, 8, 2, 4, 1, 9, 3, 7, 11, 6, 5, 21, 27, 10, 14, 17, 16, 25, 23, 18, 19, 20, 15, 24, 22, 26, 12, 13, 28, 29, 2093575, 2093573, 2093583, 2093565, 2093580, 2093579, 2093587, 2093572, 2093574, 022-07СВ, 022-08СВ, 022-06СВ, 022-05СВ, 022-04СВ, 022-03СВ, 022-02СВ, 022-01СВ, АА056878, АА056873, | 59 | 59 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
4 | 3001891М0640Р.501 |  | Манометры высокого давления | МП4-160 | 113, 12, 3, 25, 2, 6, 4, 112 | 8 | 8 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
5 |  |  | Манометры эл.контактные | ДМ2005CrУ3 | 022-25СВ, 022-26СВ, 022-27СВ, 022-28СВ, 022-29СВ, 022-30СВ | 6 | 6 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
6 | 3402211К0460Р.502 | 26014-03 | Портативный калибратор давления (0-1 В; 0-20 мА) | метран 502-ПКД-10П | 153 | 1 | 1 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
7 | 3001171К0432Э.508 |  | Калибратор давления | ПДЭ-020И | 2511834 | 1 | 1 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
8 | 3022812Б0651.1001 |  | Барометры-анероиды контрольные М-67 | М-67 | 291 | 1 | 1 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
Итого средств измерений по графику: |  |  |  | 116 | шт.
Исполнитель: Ю.А. Ган | [10 empty] | тел. 8(3955)503-912