## ПОВЕРКА-24
Стоимость услуг по обеспечению единства измерений на 2024 год.
Услуги по обеспечению единства измерений: проведение периодической поверки, аттестации средств измерений по месту нахождения исполнителя
№ Г.Р. | Код СИ по прейскуранту | НАИМЕНОВАНИЕ СИ | ТИП | КОЛ-ВО | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2023 | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2024 | Сстоимость (без НДС) 2024 | коментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
114-49 | 3001774М0580Р.501 | Манометр кислородный | ТМ-2, МП2-50 | 21 | 222.75 | 238.788 | 5014.548
| 3001871М0521.1001 | Манометр (пропан, ацетилен) | МП-2, МТП-1 | 19 | 247.83 | 265.6738 | 5047.8014
| 3001871М0521.1001 | Манометр | МП4-У-160, ОБМ1-100, ОБМ1-100б, ОБМ1-100бф | 59 | 247.83 | 265.6738 | 15674.7518
| 3001891М0640Р.501 | Манометры высокого давления | МП4-160 | 8 | 445.5 | 477.576 | 3820.608
| 3001891М0641Р.501 | Манометры эл.контактные | ДМ2005CrУ3 | 6 | 623.7 | 668.6064 | 4011.6384
| 3160892Г0248.1001 | Детекторы масс-спектрометрические для жидкостных хроматографов ( 1 детектор) | 1 | 2 | 5024.79 | 5386.5749 | 10773.1498
| 3182712К5560Р.507 | Кондуктометры | 1 | 1 | 3884.76 | 4164.4627 | 4164.4627
| 3402211К0460Р.502 | Портативный калибратор давления (0-1 В; 0-20 мА) | Метран-501-ПКД-Р | 1 | 8500.14 | 9112.1501 | 9112.1501
| 3160591А5022Р.511 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 | 6 | 3804.57 | 4078.499 | 24470.9942
| 2802622В2280.1001 | Весы лабораторные электронные 4-го класса (с НПВ до 60 кг, Высокий КТ) | 1 | 1 | 2168.53 | 2324.6642 | 2324.6642
| 2802512В2278.1001 | Весы (с НПВ до 1000 г Специальный КТ) | 1 | 1 | 1988.85 | 2132.0472 | 2132.0472
| 2802742В2095Р.510 | Весы крановые | 1 | 3 | 6878.52 | 7373.7734 | 22121.3203
| 2811821Д3592Р.502 | Динамометры общего назначения 20 кгс…1тс | ДР-3 | 1 | 1603.8 | 1719.2736 | 1719.2736
| 2811821Д3591Р.502 | Динамометры общего назначения | ДПУ 0,2-2 | 1 | 1185.03 | 1270.3522 | 1270.3522
| 2904846В5125Р.504 | Счетчик холодной и горячей воды | ВСХ-20, ВСГ | 7 | 1320.3 | 1415.3616 | 9907.5312
| 2906721Т2842Р.503 | Теплосчетчик | ТЭМ-104-К | 5 | 2178.9 | 2335.7808 | 11678.904
| 3201755Т2670.1001 | Термопреобразователи сопротивления | КТСП-Н | 10 | 731.1 | 783.7392 | 7837.392
| 3422321М0720Э.501 | Магазин сопротивления | Р33 | 3 | 1470.15 | 1576.0008 | 4728.0024
| 3422321М0710Э.503 | Магазин сопротивления | МСР-63 | 2 | 4882.68 | 5234.233 | 10468.4659
| 3422641М6040Р.502 | Мост постоянного тока | Р333 | 2 | 4241.16 | 4546.5235 | 9093.047
| 3421811М5740Р.503 | Измеритель параметров изоляции | Тангенс 2000 | 1 | 13168.98 | 14117.1466 | 14117.1466
| 3401631А4515Э.536 | Вольтметр 75; 150; 300; 450; 600 В | Э545 | 2 | 2316.6 | 2483.3952 | 4966.7904
| 3401631А4520Э.508 | Вольтметр 75; 150; 300; 600 В | Д5015 | 1 | 4517.37 | 4842.6206 | 4842.6206
| 3401631А4520Э.510 | Вольтметр 75; 150; 300; 600 В | Д50152 | 1 | 4517.37 | 4842.6206 | 4842.6206
| 3401631А4520Э.534 | Амперметр, вольтметр постоянного и переменного тока | Д566 | 2 | 4517.37 | 4842.6206 | 9685.2413
| 3401631А4520Э.533 | Вольтметр 75; 150; 300; 600 В | Д5103 | 1 | 4517.37 | 4842.6206 | 4842.6206
| 3401631А4610Э.521 | Вольтметр постоянного тока | М106/1 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
| 401631А4520Э.521 | Амперметр 0,5; 1 А | Д5078 | 2 | 4517.37 | 4842.6206 | 9685.2413
| 3401631А4520Э.523 | Ампперметр 5; 10 А | Д5080 | 1 | 4517.37 | 4842.6206 | 4842.6206
| 3401631А4610Э.521 | Ампервольтметр постоянного тока | М104/1 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
| 3401631А4515Э.528 | Амперметр 0,5; 1 А | Э537 | 1 | 2316.6 | 2483.3952 | 2483.3952
| 3401631А4515Э.529 | Амперметр 2,5; 5 А | Э538 | 1 | 2316.6 | 2483.3952 | 2483.3952
| 3401631А4610Э.515 | Вольтамперметр | М2044 | 5 | 6575.58 | 7049.0218 | 35245.1088
| 3401631А4610Э.514 | Микроампервольтметр | М2042 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
| 3401631А4520Э.527 | Миллиамперметр 25; 50 мА | Д5097 | 2 | 4517.37 | 4842.6206 | 9685.2413
| 3401631А4520Э.502 | Ампперметр 5; 10 А | Д50141 | 2 | 4517.37 | 4842.6206 | 9685.2413
| 3407511В0710Э.547 | Ваттметр 2,5; 5 А; 30; 75; 150; 300; 450; 600 В малокосинусный | Д5093 | 1 | 5149.98 | 5520.7786 | 5520.7786
| 3407511В0710Э.548 | Ваттметр 5; 10 А; 30; 75; 150; 300; 450; 600 В малокосинусный | Д5095 | 1 | 5149.98 | 5520.7786 | 5520.7786
| 3407511В0710Э.545 | Ваттметр 2,5; 5 А; 30; 75; 150; 300; 450; 600 В | Д5088, Д5016, Д5092 | 3 | 5149.98 | 5520.7786 | 16562.3357
| 3408721У7790Р.510 | Аппарат испытания масла | Тангенс-3М | 2 | 17018.1 | 18243.4032 | 36486.8064
56773-14 | 3408721У7790Р.518 | Аппарат испытания масла | АИМ-90А | 1 | 17018.1 | 18243.4032 | 18243.4032
| 3404721К4231Р.512 | Клещи электроизмерительные... | 1 | 1 | 1782 | 1910.304 | 1910.304
31275-11 | 3422682И2646Р.502 | Измерители сопротивления петли "фаза-нуль"... | ИФН-200 | 1 | 2673 | 2865.456 | 2865.456
| 3422682М2140Р.511 | Измерители сопротивления заземления, мегаомметры цифровые | 1 | 2 | 1603.8 | 1719.2736 | 3438.5472
| 3422682И2620Р.506 | Измерители параметров заземляющих устройств... | 1 | 1 | 4009.5 | 4298.184 | 4298.184
31382-11 | 3422682И2646Р.501 | Измерители параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей... | MZC-200 | 1 | 2673 | 2865.456 | 2865.456
| 3408721У7790Р.517 | Установки высоковольтные до 100 кВ | 1 | 1 | 17018.1 | 18243.4032 | 18243.4032
| 3001171К0432Э.508 | Калибратор давления | 1 | 1 | 12322.53 | 13209.7522 | 13209.7522
| 3401631А4610Э.504 | Миллиампервольтметр | М1109 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
| 3401631А4610Э.518 | Микроампервольтметр | М81 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
| 3401631А4610Э.502 | Ампервольтметр | М1107 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
| 3401631А4610Э.501 | Амперметр | М1106 | 1 | 6575.58 | 7049.0218 | 7049.0218
21320-01 | 3422682М2142Р.505 | Мегаомметры... | ЭСО-202 | 5 | 1069.2 | 1146.1824 | 5730.912
| 3401741В5470Р.501 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А | 4 | 4437.18 | 4756.657 | 19026.6278
| 3401741В5470Р.506 | Вольтамперфазометр цифровой | Ретометр-М2 | 3 | 4437.18 | 4756.657 | 14269.9709
16246-97 | 3404721К4231Р.508 | Клещи-мультиметры цифровые... | М266С | 11 | 1782 | 1910.304 | 21013.344
16246-97 | 3404721К4231Р.502 | Мультиметры цифровые... | APPA99II, Fluke 15B+ | 2 | 1782 | 1910.304 | 3820.608
| 3401631А4515Э.534 | Вольтметр 1,5; 3; 7,5; 15 В | Э543 | 1 | 2316.6 | 2483.3952 | 2483.3952
| 3401631А4515Э.535 | Вольтметр 7,5; 15; 30; 60 В | Э544 | 1 | 2316.6 | 2483.3952 | 2483.3952
| 3201644Т2780Р.504 | Термометр | ТМ-6-1 | 2 | 320.76 | 343.8547 | 687.7094
| 3422682И2643Р.514 | Микроомметры, миллиомметры | 1 | 1 | 1630.53 | 1747.9282 | 1747.9282
| 3141704Г3110.1001 | Гигрометры психрометрические | 1 | 1 | 278.81 | 298.8843 | 298.8843
| 3181626П5964.1001 | pH-метры (за 2 параметра ) | 1 | 1 | 2899.63 | 3108.4034 | 3108.4034
| 3401731П6320Р.504 | Прибор комбинированные | Ц4315 | 1 | 1666.17 | 1786.1342 | 1786.1342
37381-08 | 3422682И2643Р.502 | Микроомметры... | МИКО-1 | 4 | 1630.53 | 1747.9282 | 6991.7126
40519-09 | 3422682И2643Р.503 | Микроомметры цифровые... | МКИ-200 | 2 | 1630.53 | 1747.9282 | 3495.8563
9225-88 | 3422682М2142Р.504 | Мегаомметры... | М4100 | 2 | 1069.2 | 1146.1824 | 2292.3648
47135-11 | 3422682М2140Р.501 | Мегаомметры... | Е6-24, Е6-32 | 2 | 1603.8 | 1719.2736 | 3438.5472
19256-16 | 3176601П6361Р.501 | Приборы определения температуры вспышки нефтепродуктов свыше 275°С | Вспышка-А | 1 | 4414.5 | 4732.344 | 4732.344
| 3022812Б0651.1001 | Барометры-анероиды контрольные М-67 | М-67 | 1 | 2676.59 | 2869.3045 | 2869.3045
| 4400775Р2140Р.504 | Регулятор температуры микропроцессорный | 1 | 1 | 1924.56 | 2063.1283 | 2063.1283
| 3755801Р2421Р.507 | Рефлектометр оптический | Yokogawa AQ7280 + AQ7282 | 1 | 14737.14 | 15798.2141 | 15798.2141
| 3751781Т2740Р.503 | Оптический анализатор каналов | Топаз-8021N | 1 | 10790.01 | 11566.8907 | 11566.8907
|  | Тестер оптический | FHM 2A02 | 1 | 10790.01 | 11566.8907 | 11566.8907
|  | Тестер оптический | FHM 2A02 | 1 | 10790.01 | 11566.8907 | 11566.8907
| 2861621И6020Р.505 | Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ 4,01 | 1 | 7110.18 | 7622.113 | 7622.113
46043-10 | 3160651Г0278Р.501 | Газоанализаторы метана и окиси углерода в воздухе (СН4, СО) | 1 | 1 | 1995.84 | 2139.5405 | 2139.5405
| 3404601И2450Р.506 | Измеритель показателей качества электрической энергии | Ресурс-UF2М | 13 | 13168.98 | 14117.1466 | 183522.9053
| 3202652П7320Р.501 | Пирометры инфракрасные | Fluke 61 | 2 | 5239.08 | 5616.2938 | 11232.5875
63774-16 |  | прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/У3 | 1 | 15565 | 16685.68 | 16685.68
31442-06 |  | прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/М6 | 1 | 15565 | 16685.68 | 16685.68
34283-07 |  | прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/М7 | 1 | 15565 | 16685.68 | 16685.68
38339-08 |  | Генераторы высоковольтные инфранизкочастотные | Viola | 1 | 16500 | 17688 | 17688
45237-10 |  | Измеритель коэффициентов трансформации | TTR300 | 1 | 9100 | 9755.2 | 9755.2
41736-09 | 3202751Т3101Р.503 | Тепловизоры | Flir | 1 | 10166.31 | 10898.2843 | 10898.2843
сумма |  |  |  | 277 |  |  | 907041.8728
сумма включая ндс, |  |  |  | 277 |  |  | 1088450.2474
Инженер по метрологии 2 кат. |  | Душенькин В.А. Тел. 502 809 | 2024-03-27