## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "ИЭСК" | [9 empty] | Директор
"Центральные электрические сети" | [9 empty] | "__________________________________"
М.П. ___________________ А.В. Ермолов | [9 empty] | М.П. ___________________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия) | [9 empty] | (подпись) (инициалы, фамилия)
"_______" __________________ 2024г. | [9 empty] | "_______" __________________ 2024г.
Вид измерений
Температурные и теплофизические |  |  |  | ГРАФИК
поверки средств измерений на 2024 год.
№ п/п | Код СИ по прейскуранту | Номер гос. реестра | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во шт. |  | Метрологтческие хар-ки |  | МПИ, (периодичность поверки) | Место проведения поверки | Дата проведения поверки (квартал) | Сфера ГРОЕИ**
[6 empty] | Всего | В т.ч.по перечню | Класс точности, погрешность | Предел, диаппазон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 3201755Т2670.1001 |  | Термопреобра-зователи сопротивления | КТСП-Н | 1040723х, 4407736х, 4408029х, 4408028х, 4408026х, 1040723г, 4407736г, 4408029г, 4408028г, 4408026г | 10 | 10 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
2 | 3201644Т2780Р.501 |  | Термометр | ТМ-6-1 | 16978, 269 | 2 | 2 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
3 | 3141704Г3110.1001 |  | Гигрометры психрометрические | ВИТ-1 | 42 | 1 | 1 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
4 | 3202652П7320Р.501 |  | Пирометры инфракрасные | Fluke 61 | 2171362, б.н. | 2 | 2 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
5 | 3202751Т3101Р.503 |  | Тепловизоры | Flir | 404004863 | 1 | 1 |  |  | 12 |  | ( II - IV )
Итого средств измерений по графику: |  |  |  | 16 | шт.
Исполнитель: Ю.А. Ган | [10 empty] | тел. 8(3955)503-912