## ПОВЕРКА-24
Стоимость услуг по обеспечению единства измерений на 2024 год.
Услуги по обеспечению единства измерений: проведение периодической поверки средств измерений по месту эксплуатации (ПС Ангарского, Усольского, Аларского, Заларинского, Черемховского районов)
№ Г.Р. | Код СИ по прейскуранту | НАИМЕНОВАНИЕ СИ | ТИП | КОЛ-ВО | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2023 | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2024 | Сстоимость (без НДС) 2024 | коментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3415741Т6101Р.501 | Трансформаторы тока 110кВ до 3000А на месте установки | 1 | 0 | 15066.31 | 16151.0843 | 0
| 3415741Т6099Р.501 | Трансформатор тока 35кВ до 3000А на месте установки | ТВ-35 | 30 | 10166.31 | 10898.2843 | 326948.5296
| 3415741Т6097Р.501 | Трансформатор тока 3,6,10,15кВ до 3000А на месте установки | ТПЛМ-10 | 60 | 7591.32 | 8137.895 | 488273.7024
| 3408703Т6040Р.501 | Трансформаторы напряжения 110кВ на месте установки | 1 | 9 | 33875.82 | 36314.879 | 326833.9114
| 3408702Т6042Р.501 | ТТрансформаторы напряжения однофазные 15-35кВ на месте установки | 1 | 6 | 11386.98 | 12206.8426 | 73241.0554
| 3408702Т6039Р.501 | Трансформаторы напряжения трехфазные 15-35кВ на месте установки | 1 | 7 | 22488.84 | 24108.0365 | 168756.2554
| 3408702Т6041Р.501 | Трансформаторы напряжения однофазные до 15кВ на месте установки | 1 | 9 | 7315.11 | 7841.7979 | 70576.1813
| 3408702Т6038Р.501 | Трансформатор напряжения трехфазный до 15кВ на месте установки | НТМИ-6(10 | 3 | 14630.22 | 15683.5958 | 47050.7875
| 3410236С9290.1001 | Многофункциональные трехфазные счетчики электроэнергии | А1800, А-1200, Меркурий 233 | 36 | 5582.42 | 5984.3542 | 215436.7526
сумма |  |  |  | 160 |  |  | 1717117.1755
сумма включая ндс, |  |  |  | 160 |  |  | 2060540.616
Инженер по метрологии 2 кат. |  | Душенькин В.А. Тел. 502 809 | 2024-03-27
|  | Справочные данные: Лимит | 2 630 000 руб