## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "ИЭСК" | [9 empty] | Директор
"Центральные электрические сети" | [9 empty] | "__________________________________"
М.П. _______________ А.В. Ермолов | [9 empty] | М.П. _____________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия) | [9 empty] | (подпись) (инициалы, фамилия)
"_______" __________________ 2024г. | [9 empty] | "_______" __________________ 2024г.
Вид измерений
Электрические |  |  |  | ГРАФИК
поверки средств измерений на 2024 год.
№ п/п | Код СИ по прейскуранту | Номер гос. реестра | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во шт. |  | Метрологтческие хар-ки |  | МПИ, (периодичность поверки) (месяц). | Место проведения поверки | Дата проведения поверки (месяц) | Сфера ГРОЕИ**
[6 empty] | Всего | В т.ч.по перечню | Класс точности, погрешность | Предел, диаппазон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
27 | 3415741Т6099Р.501 | 3642-73 | Трансформатор тока 35кВ | ТВДМ-35 | А2158, В1835, С85587, А4043, В4029, С4090 | 6 | 6 | 0.5 | 400/5 | 48 | По месту установки, Ангарск, ПС Ангарская | Апрель, Май, Июнь.
28 | 3415741Т6097Р.501 | 7069-07 | Трансформатор тока 10кВ | ТПЛМ-10 | 75289, 81737 | 2 | 2 | 0.5 | 200/5 | 48 | По месту установки, Ангарск, ПС №4 | Апрель, Май, Июнь.
29 | 3415741Т6097Р.501 | 7069-07 | Трансформатор тока 10кВ | ТОЛ-10 | 12341, 9374, 14966, 11547, 11505, 11504, 12159, 11531, 12527, 12354, 6002437, 6002436 | 12 | 12 | 1 | 200/5 | 96 | По месту установки, Ангарск, ПС Пионерская | Апрель, Май, Июнь.
30 | 3415741Т6097Р.501 |  | Трансформатор тока 10кВ | ТЛМ-10 | 3996, 4774, 4426, 4429 | 4 | 4 | 0.5 | 100/5 | 48 | По месту установки, Аларский район, ПС Иваническая | Август, Сентябрь.
31 | 3415741Т6097Р.501 |  | Трансформатор тока 35кВ | ТВТ-35 | .06357, 06356, 012631, 012640, 012635, 012617, 012638, 012600, 012318, 012303, 012310, 06358, 012715, 012861, 07563, 06318, 06321, 06315, 07590, 07531, 07601, 07560, 07870, 07315 | 24 | 24 | 0.5 | 750/5 | 96 | По месту установки, АВСР, площадка АЭХК | Июнь.
32 | 3408702Т6039Р.501 |  | Трансформатор напряжения трехфазный 35кВ | НАМИ-35 | 185, 148, 1374, 1615, 184, 1373, 1366 | 7 | 7 | 0.5 | 35000/100 | 60 | По месту установки, АВСР, площадка АЭХК | Июнь.
33 | 3408703Т6040Р.501 |  | Трансформатор напряжения 110кВ | НКФ-110-57 | 905154, 903333, 603335, 1481874, 1482062, 1482041, 903340, 305181, 895135 | 9 | 9 | 0.5 | 110000 /100 | 96 | По месту установки, АВСР, площадка АЭХК | Июнь.
36 | 3415741Т6097Р.501 | 7069-07 | Трансформатор тока 10кВ | ТОЛ-10 | А62936, С63897, А61420, С67610 | 4 | 4 | 0.5 | 300/5 400/5 | 96 | По месту установки, Ангарск, ПС №2 | Апрель, Май, Июнь.
37 | 3415741Т6097Р.501 | 2363-68 | Трансформатор тока 10кВ | ТПЛ-10 | 3250, С 3480, А 54603, С 6467, А 21809, С 2668 | 6 | 6 | 0.5 | 200/5 400/5 600/5 | 48 | По месту установки, Ангарск, ПС Ангарская | Апрель, Май, Июнь.
39 | 3415741Т6097Р.501 |  | Трансформатор тока 10кВ | ТЛМ-10 | 13111, 59816, 384, 43542, 55830, 3896, 4522, 4492 | 8 | 8 | 0.5 | 50/5 | 48 | По месту установки, Аларский район, ПС Кутулик-110 | Август, Сентябрь.
40 | 3415741Т6097Р.501 | 1276-59 | Трансформатор тока 10кВ | ТПЛ-10 | бн., бн. | 2 | 2 | 0.5 | 100/5, 300/5 | 48 | По месту установки, Черемховский район, ПС Свирск | Июль, Август.
41 | 3415741Т6097Р.501 | 1276-59 | Трансформатор тока 10кВ | ТПЛ-10 | 19597, 19380, 19378, 19318, 10935, 10936, 5366, 5394 | 8 | 8 | 0.5 | 150/5 600/5 800/5 | 48 | По месту установки, Черемховский район, ПС Огнеупоры | Июль, Август.
43 | 3415741Т6097Р.501 |  | Трансформатор тока 10кВ | ТЛМ-10 | 3251, 3356, 1895, 1846, 2858, 873 | 6 | 6 | 0.5 | 75/5 200/5 | 48 | По месту установки, Аларский район, ПС Кутулик-35 | Август, Сентябрь.
44 | 3415741Т6097Р.501 | 22192-07 | Трансформатор тока 10кВ | ТПЛ-10 | 20-5943, 20-5944, 20-5945 | 3 | 3 | 0.5 | 300/5 | 96 | По месту установки, Усольский район, ПС Тайтурка | Май, Июнь.
45 | 3415741Т6097Р.501 | 22192-07 | Трансформатор тока 10кВ | ТПЛ-10 | 31209, 99806, 2823 | 3 | 3 | 0.5 | 200/5 | 96 | По месту установки, Усольский район, ПС Сосновка | Май, Июнь.
46 | 3408702Т6038Р.501 |  | Трансформатор напряжения трехфазный | НТМИ-10 | 65732 | 1 | 1 | 0.5 | 10000/100 | 60 | По месту установки, Заларинский район, ПС Троицк | Август, Сентябрь.
47 | 3408702Т6038Р.501 |  | Трансформатор напряжения трехфазный | НТМИ-10 | 1964 | 1 | 1 | 0.5 | 10000/100 | 60 | По месту установки, Заларинский район, ПС Мойган | Август, Сентябрь.
48 | 3408702Т6042Р.501 | 912-05 | Трансформатор напряжения однофазный | ЗНОМ-35 | 914174, 1217857, 943431, 1271470, 1383329, б.н. | 6 | 6 | 0.5 | 35000/100 | 48 | По месту установки, Черемховский район, ПС Черемхово | Июль, Август.
49 | 3408702Т6041Р.501 | 23544-07 | Трансформатор напряжения однофазный | ЗНОЛП- 6У2 | A5980, B5978, C5973, А11169, В11234, С11145 | 6 | 6 | 0.5 | 6000/100 | 96 | По месту установки, Ангарск, ПС Прибрежная | Апрель, Май, Июнь.
50 | 3408702Т6041Р.501 |  | Трансформатор напряжения однофазный | НАЛИ-10 | 00355-14, 00356-14, 00354-14 | 3 | 3 | 0.5 | 10000/100 | 60 | По месту установки, Ангарск, ПС Еловка | Апрель, Май, Июнь.
53 | 3408702Т6038Р.501 |  | Трансформатор напряжения трехфазный | НТМИ-10 | 2963 | 1 | 1 | 0.5 | 10000/100 | 60 | По месту установки, Заларинский район, ПС Балаганск | Август, Сентябрь.
55 | 3415741Т6097Р.501 |  | Трансформатор тока 10кВ | ТВЛМ-10 | 54887, 37945 | 2 | 2 | 0.5 | 100/5, 300/5 | 96 | По месту установки, Черемховский район, ПС Первомайская | Июль, Август.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1805 | 1206800, 01184017 | 2 | 2 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Ангарск, ПС Прибрежная | Апрель, Май, Июнь.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1800, А1200 | 69747, 69749, 01315904, 00071564, 00069752, 00069753 | 6 | 6 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Усольский район, ПС Белореченская | Май, Июнь.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1800, А1200 | 1231041, 01231035, 01231043, 01231026, 01231046, 01231054, 01231040, 01231038, 01231037, 01231049 | 10 | 10 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Усольский район, ПС Лесозавод | Май, Июнь.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1800, А1200 | 69756, 00069757, 69765, 00069766 | 4 | 4 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Усольский район, ПС ЗГО | Май, Июнь.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | СЭТ-4ТМ, А1200 | .00069626, 0811110607, 00071520, 0812110563, 0811110083, 00071563 | 6 | 6 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Усольский район, ПС Молодежная | Май, Июнь.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1200 | .00072169, 00072193 | 2 | 2 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Усольский район, ПС Сельхозкомплекс | Май, Июнь.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1200 | .00072236 | 1 | 1 | 1 | м/п | 120 | По месту установки, Черемховский район, ПС Черемхово | Июль, Август.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1805 | 1247069, 01247072, 1247070, 01247071 | 4 | 4 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Черемховский район, ПС Онот | Июль, Август.
| 3410236С9290.1001 |  | Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии | А1802 | 1181692 | 1 | 1 | 0,5S | м/п | 144 | По месту установки, Черемховский район, ПС Первомайская | Июль, Август.
Итого средств измерений по графику: |  |  |  | 160 | шт.
Исполнитель: Ю.А. Ган | [10 empty] | тел. 8(3955)503-912