## ПОВЕРКА-24
Стоимость услуг по обеспечению единства измерений на 2024 год.
Услуги по поверке средств измерений
№ Г.Р. | Код СИ по прейскуранту | НАИМЕНОВАНИЕ СИ | ТИП | КОЛ-ВО | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2023 | ЦЕНА за единицу (без НДС) 2024 | Сстоимость (без НДС) 2024 | коментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3415741Т6101Р.501 | Трансформаторы тока 110кВ до 3000А на месте установки | 1 | 0
| 3415741Т6099Р.501 | Трансформатор тока 35кВ до 3000А на месте установки | ТВ-35 | 30
| 3415741Т6097Р.501 | Трансформатор тока 3,6,10,15кВ до 3000А на месте установки | ТПЛМ-10 | 60
| 3408703Т6040Р.501 | Трансформаторы напряжения 110кВ на месте установки | 1 | 9
| 3408702Т6042Р.501 | ТТрансформаторы напряжения однофазные 15-35кВ на месте установки | 1 | 6
| 3408702Т6039Р.501 | Трансформаторы напряжения трехфазные 15-35кВ на месте установки | 1 | 7
| 3408702Т6041Р.501 | Трансформаторы напряжения однофазные до 15кВ на месте установки | 1 | 9
| 3408702Т6038Р.501 | Трансформатор напряжения трехфазный до 15кВ на месте установки | НТМИ-6(10 | 3
| 3410236С9290.1001 | Многофункциональные трехфазные счетчики электроэнергии | А1800, А-1200, Меркурий 233 | 36
сумма |  |  |  | 160
сумма включая ндс, |  |  |  | 160
Инженер по метрологии 2 кат. |  | Душенькин В.А. Тел. 502 809 | 2024-03-27