## Деф.вед
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________ Д.В. Васильев
"_____"________________ 2024г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Ревизия СУ. Бл. 1, 2, 3, 4, 7. (леса)
| Объект: | КОТЛОАГРЕГАТ 1 БАРАБАННЫЙ ПЫЛЕУГОЛЬНЫЙ инв.№ИЭ140172
КОТЛОАГРЕГАТ 2 БАРАБАННЫЙ ПЫЛЕУГОЛЬНЫЙ инв.№ИЭ140173
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 1 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА. Инв.№ ИЭ140188
КОТЛОАГРЕГАТ 3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ИЭ140174
КОТЛОАГРЕГАТ 4 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ИЭ140175
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 2 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140189
КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140176
КОТЛОАГРЕГАТ 6 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140177
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140190
КОТЛОАГРЕГАТ 7 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140178
КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140179
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 4 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140191
КОТЛОАГРЕГАТ 13 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140184
КОТЛОАГРЕГАТ 14 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв. № ИЭ140185
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 7 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140194
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1021HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 1 БАРАБАННЫЙ ПЫЛЕУГОЛЬНЫЙ инв.№ИЭ140172. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-1.
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-1.
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 2. T1022HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 2 БАРАБАННЫЙ ПЫЛЕУГОЛЬНЫЙ инв.№ИЭ140173. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-2.
3 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-2.
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 3. T1011MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 1 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА. Инв.№ ИЭ140188. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. Расход питательной воды на бл.1.
5 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 4. T1023LBA10BR010MR02 КОТЛОАГРЕГАТ 3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ИЭ140174. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-3.
6 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-3.
7 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 5. T1024HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 4 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ИЭ140175. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-4.
8 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-4.
9 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 6. T1012MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 2 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140189. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. Расход питательной воды на бл.2.
10 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 7. T1025HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140176. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-5.
11 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-5.
12 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 8. T1026HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 6 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140177. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-6.
13 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-6.
14 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 9. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140190. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. Расход питательной воды на бл.3.
15 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 10. T1027HLA10BR010MR01 КОТЛОАГРЕГАТ 7 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140178. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-7.
16 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-7.
17 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 11. T1028HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв№ИЭ140179. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-8.
18 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-8.
19 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 12. T1014MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 4 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140191. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. Расход питательной воды на бл.4.
20 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 13. T1033HLA10BR010MR02 КОТЛОАГРЕГАТ 13 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140184. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-13.
21 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-13.
22 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 14. T1033HLA10BR010MR02 КОТЛОАГРЕГАТ 13 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ИЭ140184. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. 2. Расход пара за СРЧ КА-14.
23 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Ревизия СУ. 2. Расход орош.вода КА-14.
24 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Раздел 15. T1017MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 7 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв. № ИЭ140194. Сверхтиповая работа: Ревизия СУ
Ревизия СУ. Расход питательной воды на бл.7.
25 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.422 | Детали металлические | т | 0.002 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.002 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 6.82 | Детали деревянные | т | 0.0093 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0.3751 | подрядчик
Условия производства работ: Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно Общих положений сборников БЦ)
Заказчик:
[5 empty] | И.о.начальника КТЦ |  |  |  |  | О.А.Рахинский
[5 empty] | Зам.начальника КТЦ |  |  |  |  | Ф.М. Черкашин
Визы тех.служб ИД:
Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:
ТС
(должность) (подпись) (ФИО)