УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по производству ООО БЭК-ремонт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Чупров

**Дефектная ведомость№** ремонт остекления кабинетов в актовом зале (корпус № 1 инв № 12024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание  (ПОСТАВКА  МАТЕРИАЛА) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 1. ремонт остекления** | |  |  | |  | |  |
| **демонтаж** | |  |  | |  | |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 19 |  |  |  | подрядчик |
| 2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м | 19 |  |  |  | подрядчик |
| **монтаж** | |  |  | |  | |  |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема свыше 2 м2 одностворчатых 1,1\*4,32м | м2 | 19 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), |  |  | подрядчик |
| 4 | Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов | м2 | 20 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, |  |  | подрядчик |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | м | 9 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм |  |  | подрядчик |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | м | 10 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм |  |  |  |
| 7 | устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1,8 | водоотлив оконны из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | подрядчик |
| **Раздел 2. Вывоз мусора** | |  |  | |  | |  |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |  |  |  | подрядчик |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза |  |  |  |  | подрядчик |

Условия производства работ:нормальные

Мастер УРЗиС А.В.Бутаков