Приложение № 7

к договору возмездного оказания услуг от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № 40/23-У/СП

**Технический отчет об оказании услуг   
по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от** [**число, месяц, год**]

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | [**число, месяц, год**] |

[Место проведения измерений], [дата]

Измерение из прибора [Название прибора]

Тип датчика: [Значение]

Начальный угол [Значение]

Тип выключателя: [Значение]

Тип запуска: [Значение]

Тип цикла: [Значение]

Длительность импульса включения: [Значение] мс. Длительность импульса отключения: [Значение] мс.

Задержка подачи импульса отключения: [Значение] мс.

Время измерения: [Значение] мс.

Аналоговый вход: [Значение]

**Табличные значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр измерения** | **Значение** | **Ед. изм.** |
| Цикл ВО |  |  |
| Длительность замкнутого состояния |  | мс |
| Задержка импульса отключения |  | мс |
| **1. Включение. Расчетный датчик (Датчик 1)** |  |  |
| Полный ход |  | мм |
| Перелет |  | мм |
| Отскок |  | мм |
| Полный угол поворота |  | град |
| Перелет 1 |  | град |
| Отскок 1 |  | град |
| Макс. неодновременность (по времени) коммутации контактов |  | мс |
| Полное время движения |  | мс |
| Собственное время коммутации |  | мс |
| **1. Включение. Полюс [А, В, С]** |  |  |
| Ход до коммутации |  | мм |
| Ход в контактах (вжим) |  | мм |
| Время вибрации контактов |  | мс |
| Неодновременность (по времени) коммутации контактов |  | мс |
| Угол поворота до коммутации |  | град |
| Угол поворота при ходе в контактах |  | град |
| Время коммутации |  | мс |
| **2. Отключение. Расчетный датчик (Датчик 1)** |  |  |
| Полный ход |  | мм |
| Перелет |  | мм |
| Отскок |  | мм |
| Полный угол поворота |  | град |
| Перелет 1 |  | град |
| Отскок 1 |  | град |
| Макс. неодновременность (по времени) коммутации контактов |  | мс |
| Полное время движения |  | мс |
| Собственное время коммутации |  | мс |
| Длительность командного импульса |  | мс |
| **2. Отключение. Полюс [А, В, С]** |  |  |
| Ход до коммутации |  | мм |
| Ход в контактах (вжим) |  | мм |
| Время вибрации контактов |  | мс |
| Неодновременность (по времени) коммутации контактов |  | мс |
| Угол поворота до коммутации |  | град |
| Угол поворота при ходе в контактах |  | град |
| Время коммутации |  | мс |
| **АЦП** |  |  |
| Максимальный ток электромагнитов (откл) |  | A |
| Максимальный ток электромагнитов (вкл) |  | A |

**Графики тока и падения напряжения на каждую фазу выключателя с указанием длины дугогасительного контакта (мм).**

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  МП | **Субисполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |

Приложение № 8

к договору возмездного оказания услуг от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № 40/23-У/СП

**Акт сдачи-приемки оказанных услуг  
по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от** [**число, месяц, год**]

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | [**число, месяц, год**] |

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице в лице технического руководителя Герасимова Никиты Александровича, действующего на основании Доверенности № ИЦЕСЭ-ДВ-23-0017 от 09.06.2023г., с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Субисполнитель»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Субисполнитель сдал, а Исполнитель принял по Договору возмездного оказания услуг №[*номер*] от[*дата*] следующие результаты оказанных услуг:

2. Оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным условиями [договора](https://internet.garant.ru/#/document/1967732/entry/0), выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью приняты Исполнителем. Исполнитель не имеет претензий к Субисполнителю относительно качества и объема оказанных услуг.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договора является основанием для проведения расчетов Исполнителя с Субисполнителем за оказанные услуги.

Подписи, адреса и реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  МП | **Субисполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |