| - СОГЛАСОВАНО: | - УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Зам.директора филиала-главный инженер |
|  | ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Ново-Зиминская ТЭЦ |
|  | _________________О.Г. Рябиков |
|  | - Действующий на основании доверенности |
|  | - № 262 от 09.09.2021 г. |
|  | - «____»________________ 2021 г. |

- Приложение №1 к договору №         от ________ 202 г.

- Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

- Выполнение работ по ремонту АКЗ золоулавливающей установки котлов

- на филиале НЗТЭЦ в г. Саянске

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка заказчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Выполнение ремонтных работ на золоулавливающих установках НЗ ТЭЦ при проведении плановых ремонтов в период с даты заключения договора по 31.12.2023 года.

- Задачи выполняемых работ.

  - Обеспечение заданных нагрузок по режиму работы.

  - Поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

  - Повышение надежности оборудования.

- Объекты выполняемых работ.

Тепломеханическое оборудование, в том числе:

- Золоулавливающая установка КА-1; КА-2; КА-3 (трубы Вентури, центробежные скруббера, переходные зоны);

- площадки обслуживания, несущие металлоконструкции.

- Перечень, состав, объем и сроки работ.

| № | Перечень работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость за ед. изм. (в БЦ*), руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт АКЗ газоходов Г-8, Г-9, Г-10 нанесением лакокрасочного покрытия мастикой "Вектор" на 2 слоя с очисткой, обеспылеванием и обезжириванием, внутри оборудования диаметром до 1,2м | 10м2 | 0,1 | 176 |
| 2 | Ремонт АКЗ газоходов Г-8, Г-9, Г-10 нанесением лакокрасочного по-крытия гидроизоляционной компо-зицией "Магистраль" на 2 слоя | 10м2 | 0,1 | 10 |
| 3 | Ремонт АКЗ внутренней поверхности оголовков труб "Вентури" эпоксидной шпатлевкой, на высоте более 4 м (6 шт) в 4 слоя (методом напыления), с очисткой, обеспыливанием и обезжириванием внутри оборудования | 10м2 | 0,1 | 185 |
| 4 | Ремонт АКЗ внутренней поверхности пояса орошения скруббера эпоксидной шпатлевкой, на высоте более 4 м в 4 слоя (методом напыления), с очисткой, обеспыливанием и обезжириванием внутри оборудования | 10м2 | 0,1 | 185 |
| 5 | Замена футеровки к/у плиткой внутренней поверхности труб "Вентури" на силикатной замазке с расшивкой швов замазкой "Арзамит", толщина 10-25 конической поверхности на высоте до 4м и выше 4м | 10м2 | 0,1 | 511 |
| 6 | Замена футеровки к/у плиткой внутренней поверхности труб "Вентури" на силикатной замазке с расшивкой швов замазкой "Арзамит", толщина 10-25 плоской и цилиндрической поверхности на высоте до 4 м и выше 4м | 10м2 | 0,1 | 414 |
| 7 | Ремонт АКЗ шапок скрубберов нанесением лакокрасочного покрытия мастикой "Вектор" на 2, на высоте до 15м с очисткой, обеспылеванием и обезжириванием | 10м2 | 0,1 | 176 |
|  | Ремонт АКЗ шапок скрубберов нанесением лакокрасочного по-крытия гидроизоляционной компо-зицией "Магистраль" на 2 слоя | 10м2 | 0,1 | 10 |

*БЦ - Сборники базовых цен по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению

5.1. Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Заказчика при направлении Заявки.

5.2. Конкретные объемы, сроки, место выполнения работ указываются в письменных заявках и ведомостях объемов работ, оформленных с соблюдением соответствующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания обеими сторонами.

6. Результаты выполнения работ.

6.1. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

- Требования к применяемым материалам:

  - Материалы, применяемые при ремонте, должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

  - Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности.

  - Качество всех используемых материалов и изделий подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и т.п. и входит в состав исполнительной документации.

8. Особые требования.

8.1. Квалификация и количество ремонтного персонала Подрядчика должна соответствовать характеру, срокам и объему выполняемой работы. Обязательно наличие квалифицированного персонала в штате организации (согласно ЕТКС).

8.2. Поставка необходимых для выполнения работ материалами, инструментами, приспособлениями за счет Подрядчика.

8.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, Роспотребнадзора и пожарного надзора, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

8.4.  Работы должен выполнять квалифицированный персонал, аттестованный в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами, действующими в РФ.

8.5.  Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами

9. Срок выполнения работ.

9.1. Начало – с даты заключения договора. Окончание – 31 декабря 2023 года.

10. Стоимость работ.

10.1. Расчет стоимости работ производится на основании Сборников Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования (БЦ-2003), введенных в действие с 01.01.2004 года с применением понижающего коэффициента на общую стоимость работ, определенного по результатам выбора Подрядчика и зафиксированного в договоре:

Данный коэффициент используется при формировании стоимости всех, выполняемых работ по договору.

Стоимость ремонта формируется по сборникам «Базовых цен по ремонту энергетического оборудования» с учетом поправочных коэффициентов к БЦ, в соответствии со стоимостными показателями, принятыми в ООО «БЭК», районного и северного коэффициентов на момент выполнения работ. При необходимости начисляются коэффициенты из технической части к БЦ.

Стоимость материалов и ЭММ корректируются прогнозным индексом дефлятором на момент окончания выполнения работ.

10.2. Стоимость материалов изделий и конструкций в текущих ценах определяется в следующем порядке:

- Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ (согласованный с Заказчиком), интегрированный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР).

- Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции из информационного бюллетеня ИЦС (согласованного с Заказчиком).

- Прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять среднее из предложенных.

- В случае превышения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. руб., Заказчик составляет протокол согласования стоимости материалов и согласовывает с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».

10.3. Общая стоимость работ, выполняемых по договору для филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Зиминская ТЭЦ является ориентировочной, и не должна превышать 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей. Ориентировочные лимиты по годам:

В 2022 году – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;

В 2023 году – 2 000 000 (два миллиона) рублей;

Кроме того, НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Окончательная стоимость ремонтных работ определяется после выполнения Подрядчиком всего объема работ.

Начальник ОППР								А.Н. Трубников

Начальник КТЦ								Р.В. Харченко

Инженер по ремонту КТЦ							А.В. Широких