Приложение № 2

к Договору №

от «____» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Оборудования и оказания Услуг, Услуг по шеф-монтажу для гидротурбин Красноярской ГЭС

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на одно рабочее колесо | Кол-во общее | Цена за ед., руб. без НДС (20%) | Сумма, руб. без НДС (20%) | Срок поставки / оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ, в том числе: | - | - | - | - |  | - |
| 1.1 | Рабочее колесо | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.1 | Рабочее колесо №1 | к-т | 1 | 1 |  |  | Август 2026 |
| 1.1.2 | Рабочее колесо №2 | к-т | 1 | 1 |  |  | Август 2026 |
| 1.1.3 | Рабочее колесо №3 | к-т | 1 | 1 |  |  | Август 2028 |
| 1.1.4 | Рабочее колесо №4 | к-т | 1 | 1 |  |  | Август 2028 |
| 1.2 | Верхнее неподвижное кольцо лабиринтного уплотнения | - | - | - | - |  | - |
| 1.2.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.2.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.3 | Нижнее кольцо направляющего аппарата с нижним лабиринтным уплотнением | - | - | - | - |  | - |
| 1.3.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.3.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.4 | Детали крепления рабочего колеса с валом турбины, верхнего неподвижного кольца лабиринтного уплотнения, нижнего кольца направляющего аппарата | - | - | - | - |  | - |
| 1.4.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.4.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.5 | Комплект материалов для монтажа (нержавеющие электроды, клеи, герметики, РТИ и т.п.) | - | - | - | - |  | - |
| 1.5.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.5.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.6 | Установка упоров лопаток направляющего аппарата | - | - | - | - |  | - |
| 1.6.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.6.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.7 | Клапан впуска воздуха под рабочим колесом | - | - | - | - |  | - |
| 1.7.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.7.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.8 | Клапан сливной Ø 600 из спиральной камеры | - | - | - | - |  | - |
| 1.8.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.8.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.9 | Регулирующее кольцо направляющего аппарата | - | - | - | - |  | - |
| 1.9.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.9.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.10 | Комплект планок опорных для регулирующего кольца в комплекте с крепежными элементами (винт В М16-6gx35.23) | - | - | - | - |  | - |
| 1.10.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.10.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.11 | Комплект планок упорных для регулирующего кольца в комплекте с крепежными элементами (винт В М16-6gx35.23) | - | - | - | - |  | - |
| 1.11.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.11.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.12 | Комплект втулок рычагов лопаток направляющего аппарата | - | - | - | - |  | - |
| 1.12.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.12.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.13 | Комплект втулок нижних подшипников лопаток направляющего аппарата | - | - | - | - |  | - |
| 1.13.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.13.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.14 | Комплект втулок средних подшипников лопаток направляющего аппарата в комплекте со стопорными винтами | - | - | - | - |  | - |
| 1.14.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.14.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.15 | Комплект втулок верхних подшипников лопаток направляющего аппарата в комплекте со стопорными винтами | - | - | - | - |  | - |
| 1.15.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.15.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.16 | Комплект колец опорных рычагов лопаток направляющего аппарата (черт. 2208777) в комплекте с крепежными элементами (винт В М12-6gx30.23) | - | - | - | - |  | - |
| 1.16.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.16.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.17 | Комплект манжет подшипников лопаток направляющего аппарата (с учетом ЗИП) | - | - | - | - |  | - |
| 1.17.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.17.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.18 | Комплект колец уплотнительных верхних корпусов подшипников лопаток направляющего аппарата (черт. 2208776) в комплекте с крепежными элементами | - | - | - | - |  | - |
| 1.18.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.18.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.19 | Комплект колец корпусов подшипников лопаток направляющего аппарата (черт. 2208775) в комплекте с крепежными элементами | - | - | - | - |  | - |
| 1.19.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.19.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.20 | Комплект колец корпусов подшипников лопаток направляющего аппарата (черт. 2208901) в комплекте с крепежными элементами | - | - | - | - |  | - |
| 1.20.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.20.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.21 | Герметизация валопровода | - | - | - | - |  | - |
| 1.21.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.21.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.22 | Опорные тарелки подпятника | - | - | - | - |  | - |
| 1.22.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 3 |  |  | Август 2026 |
| 1.22.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.23 | Сегменты подпятника | - | - | - | - |  | - |
| 1.23.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 3 |  |  | Август 2026 |
| 1.23.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.24 | Направляющий подшипник турбины в комплекте с крепежными элементами | - | - | - | - |  | - |
| 1.24.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 3 |  |  | Август 2026 |
| 1.24.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.25 | Уплотнение подшипника турбины в комплекте с крепежными элементами (черт. А-2061704) | - | - | - | - |  | - |
| 1.25.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 3 |  |  | Август 2026 |
| 1.25.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.26 | Вкладыши турбинного подшипника | - | - | - | - |  | - |
| 1.26.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 3 |  |  | Август 2026 |
| 1.26.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.27 | Сегменты генераторного подшипника | - | - | - | - |  | - |
| 1.27.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 3 |  |  | Август 2026 |
| 1.27.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.28 | Комплект крепежных изделий для соединения крышки турбины со статором | - | - | - | - |  | - |
| 1.28.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.28.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.29 | Комплект крепежных изделий для крышки турбины, направляющего аппарата (стыковой) | - | - | - | - |  | - |
| 1.29.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.29.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.30 | Комплект крепежных изделий для опоры подпятника, крепления сервомоторов к опоре подпятника. | - | - | - | - |  | - |
| 1.30.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.30.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.31 | Комплект крепежных изделий для спаривания вала турбины с ротором генератора | - | - | - | - |  | - |
| 1.31.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.31.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.32 | Комплект крепежных изделий для спаривания вал-надставки с ротором генератора | - | - | - | - |  | - |
| 1.32.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.32.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.33 | Комплект крепежных изделий для спаривания верхней и нижней частей вал-надставки | - | - | - | - |  | - |
| 1.33.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.33.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.34 | Комплект крепежных изделий крышки вала из 2-х частей (черт. 2060814) | - | - | - | - |  | - |
| 1.34.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.34.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.35 | Клапан аварийного закрытия с блоком управления аварийным золотником | - | - | - | - |  | - |
| 1.35.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2026 |
| 1.35.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 |  |  | Август 2028 |
| 1.36 | Приспособление для совместной обработки отверстий во фланцевом соединении вала и рабочего колеса с комплектом инструмента | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.37 | Комплект специального инструмента для монтажа (по отдельной спецификации) | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.38 | Приспособление с гайковертами для затяжки крепежа фланцевого соединения вала и рабочего колеса | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.39 | Приспособление с гайковертами для затяжки крепежа фланцевого соединения вал-надставки | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.40 | Приспособление для установки гайковерта на вал турбины | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.41 | Приспособление для измерения удлинения болта фланцевого соединения вала и рабочего колеса | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.42 | Приспособление для выпресовки шпонок рычагов направляющего аппарата | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.43 | Приспособление для выпрессовки втулок подшипников лопаток направляющего аппарата | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 1.44 | Приспособление для запрессовки верхнего торцевого уплотнения лопаток направляющего аппарата | к-т (на ГЭС) | - | 1 | - |  | Август 2026 |
| 2 | УСЛУГИ, в том числе: | - | - | - | - |  | - |
| 2.1 | Проведение CFD-анализа и предоставления отчета о результатах | к-т | - | 1 |  |  | В течение 5 мес. с момента подписания Договора |
| 2.2 | Предпроектное обследование существующей проточной части | - | - | - | - |  | - |
| 2.2.1 | Перед заменой рабочего колеса №1 | к-т | 1 | 1 |  |  | Выполняется в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствии с графиком вывода основного оборудования в ремонт |
| 2.2.2 | Перед заменой рабочего колеса №2 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.2.3 | Перед заменой рабочего колеса №3 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4 | Перед заменой рабочего колеса №4 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка и предоставление документации на поставляемое оборудование РО гидротурбины | - | - | - | - | Включено в стоимость п. 1 | - |
| 2.3.1 | В комплекте с рабочими колесами №1, №2 | к-т | 1 | 2 | - | - | В соответствии с разделом 17 Приложения №1 к Договору |
| 2.3.2 | В комплекте с рабочими колесами №3, №4 | к-т | 1 | 2 | - | - |  |
| 2.5 | Проведение комплекса натурных испытаний (вибрационных, индексных, определение перестановочных усилий направляющего аппарата, определение осевого усилия, измерение пульсаций давления) на существующей гидротурбине | - | - | - | - |  | - |
| 2.5.1 | Перед заменой рабочего колеса №1 | к-т | 1 | 1 |  |  | Выполняется в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствии с графиком вывода основного оборудования из эксплуатации |
| 2.5.2 | Перед заменой рабочего колеса №2 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.5.3 | Перед заменой рабочего колеса №3 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.5.4 | Перед заменой рабочего колеса №4 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Проведение натурных приемочных испытаний гидроагрегата (вибрационных, испытаний системы регулирования, определение перестановочных усилий направляющего аппарата, определение осевого усилия, измерение пульсаций давления) с новым рабочим колесом. | - | - | - | - |  | - |
| 2.6.1 | После замены рабочего колеса №1 | к-т | 1 | 1 |  |  | 14 дней с момента предоставления Заказчиком агрегата в течение первого года гарантийной эксплуатации |
| 2.6.2 | После замены рабочего колеса №2 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.6.3 | После замены рабочего колеса №3 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.6.4 | После замены рабочего колеса №4 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | Проведение натурных приемочных испытаний гидроагрегата (вибрационных, испытаний системы регулирования, определение перестановочных усилий направляющего аппарата, определение осевого усилия, измерение пульсаций давления) с новым рабочим колесом при номинальном напоре. | - | - | - | - |  | - |
| 2.7.1 | После замены рабочего колеса №1 при достижении номинального напора | к-т | 1 | 1 |  |  | 14 дней с момента предоставления Заказчиком агрегата |
| 2.7.2 | После замены рабочего колеса №2 при достижении номинального напора | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.7.3 | После замены рабочего колеса №3 при достижении номинального напора | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.7.4 | После замены рабочего колеса №4 при достижении номинального напора | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | Проведение обследования радиально-осевой турбины по выполнению кавитационных гарантий | к-т | 1 | 1 |  |  | По согласованию с Заказчиком, но не позднее завершения первого года гарантийной эксплуатации |
| 2.9 | Участие в проведении натурных энергетических (гарантийных) испытаний | к-т | 1 | 1 |  |  | По согласованию с Заказчиком, но не позднее завершения первого года гарантийной эксплуатации |
| 2.10 | Разработка в графическом и в табличном виде эксплуатационной и расходной характеристики агрегатного блока (турбина РО-115/5060-В-750 и генератор СВФ2 1690/185-64 УХЛ4) для напора брутто | к-т | 1 | 1 |  |  | 6 месяцев после проведения Поставщиком натурных испытаний первого гидроагрегата с новым рабочим колесом №1 |
| 3 | УСЛУГИ ПО ШЕФ-МОНТАЖУ, в том числе: | - | - | - | - |  | - |
| 3.1 | Шеф-монтаж рабочего колеса №1 | к-т | 1 | 1 |  |  | По согласованию с Заказчиком (1 человек, 160 дней на одно РК) |
| 3.2 | Шеф-монтаж рабочего колеса №2 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | Шеф-монтаж рабочего колеса №3 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | Шеф-монтаж рабочего колеса №4 | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

В стоимости Оборудования учтены затраты:

- по таре и упаковке Оборудования

- по транспортировки Оборудования от площадки Поставщика до монтажной площадки машинного зала Красноярской ГЭС

- по страхованию Оборудования при транспортировке

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| «___» ______________ 2023г. | «___» ______________ 2023г. |