УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

____________________ В.А. Молчан

«____» _________________ 2024 год.

Техническое задание

на оказание услуг

по проведению технического освидетельствования резервуаров СУГ

на ЦРЗ ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис».

- Объект: Резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 38271; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 38303; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 36911; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 38288; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 3375; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 3377; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 2840; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 38299; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 38286; резервуар СУГ давление 10 кг/см.кв., объём 4,2 м.куб., заводской № 382809;

- Основание: Федеральные нормы и правила (ФНиП) в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» Приказ от 15 декабря 2020г. № 536.

- Место расположение объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 км автодороги Новосибирск-Иркутск.

- Требования к выполнению услуг: проведение технического освидетельствования резервуаров СУГ, работающих под избыточным давлением на ЦРЗ ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис».

- Сроки выполнения услуг: 31.10.2024 г.

- Результат выполнения услуг: запись в паспорте о проведении технического освидетельствования резервуаров СУГ специализированной организацией с выдачей актов (протоколов) по неразрушающему контролю, актов проведения полного технического освидетельствования.

- Исполнитель: по результатам ЗЗП.

- Заказчик: ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ЦРЗ.

- Исходные данные: по требованию Исполнителя.

Старший мастер участка № 2                                                                              А.Р.Хасбулатов