Приложение №3

К договору № /ЦЭС-2024 от « » 2024 года

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Директор филиала АО «ИЭСК»  «Центральные электрические сети» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Ермолов/ | |
| м.п. (подпись) | м.п. (подпись) | |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | |

**График оказания услуг**

по техническому обслуживанию

устройств релейной защиты и электроавтоматики

ПС 500 кВ «Иркутская»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект технического  обслуживания РЗА | Инвентарный номер | Сроки оказания услуг |
| **ПС 500 кВ Иркутская** | | | |
| 1 | **ВЛ 220 кВ № 214 ПДЭ-2802**  (Профилактическое восстановление защиты ПДЭ-2802) | **700Б1537\2** | **Июль 2024 г.** |
| 2 | **ВЛ-110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 – ГПП 1. Комплект РЗА MiCOM P443**  (Профилактическое восстановление защиты MiCOM P443) | **700Б001224** | **Июль 2024 г.** |
| 3 | **ВЛ-110 кВ ШП-16А Комплект ступенчатых защит MiCOM P443**  (Профилактическое восстановление защиты MiCOM P443) | **700Б0689\1** | **Май 2024 г.** |
| 4 | **ВЛ-110 кВ ШП-16Б Комплект РЗА MiCOM P443**  (Профилактическое восстановление защиты MiCOM P443) | **700Б000347** | **Май 2024 г.** |
| 5 | **ВЛ-110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 –Иркутская Комплект ступенчатых защит MiCOM P437**  (Профилактическое восстановление защиты MiCOM P437) | **700Б0347\5** | **Июль 2024 г.** |

Начальник СРЗиЭА Ю.А. Ган