Вопрос:

1. Заказчик требует удостоверения по работам на высоте, однако ни в ВОРе, ни в сметах данный вид работ не учтен. Прошу дать пояснения, и если все-таки присутствуют работы на высоте, произвести перерасчет смет.

Ответ:

На данный вид работы есть техническое задание с указанием перечня работ и необходимых требований для выполнения данной работы. Никаких изменений в ВОР и сметный расчёт производиться не будет. У нас заключен договор, субподряд зеркало головного.

Вопрос:

2. В ВОРе не указаны объемы пусконаладочных испытаний. Как минимум должны быть измерения сопротивления изоляции кабеля, проверка металлосвязи присоединенных к заземляющему контуру аппаратов, наладка и фазировка шкафов управления приводами. Прошу дать комментарии по этому вопросу и произвести пересчет сметы.

Ответ:

В закупке не предполагаются пуско-наладочные работы.