## дефектная
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ново-Зиминской ТЭЦ
филиала ООО "Байкальская энергетическая компания"
Ново-Зиминская ТЭЦ
________________С.Н. Мельников
"_____" ____________ 2024 г.
Ведомость объемов работ №
Снятие ограничений, увеличение производительности чаши градирен №№ 1,2 от иловых отложений
Инв.№
ГРАДИРНЯ 1 | [9 empty] | ИЭ021413
ГРАДИРНЯ 2 | [9 empty] | ИЭ021416
№ п.п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. NZT06PAD01AH001KH01 Ремонт градирни № 1
1 | Очистка чаши градирни при помощи бадьи и двух лебедок | 10м3 | 12
Раздел 2. NZT06PAD01AH001KH02 Ремонт градирни №2
2 | Очистка чаши градирни при помощи бадьи и двух лебедок | 10м3 | 12
| Условия производства работ: вредность | 1.017 | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей БЦ)
Заказчик:
[5 empty] | Заместитель гл.инженера |  |  |  | А.В. Косарев
[5 empty] | Начальник КТЦ |  |  |  | Р.В. Харченко