ООО «БЭК – ремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт»

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству-

главный инженер

__________________К.С. Галянт

Техническое задание

На проведение экспертизы промышленной безопасности

турбогенератора 6. Инв.№ 0401570 ТЭЦ «РУСАЛ Ачинск»

- Цель выполняемых работ.

  - Установление соответствия технического состояния элементов  турбогенератора ст.№6 инв.№ 0401570 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» требованиям промышленной безопасности, нормативных документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию в течение разрешенного срока эксплуатации на основании анализа результатов контроля металла, параметров эксплуатации и проведенных расчетов.

- Объекты выполняемых работ.

  - Турбогенератор ст.№6, инв.№ 0401570 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» г. Ачинск Красноярского края.

- Перечень, состав и объем работ.

  - Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности,  расчетов на прочность и остаточный ресурс, составление программы контроля металла.

- Результаты выполнения работ.

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, зарегистрированного в территориальном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

- Особые требования.

  - Наличие у организации лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

  - Наличие не менее одного аттестованного эксперта  в области промышленной безопасности,  группа оборудования Э12 ТУ (объекты электроэнергетики)

  - Наличие опыта проведения работ по продлению паркового ресурса турбоагрегатов.

- Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 28.08.2022 г.

Начальник СМиС				                               И.М. Сирескин