УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания"

Усть-Илимская ТЭЦ

____________ С.Н. Мельников

«____» ______________ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений ТВСК

на филиале У-ИТЭЦ в г.Усть-Илимске

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Заявка заказчика.

2. Цель выполняемых работ:

2.1. Выполнение технического обслуживания зданий и сооружений ТВСК У-ИТЭЦ.

3. Задача выполняемых работ:

3.1. Поддержание зданий и сооружений ТВСК У-ИТЭЦ в исправном состоянии.

4. Объекты выполняемых работ:

4.1. Здания и сооружения ТВСК У-ИТЭЦ

5. Перечень, состав и объем работ:

5.1. Конкретные объемы и перечень работ будут определены после дефектации зданий и сооружений в заявках и ведомостях объемов работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора.

5.2. Состав работ определен приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

6. Результаты выполнения работ.

6.1. Акт выполненных работ.

7. Особые требования.

7.1. Наличие обученных и аттестованных ИТР.

7.2. Наличие квалифицированного рабочего персонала.

7.3. Обеспеченность необходимым для выполнения работ инструментом, приспособлениями, материалами.

7.4. Оформление необходимой технической документации на выполненные работы (журналы технического обслуживания, акты освидетельствования скрытых работ, фотоматериалы, акты приемки).

7.5. Подрядчик обязан обеспечить среднесписочную численность персонала, занятого при проведении работ, не менее 2 человек.

8. Срок выполнения работ.

Начало – с даты заключения договора.

Окончание - 31.12.2022 г.

9. Стоимость работ.

9.1. Объем финансирования работ: 3 328 442рублей без НДС.

9.2. Стоимость 1 чел./часа 3,5 разряда составляет 420,97 руб., включая накладные расходы и рентабельность.

9.3. Стоимость материалов согласовывается с Заказчиком и определяется в текущем уровне цен на момент составления сметной документации по следующим источникам:

- ССЦ – Сборник текущих сметных цен в ПК «Гранд-Смета» (цены с учетом ТЗР)

- Информационный бюллетень ИСЦ - Индексы цен в строительстве (ЗСР – 2% и ТР к отпускной цене по группе материалов)

- При отсутствии стоимости материалов в вышеуказанных источниках, их стоимость определяется по Прайс-листам или счетам организаций-поставщиков материалов, изделий и конструкций (ЗСР – 2% и ТР к отпускной цене по группе материалов)

9.4. Планируемое количество чел./час, необходимое для технического обслуживания зданий и сооружений ТВСК У-ИТЭЦ в 2022 г. – 6082 чел./час

Работы выполняются из материалов Подрядчика. По опыту работы предыдущих лет доля материалов составляет 30% от стоимости работ.

9.5. Конкретная стоимость услуг(и) определяется сметной документацией и расчетом стоимости работ в текущих ценах выполненной в соответствии с СТП БЭК.504.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы принятым в ООО «Байкальская энергетическая компания» с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы принятым в ООО «Байкальская энергетическая компания»  с 01.01.2022 г. с применением понижающего коэффициента к общей стоимости работ (коэффициент определяется закупкой).

ЗД-ТД ТВСК	В.И. Лысенко

ЗТД ТВСК	А.И. Лесников

Начальник ОППР	В.А. Дунаев

Инженер ОЭРЗиС ТВСК	Л.Г. Сейранова