|  | УТВЕРЖДАЮ Директор-перспективных проектов _______________С.Т.Траньков «_____»_____________2022 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению аудита технической документации, сопровождению подготовки комплекта документации к выполнению работ по подтверждению требованиям законодательства в области промышленной безопасности и техническому регулированию, на первом и втором этапе модернизированного в рамках программы модернизации генерирующего оборудования электростанций ДПМ штрих парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Заказчик: ООО «Иркутскэнергоремонт».

- Цель оказания услуг: 1 этап: Выполнение комплекса работ по аудиту проектно - конструкторской, ремонтной, исполнительной, приемо-сдаточной, эксплуатационной, технической документации, сопровождение процедур пуска оборудования в работу на всех этапах проведения работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта в рамках программы модернизации генерирующего оборудования электростанций ДПМ-штрих котла ПК-24-82-СП ст.№4, подготовки документации с целью выполнения оценки соответствия требованиям промышленной безопасности парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» посредством проведения экспертизы промышленной безопасности. Организация выполнения необходимых работ по техническому диагностированию, любых видов технических освидетельствований включая первичное, внеочередное, освидетельствование котла и его каркаса (в случае необходимости), испытаниям.

2 этап: Выполнение комплекса работ по аудиту проектно - конструкторской, ремонтной, исполнительной, приемо-сдаточной, эксплуатационной, технической документации, сопровождению процедур пуска оборудования в работу на всех этапах проведения работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта в рамках программы модернизации генерирующего оборудования электростанций ДПМ ДПМ-штрих котла ПК-24-82-СП ст.№4, подготовки документации с целью выполнения оценки соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания», в том числе организация и выполнение работ по проведению любых видов технических освидетельствований включая первичное, внеочередное, освидетельствование котла и его каркаса (в случае необходимости). Выполнение работ по подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 032/2013, включая определения видов и перечня необходимых лабораторных исследований и приемочных испытаний и организацию их выполнения, участие в работе комиссии по проверке готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией согласно требований Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998).

- Содержание услуг:

  - На 1 этапе:

    - Выполнение работ подготовке оборудования и комплекта документации после проведенных работ к проведению оценки соответствия требованиям промышленной безопасности технического устройства на ОПО (далее ЭПБ): парового ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 посредством проведения экспертизы промышленной безопасности, с проведением:

- поэтапной проверки эксплуатационной, ремонтной, проектной, конструкторской, исполнительной, приемо – сдаточной, в том числе сварочной документации на соответствие требованиям предъявляемым проектной документацией, конструкторской документацией завода-изготовителя, а также нормами и требованиями в области технического регулирования и промышленной безопасности, технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», иными законодательными и подзаконными актами действующими на территории РФ;

- анализа полноты состава и комплектности вышеперечисленной документации, подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий, включая анализ паспортов, формуляров и иных эксплуатационных документов;

- анализа допущенных в ходе монтажа (до изготовления ОРД на месте установки при помощи неразъемных сварных соединений) отступлений от требований проектной документации, конструкторской документации завода-изготовителя, а также от норм и требований промышленной безопасности, ФНП ОРПД, законодательства в области технического регулирования;

- анализа результатов правильности и достаточности всех видов расчетов, выполненных на этапе проектирования включая (но не только) прочностные расчеты и расчет пропускной способности предохранительных устройств в соответствии с проектом;

- проверки документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя;

- проверки перечня стандартов, которые были применены при изготовлении (производстве) оборудования под давлением (в случае их применения изготовителем);

- проверки технологических регламентов и сведений о технологическом процессе (данных о применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных материалах, о способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, методах и результатах неразрушающего контроля);

- проверки сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов, руководств по эксплуатации или протоколов испытаний, а также иной товаросопроводительной документации в отношении сборочных единиц, основных элементов, материалов, комплектующих изделий;

- анализа сведений о проведенных испытаниях ОРД (измерениях);

- анализа протоколов испытаний оборудования, проведенных изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной лабораторией;

- проверки документов о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий (при наличии) при изготовлении, доизготовлении ОРД;

- технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности для подтверждения соответствия парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 требованиям промышленной безопасности;

    - Организация и проведение любых видов испытаний и технических освидетельствований включая первичное, внеочередное, освидетельствование котла и его каркаса (в случае необходимости) освидетельствования парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10;

    - Участие в работе комиссии по проверке готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией после выполнения работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта в рамках программы модернизации генерирующего оборудования электростанций ДПМ-штрих, в соответствии с требованиями ФНП ОРПД.

    - Представление интересов Заказчика в территориальных управлениях Ростехнадзора по доверенности, в том числе путем подачи необходимых заявлений выступая в качестве Заявителя от имени заказчика по доверенности.

  - На 2 этапе:

    - Выполнение работ по идентификации оборудования после проведенных работ и организация проведения оценки соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 технического устройства на ОПО: парового ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10, с проведением:

- поэтапной проверки эксплуатационной, ремонтной, проектной, конструкторской, исполнительной, приемо–сдаточной, в том числе сварочной документации на соответствие требованиям предъявляемым проектной документацией, конструкторской документацией завода-изготовителя, а также нормами и требованиями в области технического регулирования и промышленной безопасности, технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», иными законодательными и подзаконными актами действующими на территории РФ;

- анализа полноты состава и комплектности вышеперечисленной документации, подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий, включая анализ паспортов, формуляров и иных эксплуатационных документов;

- анализа изменения конструкции и технических характеристик оборудования, выпущенного в обращение до вступления в силу ТР ТС 032/2013, обоснование необходимости проведения подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 оборудованию, которое ранее выпускалось в обращение и свойства или характеристики которого были впоследствии изменены в зависимости от объёма и характера работ по монтажу (доизготовлению ОРД на месте установки при помощи неразъемных сварных соединений) в соответствии с требованиями п. 98 ФНП ОРПД, в том числе, в случае если это предусмотрено проектом;

- анализа допущенных в ходе монтажа (доизготовления ОРД на месте установки при помощи неразъемных сварных соединений) отступлений от требований проектной документации, конструкторской документации завода-изготовителя, а также от норм и требований промышленной безопасности, ФНП ОРПД, законодательства в области технического регулирования;

- анализа результатов правильности и достаточности всех видов расчетов, выполненных на этапе проектирования включая (но не только) прочностные расчеты и расчет пропускной способности предохранительных устройств в соответствии с проектом;

- проверки документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя;

- проверки перечня стандартов, которые были применены при изготовлении (производстве) оборудования под давлением (в случае их применения изготовителем);

- проверки технологических регламентов и сведений о технологическом процессе (данных о применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных материалах, о способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, методах и результатах неразрушающего контроля);

- проверки сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или протоколов испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий;

- анализа сведений о проведенных испытаниях ОРД (измерениях);

- анализа протоколов испытаний оборудования, проведенных изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной лабораторией;

- проверки документов о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий (при наличии) при изготовлении, доизготовлении ОРД;

- оформления нового комплекта технической документации и ее состава (в том числе паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, обоснования безопасности) по результатам проведённого аудита документации, подготовка соответствующего заключения, выполнение разработки (доработки) необходимых документов по договоренности;

- определения объемов, методов испытаний, исследований и измерений, визуального, инструментального (разрушающего и неразрушающего) контроля металла элементов оборудования, работающего под давлением с целью установления периода эксплуатации незаменённых элементов (по истечении которого они должны быть заменены или подвергнуты техническому диагностированию для определения фактического технического состояния и возможности дальнейшего применения), с целью включения этих данных в паспорт оборудования, с последующим выполнением указанных работ с подготовкой соответствующих заключений и технического отчета в объеме достаточном для выполнения подтверждения соответствия оборудования, включая выполнение работ по расчету остаточного ресурса;

- согласования с аккредитованным органом по сертификации объема и методик сертификационных испытаний, исследований и измерений, визуального, инструментального (разрушающего и неразрушающего) контроля металла оборудования, работающего под давлением в аккредитованной испытательной лаборатории;

- сертификационных испытаний исследований и измерений, визуального, инструментального (разрушающего и неразрушающего) контроля металла оборудования, работающего под давлением в аккредитованной испытательной лаборатории с оформлением и регистрацией протоколов испытаний в сертифицирующем органе;

- проверки иных документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие оборудования, работающего под давлением, требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 (при наличии);

- организации подачи заявки на сертификацию в орган по сертификации.

    - Формирование и передача в аккредитованный орган по сертификации комплекта документов, указанных в пункте 45 ТР ТС 032/2013, в котором должны содержаться идентифицирующие признаки изделия;

    - Проведение любых видов необходимых освидетельствований включая (но не только) первичное, внеочередное, освидетельствование котла и его каркаса (в случае необходимости) парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10;

    - Участие в работе комиссии по проверке готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией после выполнения работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта в рамках программы модернизации генерирующего оборудования электростанций ДПМ-штрих путем направления для непосредственной работы своего уполномоченного представителя в соответствии с требованиями ФНП ОРПД.

    - Проверка на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 паспорта парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Проверка на соответствие требований руководства (инструкции) по эксплуатации парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Проверка на соответствие требований обоснования безопасности парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Организация подтверждения соответствия котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 сертификации требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 согласно выбранной схемы в форме сертификации, со сроком действия сертификата соответствия не менее 5 лет.

    - Представление интересов Заказчика в территориальных управлениях Ростехнадзора по доверенности, в том числе путем подачи необходимых заявлений выступая в качестве Заявителя от имени заказчика по доверенности.

- Основные технические и иные требования к оценке технического состояния котлоагрегата:

В рамках выполнения работ по настоящему техническому заданию, Исполнитель обязан использовать действующие нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ПБ и т.д.), или вступившие в действие во время выполнения работ, применимые к оценке технического состояния котлоагрегата, включая:

  - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997г (ред. от 11.06.2021).

  - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41 (ред. от 23.04.2021).

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 535.

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. № 519.

  - СТО ЦКТИ 10.002-2007 «Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллекторы стационарных котлов. Общие технические требования к изготовлению (с изменениями № 1-5).

  - СТО ЦКТИ 10.003-2007 «Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению».

  - СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».

  - РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

  - РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).

  - РД 03-614-03. Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже и реконструкции технических устройств для ОПО.

  - РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для ОПО.

- Сроки оказания услуг по договору.

  - На 1 этапе с даты подписания договора по 30.12.2022 г.

  - На 2 этапе с 30.12.2022 по 25.11.2023 г.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии Ростехнадзора в области деятельности по экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств на ОПО в отношении оборудования, работающего под давлением тепловых электрических станций и других разрешительных документы на осуществление указанной деятельности.

  - Наличие в штате организации, минимум 3 экспертов в области промышленной безопасности, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которых работа в этой организации является основной, в том числе аттестованных в соответствии с положением «Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 N 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», области аттестации Э12 КЛ/ТП, Э12ТУ, Э12 ЗС (с 01.09.2022 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»).

  - Исполнитель, должен соответствовать критериям установленным в отношении специализированной организации требованиями ФНП ОРПД, в том числе, располагать на правах собственности и иных законных основаниях необходимыми для проведения технического освидетельствования конкретных видов оборудования методиками и комплектом измерительных, диагностических приборов и устройств, укомплектованные работниками соответствующей квалификации в области неразрушающего контроля, аттестованными по визуальному и измерительному контролю, а также иным методам неразрушающего контроля (в случае необходимости их применения при техническом освидетельствовании).

  - Исполнитель должен быть непосредственно указан либо на момент подачи конкурсной заявки, либо иметь договор со специализированной организацией, указанной в сведениях о специализированных организациях, уполномоченных для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением на сайте РТН.

  - Наличие у Исполнителя собственной, либо привлекаемой по договору подряда, аттестованной лаборатории неразрушающего контроля, укомплектованной работниками, аттестованными в порядке, установленном «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61795), располагающей на правах собственности и иных законных основаниях, необходимым для проведения конкретных методов контроля, комплектом измерительных, диагностических приборов и устройств. Для выполнения требований ТР ТС 032/2013 в части необходимости проведения разрушающего контроля, Исполнителю допускается по согласованию с заказчиком привлекать аккредитованные в установленном порядке, испытательные лаборатории, включённые в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

  - Организация должна являться аккредитованным органом по сертификации, либо иметь договор подряда с органом по сертификации, с соответствующей областью аккредитации в отношении оборудования, работающего под давлением тепловых электрических станций, подтвержденное свидетельством об аккредитации Росаккредитации, внесенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

  - Наличие действующего договора между Исполнителем и органом по сертификации и аккредитованной испытательной лабораторией, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013.

  - Наличие возможности оперативного (в течении суток с момента подачи письменной заявки) направления специалистов для осуществления консультационной поддержки, выполнения личного осмотра котла, контроля хода выполнения работ, иных форм взаимодействия предусмотренных настоящим ТЗ.

- Перечень технической документации, предъявляемой исполнителем Заказчику в ходе выполнения и по окончанию работ:

  - На 1 этапе:

    - Отчет о проведенном аудите включая замечания (при наличии) по несоответствию оформления исполнительной, приемо–сдаточной, проектной, конструкторской и т.д. документации предъявляемым к ней требованиям НТД, составленной изготовителем (монтажной организацией) оборудования при выполнении работ по модернизации парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Протокола и акты проведенных испытаний, освидетельствований, внесенные в необходимые паспорта и журналы записи.

    - Рекомендации по разработке мероприятий направленных на устранение несоответствий, выявленных в период работы комиссии по проверке готовности, в том числе указанных в особом мнении (при его наличии).

    - Разработка и направление на согласование Заказчику проекта заключения экспертизы промышленной безопасности парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10, заявления на внесение заключения в государственный реестр.

    - Внесенное в установленном порядке в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора заключение экспертизы промышленной безопасности на паровой котел ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Подписанный акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию с положительным заключением о возможности допуска парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 в эксплуатацию.

  - На 2 этапе:

    - Отчет о проведенном аудите включая замечания (при наличии) по несоответствию оформления исполнительной, приемо – сдаточной, проектной, конструкторской и т.д. документации предъявляемым к ней требованиям НТД, составленной изготовителем (монтажной организацией) оборудования при выполнении работ по модернизации парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Протокола и акты проведенных испытаний, освидетельствований, внесенные в необходимые паспорта и журналы записи.

    - Рекомендации по разработке мероприятий направленных на устранение несоответствий, выявленных в период работы комиссии по проверке готовности, в том числе указанных в особом мнении (при его наличии).

    - Замечания по оформлению Паспорта парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10, разработанного изготовителем на основании ФНП ОРПД и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением ЕЭК от 02.07.2013 г. (ред. от 23.04.2021) в электронном виде (файл MS Word, Pdf).

    - Замечания по оформлению Руководства (инструкции) по эксплуатации парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10, разработанного проектной организацией на основании ФНП ОРПД и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением ЕЭК от 02.07.2013 г. (ред. от 23.04.2021) в электронном виде (файл MS Word, Pdf).

    - Замечания по оформлению Обоснования безопасности парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10, разработанного проектной организацией на основании ФНП ОРПД и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением ЕЭК от 02.07.2013 г. (ред. от 23.04.2021) в электронном виде (файл MS Word, Pdf).

    - Замечания (при наличии) по несоответствию оформления исполнительной документации требованиям НТД, составленной изготовителем оборудования при выполнении работ по модернизации парового котла ПК-24-82-СП ст.№4.

    - Разработка и направление на согласование макета сертификата соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10 до его утверждения и внесения в реестр Росаккредитации.

    - Внесенный в реестр Росаккредитации сертификат соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 ТЭЦ-10.

    - Подписанный акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию с положительным заключением о возможности допуска парового котла ПК-24-82-СП ст.№4 в эксплуатацию.

| Зам. Главного инженера |  | Матузов А.Н. |
| --- | --- | --- |