# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

### оказание услуг по комплексному обслуживанию гостиницы

### (Приложение Техническому заданию)

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект: Гостиница (Дом для приезжих)
Адрес: г. Черемхово, ул. Лесная, 4
Заказчик: ООО «Разрез Черемховуголь»

Общая характеристика помещений:

- Первый этаж: 251,30 м²

- Второй этаж: 146,10 м²

- Подвальное помещение: 213,40 м²

- Прилегающая территория: 1116,80 м²

- Итого общая площадь: 1727,60 м²

## 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ

### 2.1. Первый этаж (251,30 м²)

| № | Наименование помещения/зоны | площадь, м² | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холл/вестибюль | 45,00 | 1 | Входная группа, ресепшн |
| 2 | Коридоры | 25,00 | 1 | Основной коридор |
| 3 | Номерной фонд (номера) | 110,00 | 6 | 6 номеров |
| 4 | Общественный санузел | 15,00 | 1 | Для гостей/посетителей |
| 5 | Административные помещения | 20,00 | 1 | Офис, кабинет администрации |
| 6 | Подсобные помещения | 16,30 | 1 | Кладовая, гардероб |
| 7 | Прачечная | 20,00 | 1 | Стирка белья |
| Итого: | 251,30 м² |  |  |  |

### 2.2. Второй этаж (146,10 м²)

| № | Наименование помещения/зоны | площадь, м² | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коридоры | 25,00 | 1 | Коридор 2 этажа |
| 2 | Номерной фонд (номера) | 110,00 | 5 | 5 номеров |
| Итого: | 146,10 м² |  |  |  |

### 2.3. Подвальное помещение (213,40 м²) – Обслуживает Заказчик собственными силами.

| № | Наименование помещения/зоны | площадь, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические помещения | 106,00 | Котельная, щитовые |
| 2 | Складские помещения | 107,00 | Хранение инвентаря |
| Итого: 213,40 м² |  |  |  |

### 2.4. Прилегающая территория (1116,80 м²)

| № | Наименование зоны | площадь, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входная группа/крыльцо | 75,00 | Ступени, площадка перед входом |
| 2 | Пешеходные дорожки | 100,00 | Подходы к зданию |
| 3 | Парковочная площадка | 300,00 | Стоянка для автотранспорта |
| 4 | Зеленые насаждения | 641,80 | Газоны, кустарники |
| Итого: | 1116,80 м² |  |  |

## 3. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### 3.1. ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАБОТЫ

#### 3.1.1. Уборка помещений

| № | Вид работ | Помещения/зоны | Периодичность | Стандарт качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажная уборка полов | Холл, коридор общественные санузлы | 2 раза в день | Отсутствие пыли, грязи, разводов |
| 2 | Протирка пыли | Все поверхности в общественных зонах | 1 раз в день | Чистые, без пыли поверхности |
| 3 | Уборка санузлов | Туалеты, душевых | 2 раза в день | Чистая сантехника, нет запахов |
| 4 | Вынос мусора | Все помещения | 2 раза в день | Пустые урны, свежие пакеты |
| 5 | Уборка номеров | Освободившиеся номера | После выезда | Полная уборка, замена белья |
| 3 | Чистка ковровых покрытий | Холл, коридоры, номера | 1 раз в день | Пылесос + влажная чистка |
| 4 | Дезинфекция мусорных ведер | Все помещения | 1 раз в день | С применением дезинфицирующих средств |

### 3.2. СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

#### 3.2.1. Летний период (май-сентябрь)

| № | Вид работ | Территория/объект | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покос травы | Газоны, зеленые зоны | 1 раз в 2 недели | Высота травы не более 10 см |
| 2 | Полив растений | Зеленые насаждения | В засушливый период | По необходимости |

#### 3.2.2. Зимний период (ноябрь-март)

| № | Вид работ | Территория/объект | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка снега | Тротуары, дорожки | При снегопаде |
| 2 | Очистка ото льда | Ступени, дорожки | При обледенении |

### 3.3. РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ (1116,80 м²)

| № | Вид работ | Зона территории | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание | Дорожки, парковка | ежедневно |
| 2 | Уборка мусора | Вся территория | ежедневно |
| 3 | Полив цветников | Клумбы, газоны | в сухую погоду |
| 4 | Уход за зелеными насаждениями | Газоны, кустарники | по сезону |
| 5 | Обслуживание парковки | Парковочная площадка | ежедневно |

### 3.4. СТИРКА БЕЛЬЯ

| № | Вид работ | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стирка постельного белья | 17 комплектов | При смене постельного белья в номере: при проживании гостей менее 3х суток – при выселении; при проживании гостей более 3х суток – 1 раз в 3 дня. |
| 2 | Стирка полотенец | 34 шт. (2 на номер) | При смене полотенец в номере: 1 раз в сутки. |
| 3 | Глажка белья | Все постиранное | После стирки |
| 4 | Сортировка, хранение | Чистое белье | Постоянно |

Менеджер                                                                                                                                                   С.В.Гордина