## Смета 09-01-01_ПНР - Дефектная
Приложение №3 к договору №
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО" филиал Иркутская ГЭС
______________________ |  | _______________В.А.Чеверда
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2 (приложение к смете №2)
Пусконаладочные работы
Автоматизация КИА ГТС. Инв. №045328. Модернизация (2 этап). АСО КИА здания ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электротехнические устройства и цепи |  |  |  |  | Раздел 1. Электротехнические устройства и цепи
1 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 152
2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 43
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами в здание ГЭС | измерений | 180
4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами на территории | измерений | 1
Раздел 2. Инсталляция настройка программного обеспечения |  |  |  |  | Раздел 2. Инсталляция настройка программного обеспечения
5 | Инсталляция и базовая настройка ПО: Astra Linux Special Edition, AlterOffice, АСО КИА, модуль интеграции | шт | 6
6 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 _Функциональная настройка базового ПО Astra Linux Special Edition | шт | 21
7 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 _Функциональная настройка специального ПО ИС АСО КИА - 124 _Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции САСОД и ИДС БИНГ- 25 _Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции АССК и ИДС БИНГ- 25 _Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ- 25 | шт | 199
Раздел 3. Пусконаладочные системы |  |  |  |  | Раздел 3. Пусконаладочные системы
8 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности | канал | 385
Примечание для разделов 2,3: Выполнение ПНР при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования
| Ведущий инженер - руководитель группы наблюдения за ГТС |  |  | М.С. Терехова
| Начальник службы СРЗиА и СДТУ |  |  | И.С. Гаськов