## rsemTwoPrice
Заказхчик:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО" филиал Иркутская ГЭС
_______________В.А.Чеверда
"____" ______________2026 г.
Спецификация оборудования поставки Подрядчика по объекту:
Строительно-монтажные работы Автоматизация КИА ГТС. Инв. №045328. Модернизация (2 этап). АСО КИА здания ГЭС | [5 empty] | Строительно-монтажные работы Автоматизация КИА ГТС. Инв. №045328. Модернизация (2 этап). АСО КИА здания ГЭС
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13
Оборудование | [6 empty] | Оборудование
1 | Протокол ТД | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды (АКИУВ-01), с первичной поверкой | шт | 225 | 70650000
2 | Протокол ТД | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,25М-01-2-0-06-02 | шт | 55 | 4826250
3 | Протокол ТД | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,4М-01-2-0-06-02 | шт | 5 | 446000
4 | Протокол ТД | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,6М-01-2-0-06-02 | шт | 7 | 649950
5 | Протокол ТД | Настенный датчик температуры ДТС125М-100М.0,5.100..И[15] | шт | 54 | 337716
6 | Протокол ТД | ПО блок интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ | шт | 1 | 5200000
7 | Протокол ТД | ПО блок интеграции АССК и ИДС БИНГ | шт | 1 | 2800000
8 | Протокол ТД | ПО блок интеграции САСОД и ИДС БИНГ | шт | 1 | 3800000
9 | Протокол ТД | Программное обеспечение сбора данных | шт | 1 | 4200000
10 | Протокол ТД | Профильный датчик линейного положения MSI-PB.SP.0050.D60.A01 | шт | 3 | 93000
11 | Протокол ТД | Профильный датчик линейного положения MSI-PB.SP.0050.D60.A01, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0075.A и разъемом М16 MSI-BCC00UP | шт | 24 | 1044000
12 | Протокол ТД | Профильный датчик линейного положения, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0300.A и разъемом М16 MSI-BCC00UP | шт | 3 | 136500
13 | Протокол ТД | Профильный датчик линейного положения, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0600.A и разъемом М16 MSI-BCC00UP | шт | 9 | 423000
14 | Протокол ТД | Шкаф интеграционный тип 1 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ1 | шт | 6 | 373308
15 | Протокол ТД | Шкаф интеграционный тип 2 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ2 | шт | 4 | 433820
16 | Протокол ТД | Шкаф интеграционный тип 3 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ3 | шт | 1 | 109579
17 | Протокол ТД | Шкаф интеграционный тип 4 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ4 | шт | 4 | 563752
18 | Протокол ТД | Шкаф интеграционный тип 5 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ5 | шт | 2 | 283442
19 | Протокол ТД | Шкаф интеграционный тип 6 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ6 | шт | 1 | 176474
20 | Протокол ТД | Шкаф связи 10/2024-77824-РД/АСДК.ШС | шт | 1 | 373023
21 | Протокол ТД | Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА | комп | 1 | 5270491.8
22 | ТЦ_61.1.01.00_54_5405302520_27.03.2026_02_9.3 | Антенна 6 dBi для базовой станции LoRaWAN 868-01 | шт | 1 | 4593.23
23 | ТЦ_61.1.03.00_66_6659099112_27.03.2026_02_8.2 | Базовая станция LoRaWAN с адаптером питания POE и гарантией Вега БС-2.2 | шт | 1 | 64305.92
24 | ТЦ_61.3.00.00_77_9729105086_20.11.2025_02_4.1 | Измеритель температуры многозонный РГТ-ИТМ2-100-3920-13-У-А | шт | 1 | 45184.22
25 | ТЦ_61.3.00.00_77_9729105086_20.11.2025_02_5.1 | Логгер РГТ-ЛС-03 LoRaWAN | шт | 1 | 70436.43
26 | ТЦ_62.0.00.00_61_6154004214_02.02.2026_02_11.1 | Модуль аналогового ввода тока NL-8AI | шт | 4 | 77551.6
27 | ТЦ_62.0.00.00_61_6154004214_02.02.2026_02_12.1 | Модуль токовых шунтов NL-8CS-125 | шт | 4 | 12091.36
28 | ТЦ_62.1.05.00_77_7735595438_23.03.2026_02_7.1 | Щит автоматического переключения 102024-77824-РДАСДК.АВР | шт | 1 | 240785.16
29 | ТЦ_63.4.01.00_60_6027202799_27.03.2026_02_1.1 | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 55 | 381102.15
30 | ТЦ_63.4.01.00_60_6027202799_27.03.2026_02_2.1 | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 5 | 34645.65
31 | ТЦ_63.4.01.00_78_7826170344_27.03.2026_02_3.2 | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 7 | 48501.53
|  | Итого "Оборудование" |  |  | 103169503.05 |  |  | Итого "Оборудование" | 110540879,25
| Ведущий инженер - руководитель группы наблюдения за ГТС |  |  |  | М.С. Терехова
| Начальник службы СРЗиА и СДТУ |  |  |  | И.С. Гаськов