## Ведомость объемов работ 5 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Текущий ремонт офисных помещений (ОАСУТП, СНИТО) г.Ангарск
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Коридор (S=10,8*1,3=14,04м2, h=2,8м)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.03
1.2 | Демонтаж (Табло "ВЫХОД") | шт | 1
1.3 | Демонтаж прибор сигнализирующий емкостной | шт | 3
1.4 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 3
1.5 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.04
1.6 | Демонтаж шкафов настенных | 100 шт | 0.02
1.7 | Демонтаж извещателя магнитоконтактного | шт | 1
1.8 | Демонтаж зажима клеммника в шкафу | 100 шт | 0.01
1.9 | Демонтаж коробки РК-2 | шт | 1
1.10 | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.05
1.11 | Демонтаж провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.05
1.12 | Демонтаж провода двух- и трехжильный по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 1.3
1.13 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.156
1.14 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.1404
1.15 | Очистка вручную поверхности стен и дверных откосов от масляных красок (коридор) | 100 м2 | 0.634
1.16 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (кабинет №4) | 100 шт | 0.01
Общестроительные работы
1.17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (тамбур) | 100 м2 | 0.021
1.18 | Устройство покрытий из плит керамогранитных (тамбур) | 100 м2 | 0.012
1.19 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.1
1.20 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.1404
1.21 | Панели потолочные с комплектующими 600*600*12мм | м2 | 14.46
1.22 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (труба холодного водоснабжения) | 10 м | 1.38
1.23 | Трубная изоляция полиэтиленовая Energoflex Super 6 х 28 мм | п.м | 15.18
1.24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.4976
1.25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 | 0.1364
1.26 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.634
1.27 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Мелкозернистый | 100 м2 | 0.634
1.28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных труб: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0.0052
1.29 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0.1404
1.30 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм | м2 | 14.04
1.31 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.1404
1.32 | Линолеум коммерческий класс 34, класс пожароопасности КМ 2 (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 14.3208
1.33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.15
1.34 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | м | 15.15
1.35 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, (левые/правые), высота 48 мм | 100 шт | 0.18
1.36 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.1
1.37 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.14
1.38 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.088
1.39 | Порожек одноуровневый (стык) 30х900 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 7
1.40 | Порожек одноуровневый (стык) 30х1500 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
1.41 | Порожек одноуровневый (стык) 30х1000 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
1.42 | Установка гарнитуры туалетной | 10 шт | 0.1
1.43 | Держатель для антисептика настенный (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
1.44 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (кабинет №4) | 100 м2 | 0.018
1.45 | ПВХ дверь наполнением "Пластик-пластик" с фурнитурой 900*2000мм (замок, петли) | шт. | 1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.46 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.04
1.47 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
1.48 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
1.49 | Монтаж (Табло "ВЫХОД") /повторное использование/ | шт | 1
1.50 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.04
1.51 | Выключатель одноклавишный (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
1.52 | Коробка 67x47 1-ая скрытая установка (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
1.53 | Коробка клеммная 60х60 IP20 белая (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
1.54 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.39
1.55 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м | 0.15
1.56 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | 1000м | 0.054
1.57 | Коробка распределительная настенная | коробка | 2
1.58 | Коробка КРТМ-В/20-Р плинты LSA-PROFIL, замок, ключ универсальный ССД | шт. | 2
1.59 | монтаж (Табло "ВЫХОД") (повторное применение) | шт | 1
1.60 | монтаж прибор сигнализирующий емкостной (повторное применение) | шт | 3
1.61 | монтаж извещателя ПС (повторное применение) | шт | 3
1.62 | монтаж извещателя магнитоконтактного | шт | 1
1.63 | монтаж провода двух- и трехжильный по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (повторное применение) | 100 м | 0.2
Раздел 2. Кабинет №5 (здание ОАСУТП ТЭЦ-10)
Демонтажные работы
2.1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.01
Общестроительные работы
2.2 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1.68
2.3 | Противопожарные двери /2-го типа с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30/ ДМП_60_001 800*2100 без остекленения (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
2.4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей штукатурки дверных откосов | 100 м2 | 0.0049
2.5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0049
Раздел 3. Туалетная комната с умывальником (S=1,35*2,5=3,375м2, h=2,7м)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
3.1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.01
3.2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.095
3.3 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0.03375
3.4 | Демонтаж щитка управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
3.5 | Демонтаж коробов пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0.03
3.6 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 1
3.7 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.01
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом | 100 м2 | 0.0675
3.9 | ГКЛ 2500х1200х12,5мм " | м2 | 7.56
3.10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.0675
3.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0675
3.12 | Колер (цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.115
3.14 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0.03375
3.15 | Керамогранит не скользящий (Размеры, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 3.4425
3.16 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.03375
3.17 | Панели потолочные с комплектующими 600*600*12мм | м2 | 3.48
3.18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей штукатурки дверных откосов | 100 м2 | 0.0096
3.19 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.016
3.20 | ПВХ дверь наполнением "Пластик-пластик" с фурнитурой 800*2000мм (замок, петли) | шт. | 1
3.21 | Установка гарнитуры туалетной | 10 шт | 0.3
3.22 | Держатель бумажных полотенец (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.23 | Держатель для антисептика настенный (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.24 | Диспенсер для жидкого мыла 1л. (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
3.25 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
3.26 | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 800*650*250мм | шт. | 1
3.27 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.12
3.28 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 | 1000м | 0.004
3.29 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.01
3.30 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.31 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.32 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
3.33 | Выключатель одноклавишный (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.34 | Коробка 67x47 1-ая скрытая установка (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.35 | Коробка клеммная 60х60 IP20 белая (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
3.36 | монтаж извещателя ПС (повторное применение) | шт | 1
Раздел 4. Туалетная комната с унитазом (S=1,1*1,3=1,43м2, h=2,7м)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
4.1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.01
4.2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.052
4.3 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0.0143
4.4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.01
4.5 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 1
4.6 | Демонтаж светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.01
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
4.7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.1146
4.8 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0.0143
4.9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей штукатурки дверных откосов | 100 м2 | 0.00475
4.10 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.015
4.11 | ПВХ дверь наполнением "Пластик-пластик" с фурнитурой 750*2000мм (замок, петли) | шт. | 1
4.12 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.0143
4.13 | Панели потолочные с комплектующими 600*600*12мм | м2 | 1.48
4.14 | Установка гарнитуры туалетной | 10 шт | 0.1
4.15 | Держатель для туалетной бумаги с крышкой (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
4.16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.06
4.17 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 | 1000м | 0.003
4.18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.01
4.19 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
4.20 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
4.21 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
4.22 | Выключатель одноклавишный (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
4.23 | Коробка 67x47 1-ая скрытая установка (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
4.24 | Коробка клеммная 60х60 IP20 белая (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
4.25 | монтаж извещателя ПС (повторное применение) | шт | 1
Раздел 5. Дополнительные работы в туалетных комнатах
5.1 | Установка гарнитуры туалетной | 10 шт | 0.8
5.2 | Держатель для туалетной бумаги с крышкой (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
5.3 | Держатель бумажных полотенец (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
5.4 | Держатель для антисептика настенный (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
5.5 | Диспенсер для жидкого мыла 1л. (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
Раздел 6. Дополнительные работы в кабинетах
6.1 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0.16
6.2 | Сетка противомоскитная S=0,79215м2 (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 16
Раздел 7. Кабинет №5 (Проходная, 2 этаж.) Н=3,05м, S=3,6*7,2=25,92м2
Демонтажные работы
7.1 | Демонтаж прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1
7.2 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 2
7.3 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 0.2592
7.4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.39
7.5 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.1
7.6 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.06
7.7 | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.018
7.8 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
7.9 | Демонтаж жалюзи (3шт.) | 100 м | 0.042
7.10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.208
7.11 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.2492
7.12 | Смена декоративных решеток, лючков | 100 шт | 0.07
7.13 | Экран для радиатора 90*60см (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 3
7.14 | Лючок ревизионный 200*200мм, пластик (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
7.15 | Смена дверных приборов: ручки | 100 шт | 0.03
Общестроительные работы
7.16 | Очистка вручную поверхности стен и откосов | 100 м2 | 0.6537
7.17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.5868
7.18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0669
7.19 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.2592
7.20 | Панели потолочные с комплектующими 600*600*12мм | м2 | 26.97
7.21 | Монтаж прибор сигнализирующий емкостной (повторное применение) | шт | 1
7.22 | Монтаж извещателя ПС (повторное применение) | шт | 2
7.23 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.018
7.24 | Короб 12*12 | м | 1.3
7.25 | Короб 40*16 | м | 0.5
7.26 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.06
7.27 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 6
7.28 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 6
7.29 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.05
7.30 | Розетка двойная накладная с заземлением (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 5
7.31 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
7.32 | Выключатель встраиваемый 1 клавиша (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
7.33 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.27
7.34 | Розетка М, со шторками, с заземлением, двойная, безвинтовые клеммы, для кабель-каналов 100*50 (Цвет, марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 12
7.35 | Суппорт М - 4 модуля кр.75 для кабель-каналов 100*50 (Цвет, марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 12
7.36 | Телефонная розетка RJ-11, 4 контакта, широкий модуль, S27 (Цвет, марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 5
7.37 | М. RJ45 UTP к6А 1м, для кабель-каналов 100*50 (Цвет, марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 10
7.38 | Суппорт М - 2 модуля кр.75 для кабель-каналов 100*50 (Цвет, марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 5
7.39 | Установка жалюзи (3шт.) | 100 м | 0.042
7.40 | Жалюзи 1400*1850мм (Цвет, материал по согласованию с Заказчиком) | шт. | 3
7.41 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.2492
7.42 | Линолеум коммерческий класс 34, класс пожароопасности КМ 2 (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 25.4184
7.43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.208
7.44 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, (левые/правые), высота 48 мм | 100 шт | 0.0004
7.45 | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.08
7.46 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.05
7.47 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
7.48 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | м | 21
7.49 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.009
7.50 | Порожек одноуровневый (стык) 30х900 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
7.51 | Установка приборов: оконных (ограничитель) | 100 компл | 0.03
7.52 | Ограничитель на окно | компл | 3
Доп.работы
7.53 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка офисной мебели | 1 т груза | 0.2
7.54 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка офисной мебели | 1 т груза | 0.2
7.55 | Переноска грузов, требующих особой осторожности: на первые 10 м (офисной мебели) | 1 т | 0.2
7.56 | Переноска грузов, требующих особой осторожности: добавлять на каждые следующие 10 м (офисной мебели) | 1 т | 0.2
Раздел 8. Кабинет ОАСУТП НИ ТЭЦ
8.1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1
8.2 | Кондиционер (сплит-система) (Многоступенчатая очистка воздуха удаляет пыль, запахи, уничтожает бактерии и вирусы. Фильтр для удаления пыльцы на 99%; Увеличенная мощность воздушного потока: до 12 м, до 0,3 м/сек; Cамодиагностика и автоматическая защита Обнаружение утечки хладагента Функция «не беспокоить» Функция «комфортный сон» Гибкая система подключения Таймер Информационный дисплей Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока Локальный микроклимат Индикация температуры Плавный пуск Автоматический перезапуск Быстрый выход на режим Многослойное антикоррозионное покрытие Golden Fin. Класс энергоэффективности «А» (3,21) Минимальный уровень шума – 26 дБ(А) – на уровне шепота Максимальная длина фреоновой трассы – 25 м (в зависимости от модели) Диапазон рабочих температур – охлаждение 18~43 °C, обогрев -7~24 °C Фреон R410A Wi-Fi (опциональное)). Марка по согласованию с Заказчиком | шт. | 1
Раздел 9. Здание маслохозяйства
Кабинеты службы СНИТО
1 ЭТАЖ.
Входная дверь
Демонтажные работы
9.1 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 3.49
Общестроительные работы
9.2 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3.04
9.3 | Дверь входная двухстворчатая 1300*2200мм створки 400мм/900мм (внешняя отделка атмосферостойкое, порошко-полимерное, 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции, коробка из гнутого профиля , толщина металла 1,5мм, толщина полотна 75мм, толщина короба 90мм, утеплитель пенополистерол, 2 контура уплотнения из вспененной резины, противосъемные ригели 6шт., петли 4шт., наружное открывание 180, замок цилиндровый 4-ый класс, 2 торцевые задвижки, ручка /цвет по согласованию с Заказчиком/) | шт. | 1
9.4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1
9.5 | Доводчик дверной TS-DC065 усилие EN3, вес двери: 40-65 кг, ширина дверного полотна: 950 мм, две регулировки | шт. | 1
9.6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.2688
9.7 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.2688
9.8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.2688
Тамбур
Демонтажные работы
9.9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.01
9.10 | Демонтаж: щитка освещения | 100 шт | 0.01
9.11 | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт | 0.15
9.12 | Демонтаж автоматических выключателей | шт | 7
9.13 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.01
Общестроительные работы
9.14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.028
9.15 | Блок дверной глухой двупольный 2000*1400мм, размер створок по согласованию с Заказчиком (в к-те петли, доборная доска, ручка-замок, наличники) | шт. | 1
9.16 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.00576
9.17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.00576
9.18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.00576
9.19 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0108
9.20 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.0108
9.21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0108
9.22 | Очистка вручную поверхности стен и откосов | 100 м2 | 0.0158
9.23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.0654
9.24 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0926
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
9.25 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
9.26 | Бокс навесной ЩРн-П-12М дверь Basic E (с клеммами) | шт. | 1
9.27 | Прибор или аппарат | шт | 10
9.28 | Выключатель автоматический 1 полюс 16 А | шт. | 4
9.29 | Выключатель автоматический ABB 1 полюс 25 А | шт. | 5
9.30 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С S203 6кА (S203 C63) | шт. | 1
Установка ограждения на лестнице
9.31 | Устройство металлических ограждений | 100 м | 0.018
9.32 | Решетчатые перила (на стойках, заполнение - ригель диам.16мм, стойки диам. 38мм, поручень диам.50мм, крепление верхнее, высота по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
1 ЭТАЖ. Туалет мужской (S=1,42 м2)
Демонтажные работы
9.33 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт | 0.01
9.34 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0.01
9.35 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.01
9.36 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт | 0.01
9.37 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.01
9.38 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.014
Общестроительные работы
9.39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.01
9.40 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб, номинальный наружный диаметр 100 мм | м | 1
9.41 | Манжета резиновая канализационная для унитаза, 123*110 мм | шт | 1
9.42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.015
9.43 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Д 20х2,8мм | п.м | 1.5
9.44 | Кран шар. муфтовый диам.20мм. | шт. | 1
9.45 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.014
9.46 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 | 0.014
9.47 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов | 100 м2 | 0.014
9.48 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.1
9.49 | Унитаз-компакт | шт. | 1 | Материал Заказчика
9.50 | K828 Труба для унитаза Старфлекс (АниПласт) | шт. | 1
ФОЙЕ (S 4*4=16м2 H=2,68м)
Демонтажные работы
9.51 | Демонтаж: калориферов массой до 125 кг | 100 шт | 0.02
9.52 | Разборка облицовки подоконника: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.0066
9.53 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 100 м | 0.08
9.54 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.15
9.55 | Демонтаж автомата | 100 шт | 0.01
9.56 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.05
9.57 | Демонтаж прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1
9.58 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 1
9.59 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0.01
Общестроительные работы
9.60 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.015
9.61 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0.64464
9.62 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 | 0.0165
9.63 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.0165
9.64 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0165
9.65 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0333
9.66 | Радиатор 500/100, 7 cекций, боковое подключение, биметалл | шт. | 1
9.67 | Радиатор 500/80/12, 11 секций, боковое подключение, биметалл | шт. | 1
9.68 | Комплект настенных регул. кронштейнов | шт. | 3
9.69 | Установка кранов воздушных | компл | 6
9.70 | Клапан ручной регулировки прямой | шт. | 2
9.71 | Клапан термостатический прямой | шт. | 2
9.72 | Кран Маевского | шт. | 2
9.73 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.16
9.74 | Установка раковин | 10 компл | 0.1
9.75 | Раковина | шт. | 1 | Материал Заказчика
9.76 | Сифон | шт. | 1 | Материал Заказчика
9.77 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.0225
9.78 | Труба с раструбом 50/2000 | шт. | 1
9.79 | Труба с раструбом 50/250 | шт. | 1
9.80 | Отвод 50 угол 87,5 | шт. | 2
9.81 | Тройник 50/50 угол 45 | шт. | 1
9.82 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.1
9.83 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Д 20х2,8мм | п.м | 10
9.84 | Переход никель 2" на 3/4" | шт. | 4
9.85 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1
9.86 | Смеситель для кухни | шт. | 1 | Материал Заказчика
9.87 | Подводка гибкая (длина по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
9.88 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.16
9.89 | Клей универсальный для линолеума и ковролина, 14 кг | кг. | 8
9.90 | Линолеум коммерческий класс 34, (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 16.32
9.91 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 15.1
9.92 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.008
9.93 | Порожек одноуровневый (стык) 30х900 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.94 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.16
9.95 | Панели потолочные с комплектующими 600*600*12мм | м2 | 16
9.96 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.1964
9.97 | ГКЛ 2500х1200х12,5мм " | м2 | 44.3864
9.98 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | 100 м2 | 0.1608
9.99 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1964
9.100 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.1964
9.101 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.1964
9.102 | Клей для обоев | кг | 1.5
9.103 | Обои на флизелиновой основе под покраску 1.06х25 м (26,5м2) | м2 | 23
9.104 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0.1964
9.105 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0.1964
9.106 | Колер (цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.107 | Очистка вручную поверхности стен и откосов | 100 м2 | 0.1932
9.108 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.1164
9.109 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.0768
9.110 | Установка жалюзи (1шт.) | 100 м | 0.022
9.111 | Жалюзи 1500*2200мм (Цвет, материал по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
9.112 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.04
9.113 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
9.114 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
9.115 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг. | 100 м | 0.08
9.116 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.008
9.117 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.6
9.118 | Кабель-канал 20х10 2м | шт. | 30
9.119 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.6
9.120 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.6
9.121 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 | 1000 м | 0.07
9.122 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 | 1000 м | 0.05
9.123 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 5
9.124 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.06
9.125 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами | 100 шт | 0.06
9.126 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
9.127 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки цвет бежевый | 10 шт | 0.1
9.128 | монтаж прибор сигнализирующий емкостной (повторное использование) | шт | 1
9.129 | монтаж извещателя ПС (повторное использование) | шт | 1
КОРИДОР (ФОЙЕ)
Демонтажные работы
9.130 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.01
9.131 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
9.132 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 2
Общестроительные работы
9.133 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0.2836
9.134 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0.09
9.135 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1948
9.136 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.1948
9.137 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.1948
9.138 | Масляная окраска металлических поверхностей: (полоса заземления), количество окрасок 1 | 100 м2 | 0.1688
9.139 | Краска масляная черного цвета | кг | 3.5
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
9.140 | монтаж прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1
9.141 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (повторное применение) | шт | 1
9.142 | монтаж извещателя ПС (повторное применение) | шт | 2
9.143 | Датчик движения накладной, радиус действия 6 метров, 180 градусов, 1100 Вт, цвет белый, IP44 | шт. | 1
9.144 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.04
9.145 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
9.146 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 4
9.147 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
9.148 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки цвет бежевый | 10 шт | 0.1
2 ЭТАЖ. Кабинет №3
Демонтажные работы
9.149 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.195
9.150 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.172
9.151 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.012137
9.152 | Снятие уголка (подоконник) | 100 м | 0.015
9.153 | Замена элементов облицовки потолков: панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.0108
9.154 | Потолочная плита Armstrong Байкал Board 600x600х12 мм | шт. | 3
Общестроительные работы
9.155 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.195
9.156 | Клей универсальный для линолеума и ковролина, 14 кг | кг. | 9.75
9.157 | Линолеум коммерческий класс 34, (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 19.89
9.158 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.172
9.159 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.008
9.160 | Порожек одноуровневый (стык) 30х900 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.161 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.015
9.162 | Угол 20x20x2700 мм, ПВХ, цвет по согласованию с Заказчиком | шт. | 1
9.163 | Клей Cosmofen Plus Weiss для ПВХ белый, 200 гр | шт. | 1
9.164 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.02183
9.165 | Подоконник ПВХ 3000х600 мм, цвет белый | шт. | 1
9.166 | Заглушка для подоконника ПВХ 600 мм двухсторонняя | шт. | 2
2 ЭТАЖ. Кабинет №4
Демонтажные работы
9.167 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.195
9.168 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.185
9.169 | Снятие уголка | 100 м | 0.044
9.170 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.012137
9.171 | Замена элементов облицовки потолков: панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.018
9.172 | Потолочная плита Armstrong Байкал Board 600x600х12 мм | шт. | 5
Общестроительные работы
9.173 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.02183
9.174 | Подоконник ПВХ 3000х600 мм, цвет белый | шт. | 1
9.175 | Заглушка для подоконника ПВХ 600 мм двухсторонняя | шт. | 2
9.176 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.044
9.177 | Угол 20x20x2700 мм, ПВХ, цвет по согласованию с Заказчиком | шт. | 2
9.178 | Клей Cosmofen Plus Weiss для ПВХ белый, 200 гр | шт. | 2
9.179 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.195
9.180 | Клей универсальный для линолеума и ковролина, 14 кг | кг. | 9.75
9.181 | Линолеум коммерческий класс 34, (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 19.89
9.182 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.185
9.183 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.016
9.184 | Порожек одноуровневый (стык) 30х900 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
2 ЭТАЖ. Кабинет №5 (S 5,7*6,8=38,76м2)
Демонтажные работы
9.185 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт | 0.01
9.186 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
9.187 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.035
9.188 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.08
9.189 | Демонтаж коробки РК-2 | шт | 1
9.190 | Демонтаж прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1
9.191 | Демонтаж извещателя ПС | шт | 2
9.192 | Демонтаж кабеля (на потолке) | 100 м | 0.05
9.193 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.07
9.194 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт | 0.01
9.195 | Демонтаж: калориферов массой до 125 кг | 100 шт | 0.02
9.196 | Демонтаж жалюзи (2шт.) | 100 м | 0.033
9.197 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.3876
9.198 | Разборка облицовки подоконника: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.0078
9.199 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
Общестроительные работы
9.200 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.035
9.201 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.05735
9.202 | Радиатор 500/100, 7 cекций, боковое подключение, биметалл | шт. | 1
9.203 | Радиатор 500/80/12, 11 секций, боковое подключение, биметалл | шт. | 2
9.204 | Комплект настенных регул. кронштейнов | шт. | 5
9.205 | Установка кранов воздушных | компл | 9
9.206 | Клапан ручной регулировки прямой | шт. | 3
9.207 | Клапан термостатический прямой | шт. | 3
9.208 | Кран Маевского | шт. | 3
9.209 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3876
9.210 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.3876
9.211 | Клей универсальный для линолеума и ковролина, 14 кг | кг. | 19.38
9.212 | Линолеум коммерческий класс 34, (марка, цвет по согласованию с Заказчиком) | м2 | 39.53
9.213 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.2215
9.214 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.009
9.215 | Порожек одноуровневый (стык) 30х900 мм (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.216 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с оконным проемом | 100 м2 | 0.354
9.217 | ГКЛ 2500х1200х12,5мм " | м2 | 37.878
9.218 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: (ниши под радиаторы) | 100 м2 | 0.0185
9.219 | ГКЛ 2500х1200х12,5мм " | м2 | 1.9795
9.220 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.3725
9.221 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.3725
9.222 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ниши) | 100 м2 | 0.0185
9.223 | Установка решеток декоративных | шт | 3
9.224 | Решётка декоративная 60х120 см (цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 3
9.225 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой: с дверным проемом | 100 м2 | 0.7485
9.226 | ГКЛ 2500х1200х12,5мм " | м2 | 44.184
9.227 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.7485
9.228 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.7485
9.229 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.7485
9.230 | Клей для обоев | кг | 1.7
9.231 | Обои на флизелиновой основе под покраску 1.06х25 м (26,5м2) | м2 | 86.08
9.232 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0.7485
9.233 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0.7485
9.234 | Колер (цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.235 | Облицовка оконных и дверных откосов ГКЛ на клее | 100 м2 | 0.0444
9.236 | ГКЛ 2500х1200х9,5мм | м2 | 4.662
9.237 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: дверных и оконных откосов плоских | 100 м2 | 0.0444
9.238 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0.0444
9.239 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0444
9.240 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.0195
9.241 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0.2
9.242 | Подоконник ПВХ 2000х500 мм, цвет белый | шт. | 1
9.243 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.3876
9.244 | Панели потолочные с комплектующими 600*600*12мм | м2 | 38.76
9.245 | Установка жалюзи (2шт.) | 100 м | 0.043
9.246 | Жалюзи 1700*2300мм (Цвет, материал по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.247 | Жалюзи 1600*2000мм (Цвет, материал по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
9.248 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018
9.249 | Межкомнатная дверь 900*2000мм (одностворчатая, щитовая, без стекла, наличник полукруглый 2150*70*10мм способ крепления на гвозди, доборный элемент с покрытием на торцах, размеры h=2070мм, ширина 100/150мм, толщ.10мм). Цвет по согласованию с Заказчиком | шт. | 1
9.250 | Петли без врезки 100*75*2,5мм сталь (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 2
9.251 | Ручка с механизмом для межкомнатной двери (Цвет по согласованию с Заказчиком) | шт. | 1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
9.252 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.1
9.253 | Светильник офисный светодиодный, пит. 165-265В., 30 Вт, 3900Лм, 57х592х592, 4000К (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 10
9.254 | Клемма для подключения светильников (Марка по согласованию с Заказчиком) | шт. | 10
9.255 | монтаж прибор сигнализирующий емкостной (повторное применение) | шт | 1
9.256 | монтаж извещателя ПС (повторное применение) | шт | 2
9.257 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг. | 100 м | 0.08
9.258 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.008
9.259 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.9
9.260 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 90
9.261 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.9
9.262 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.6
9.263 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 | 1000 м | 0.15
9.264 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 7
9.265 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1
9.266 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 | 1000 м | 0.1
9.267 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.08
9.268 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами | 100 шт | 0.08
9.269 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
9.270 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки цвет бежевый | 10 шт | 0.1
9.271 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (повторное применение) | шт | 1
Раздел 10. Прочие работы
10.1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.0379
10.2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3.79
10.3 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 3.79
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)