|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» | | | |
| **филиал ТЭЦ-9**  ПРИКАЗ | | | |
| 29.01.2021 |  | № | 91 |

О порядке ввоза ЛВЖ, ГЖ, баллонов с горючими газами и кислородом на территорию филиала ТЭЦ-9

Заголовок к тексту

Для выполнения решений ПТК, повышения уровня пожарной безопасности на ТЭЦ-9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При ввозе и применении на территории ТЭЦ-9 ЛВЖ, ГЖ, баллонов с горючими газами и кислородом руководствоваться следующими положениями:
   1. ввоз легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом на территорию ТЭЦ-9 подрядными организациями, выполняющими работы по договорам и арендаторами помещений, не имеющих договора подряда, допускается только по заявке, письменно согласованной с начальником подразделения, в котором выполняются работы по ремонту и капитальному строительству, с начальником или инженером пожарной части по оказанию услуг ТЭЦ-9 ООО «Пожарная Охрана «Иркутскэнерго» и утверждённой заместителем директора филиала-техническим директором ТЭЦ-9;
   2. количество ввозимых ЛВЖ, ГЖ и баллонов с горючими газами и кислородом не должно превышать дневной потребности в этих материалах, предусмотренной проектом производства работ, согласованного и утверждённого в установленном порядке;
   3. после окончания рабочей смены неиспользованные ЛВЖ, ГЖ, пустая тара из-под ЛВЖ и ГЖ, баллоны с горючими газами и кислородом (наполненные и пустые), должны быть вывезены с территории ТЭЦ-9;
   4. при предоставлении структурными подразделениями ТЭЦ-9 подрядным организациям и арендаторам складских помещений для хранения ЛВЖ, ГЖ, баллонов с горючими газами и кислородом, количество ввозимых на территорию ТЭЦ-9 материалов может быть увеличено до количества, соответствующего нормам единовременного хранения в предоставленном складе (нормы хранения определяются в соответствии с пунктом 3.5, 3.5.3 и главами 18,19,20 РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95\*);
   5. предоставляемое складское помещение должно быть указано в заявке и отвечать всем требованиям норм пожарной безопасности для складских помещений такого рода;
   6. ответственность за безопасную эксплуатацию предоставленного склада ЛВЖ, ГЖ, горючих газов и кислорода возлагается на руководителя структурного подразделения или на лицо, назначенное приказом директора филиала ответственным за пожарную безопасность склада;
   7. при наличии договора об аренде помещения склада ответственность за пожаробезопасную эксплуатацию склада несёт арендатор.
2. Начальникам структурных подразделений:
   1. организовывать при необходимости ввоз ЛВЖ, ГЖ, баллонов с горючими газами и кислородом согласно указанным требованиям;
   2. ознакомить руководителей подрядных организаций, производящих работы в подразделении, с указанными требованиями.
3. ОППР, ОКС включить требования настоящего приказа в «Соглашения о соблюдении подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности» являющиеся приложением к договорам подряда и капитального строительства.
4. Заместителю директора филиала-техническому директору участка тепловых сетей,

заместителю технического директора филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9 организовать ввоз и хранение ЛВЖ, ГЖ, баллонов с горючими газами и кислородом на территорию участков с соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.А. Бобровников

Визы:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |
|  |  |
|  |  |
| Подготовил:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |  |
|  |  |
| Рассылается:  Дело, СОТ, ООО Пожарная Охрана «Иркутскэнерго», ЛКМ, инженер ЗиС, ОХЛ, ОППР, ТЭЦ-9 (ЗТДрэ, ЦОР, ЦТП, КЦ, ЭЦ, ТЦ, ХЦ, ГТЦ, ЦТАИ, ХЦ, ПТО, УСДТУ), подрядные организации на ТЭЦ-9, бывший участок №1, участок ТС  Способ доставки: | |
|  | |
| **или** |  |
| Список рассылки документа прилагается  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021  Способ доставки: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Изготовлено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |  |