## Снежная
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
№ | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
Котельная ул. Снежная, 100
| Насос | 6К-8 |  |  | 420
| Насос | 8К-18 |  |  | 550
| Котел | НР-18 |  |  | 4370
| Котел | КВГС |  |  | 6532
| Котел | ЭНЕРГИЯ-3 |  |  | 4370
| Котел | КВТС |  |  | 6532
| Котел | КВТС |  |  | 6532
| Автоматика | АМКО-20 |  |  | 5
| Труба | Дымовая кирп.600мм Авп=25м |  |  | 0
| Итого |  |  |  | 29311
газовое хозяйство
| трубопровод d-57 |  | 6.6 | 4.22 | 27.852
| трубопровод d-89 |  | 8.4 | 7.34 | 61.656
| трубопровод d-109 |  | 4.5 | 10.85 | 48.825
| трубопровод d-159 |  | 33.6 | 15.88 | 533.568
| задвижка d-50 |  | 4 | 12.8 | 51.2
| задвижка d-80 |  | 5 | 19 | 95
| задвижка d-100 |  | 6 | 27 | 162
| задвижка d-150 |  | 4 | 58 | 232
| кран d-80 |  | 1 | 10.1 | 10.1
| фильтр газа ФГ16-80 |  | 1 | 18 | 18
| счетчик газа СГ100 | RVG 100 | 1 | 17 | 17
| Клапан предохранительный запорный | ПКН 100 | 1 | 72.7 | 72.7
| Регулятор давления 100 | рдук 100 | 1 | 50 | 50
| Фильтр газа ФГ100 |  | 1 | 90 | 90
| бачок |  | 1 | 5 | 5
| уголок 75 | 0,5*4 | 2 | 5.8 | 11.6
| лист 5мм | 0,3*0,4 | 0.12 | 39.25 | 4.71
| грязевик (труба d-219) |  | 0.4 | 40.1423 | 16.0569
| гидрозатвор (труба d-219) |  | 0.7 | 40.1423 | 28.0996
| Тепло |  |  |  | 0
| трубопровод d-57 |  | 53.4 | 4.62 | 246.708
| трубопровод d-109 |  | 31.5 | 10.26 | 323.19
| трубопровод d-125 |  | 2.5 | 15.04 | 37.6
| трубопровод d-159 |  | 10.2 | 17.15 | 174.93
| трубопровод d-219 |  | 40 | 41.629 | 1665.16
| кран d-50 |  | 1 | 8.5 | 8.5
| кран d-100 |  | 6 | 12.9 | 77.4
| кран d-125 |  | 1 | 27.2 | 27.2
| кран d-150 |  | 3 | 27.4 | 82.2
| обратный клапан d-100 |  | 4 | 23.5 | 94

## Новикова-Прибоя
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
№ | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
Котельная ул. Новикова-Прибоя, 35-а
| Котел | МГ-2Т |  |  | 3612
| Котел | МГ-2Т |  |  | 3612
| Труба | Дымовая труба | d-630мм H-17,05м (2,5-8,1мм) | 107.55 | -1833.7275
5390.2725
газовое хозяйство
| трубопровод d-89 |  | 5.4 | 7.34 | 39.636
| трубопровод d-109 |  | 17.3 | 10.85 | 187.705
| трубопровод d-159 |  | 0.7 | 15.88 | 11.116
| задвижка d-80 |  | 6 | 19 | 114
| задвижка d-100 |  | 4 | 27 | 108
| задвижка d-150 |  | 1 | 58 | 58
| Клапан-отсекатель предохранительный 40 | ПКК-40М | 2 | 4.7 | 9.4
| Регулятор давления 50 | РД-50М | 2 | 20 | 40
| Предохранительно-запорный клапан 100 | ПЗК 100 | 1 | 52.5 | 52.5
Тепло
| Котел | МГ-2Т | 1 | 3612 | 3612
| трубопровод d-57 |  | 2.4 | 4.62 | 11.088
| трубопровод d-89 |  | 9.4 | 9.38 | 88.172
| трубопровод d-109 |  | 44.7 | 10.26 | 458.622
| гребенка (труба d-219) |  | 1.2 | 41.629 | 49.9548
| кран d-80 |  | 1 | 10.1 | 10.1
| кран d-100 |  | 4 | 12.9 | 51.6
| предохранительный клапан 50 |  | 3 | 20 | 60
| взрывной клапан 0,38*0,44*1,9 (листы 3мм) |  | 3.116 | 23.55 | 73.3818
| обратный клапан d-50 |  | 2 | 9 | 18

## Львовская
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
№ | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
Котельная ул. Львовская, 7-а
| Сигнализатор газа | RGM |  |  | 0.2
| Котел водогр.стальн. | НР-18 (6,0кгс/см2) |  |  | 4370
| Котел водогр.стальн. | НР-18 (6,0кгс/см2) |  |  | 4370
| Котел водогр.стальн. | НР-18 (6,0кгс/см2) |  |  | 4370
| Насос | К 20/30 |  |  | 78
| Водоподогреватель | объем 0,197м3 |  |  | 213
| Насос | К80-50-200 (Q-50м3/ч) |  |  | 250
| Фильтр натрикатионитовый | ф700мм |  |  | 620
| Насос | К160/30(Q-160м3/ч) |  |  | 420
| Котел водогр.стальн. | НР-18 (6,0кгс/см2) |  |  | 4370
| Насос | К8-18 |  |  | 58
| Фильтр натрикатионитовый | ф700мм |  |  | 620
| Итого |  |  |  | 19739.2
газовое хозяйство
| трубопровод d-45 |  | 22.6 | 2.62 | 59.212
| трубопровод d-57 |  | 10.2 | 4.22 | 43.044
| трубопровод d-89 |  | 22.6 | 7.34 | 165.884
| трубопровод d-109 |  | 36.4 | 10.85 | 394.94
| трубопровод d-159 |  | 3.9 | 15.88 | 61.932
| трубопровод d-219 |  | 0.3 | 41.629 | 12.4887
| задвижка d-50 |  | 4 | 12.8 | 51.2
| задвижка d-80 |  | 4 | 19 | 76
| задвижка d-100 |  | 1 | 27 | 27
| задвижка d-150 |  | 3 | 58 | 174
| кран d-80 |  | 2 | 10.1 | 20.2
| кран d-100 |  | 1 | 12.9 | 12.9
| фильтр газа ФГ16-80 |  | 1 | 18 | 18
| счетчик газа 50 | Ирвис РС4 d-50 | 1 | 10 | 10
| Клапан предохранительный запорный 50 | ПКН 50 | 1 | 33.2 | 33.2
| Регулятор давления 50 | рдук 50 | 1 | 15 | 15
| СГ бачок | 0,5*0,3*0,45 (3мм) | 0.88028 | 23.55 | 20.7305
| уголок 50 | 0,9*4+0,35*4 | 5 | 2.32 | 11.6
| Предохранительно-сбросной клапан | ПСК-50 | 1 | 6.7 | 6.7
| грязевик 100 | ФГ-10-16 (0,35*0,5) | 0.5495 | 10.85 | 5.9621
| горелки | ИГК-60 | 12 | 9 | 108
| обратный клапан d-100 |  | 1 | 23.5 | 23.5
Тепло
| трубопровод d-57 |  | 96.8 | 4.62 | 447.216
| трубопровод d-89 |  | 17.6 | 9.38 | 165.088
| трубопровод d-109 |  | 64.4 | 10.26 | 660.744
| трубопровод d-159 |  | 49 | 17.15 | 840.35
| трубопровод d-273 |  | 1.4 | 52.28 | 73.192
| задвижка d-50 |  | 5 | 12.8 | 64
| кран d-50 |  | 18 | 8.5 | 153
| кран d-100 |  | 11 | 12.9 | 141.9
| кран d-150 |  | 4 | 27.4 | 109.6
| обратный клапан d-50 |  | 5 | 9 | 45
| предохранительный клапан d-50 |  | 3 | 20 | 60
| бак подпиточной воды 3м3 | 1,5*1,1*2 | 12.05 | 23.55 | 283.7775
| взрывной клапан 2мм | 0,6*0,6*1,3*3+0,5*0,85*0,55*1 | 1.8715 | 15.7 | 29.3825
| вентиль 50 |  | 2 | 20 | 40
| солерастворитель 3мм | d-550, h-1,4м | 2.4178 | 23.55 | 56.9392
| дверь 3мм | 0,9*2 | 1.8 | 23.55 | 42.39
насосная
| трубопровод d-57 |  | 16.4 | 4.62 | 75.768
| трубопровод d-89 |  | 4.6 | 7.34 | 33.764
| трубопровод d-109 |  | 12 | 10.26 | 123.12
| трубопровод d-159 |  | 14.1 | 17.15 | 241.815
| трубопровод d-273 |  | 1.1 | 52.58 | 57.838
| задвижка d-50 |  | 1 | 12.8 | 12.8
| задвижка d-150 с электроприводом |  | 1 | 86 | 86
| кран d-50 |  | 3 | 8.5 | 25.5
| кран d-100 |  | 3 | 20 | 60
| кран d-150 |  | 5 | 27.4 | 137
| обратный клапан d-50 |  | 2 | 9 | 18
| обратный клапан d-150 |  | 2 | 45.5 | 91
| грязевик 150 |  | 1 | 57 | 57
| дефлектор 300 |  | 1 | 8 | 8
Заместитель технического директора ООО "Генерация тепла"
Начальник отдела правового обеспечения вопросов собственности
ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго" Нижегородский филиал

## Ленина
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
№ | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
Котельная пр. Ленина, 22-в
25 | Котел | "Энергия-3" П98м2,32секц |  |  | 3890
26 | Котел | "Энергия-3" П98м2,32секц |  |  | 3890
27 | Котел | "Энергия-3" П98м2,32секц |  |  | 3890
28 | Котел | "Энергия-3" П98м2,32секц |  |  | 3890
29 | Насос | К150-125-315а 22 квт |  |  | 427
30 | Насос | К150-125-315а 22 квт |  |  | 427
31 | Котел | "Энергия-3" П98м2,32секц |  |  | 3890
32 | Котел | "Энергия-3" П98м2,32секц |  |  | 3890
33 | Насос | К160с эл двиг |  |  | 420
34 | Сигнализатор | СН4(Д=30*25*11) |  |  | 1
35 | Труба | Дымовая Н-28м Ду1350 |  |  | 54080
| Итого по договору |  |  |  | 78695
газовое хозяйство
| трубопровод d-28 |  | 32 | 0.98 | 31.36
| трубопровод d-36 |  | 30.5 | 1.68 | 51.24
| трубопровод d-57 |  | 63.6 | 4.22 | 268.392
| трубопровод d-109 |  | 43.7 | 10.85 | 474.145
| трубопровод d-159 |  | 2.1 | 15.88 | 33.348
| трубопровод d-219 |  | 4 | 41.629 | 166.516
| задвижка d-50 |  | 1 | 12.8 | 12.8
| задвижка d-100 |  | 5 | 27 | 135
| задвижка d-150 |  | 5 | 58 | 290
| кран d-100 |  | 1 | 12.9 | 12.9
| фильтр газа ФГ16-100 |  | 1 | 26 | 26
| счетчик газа СГ100 | RVG 100 | 1 | 17 | 17
| Регулятор давления 100 | рдук 100 | 2 | 50 | 100
| бачок 3мм | 05*04*0,3*2шт | 0.7439 | 23.55 | 17.5188
| уголок 75 | 0,7*8 | 5.6 | 5.8 | 32.48
| лист 8мм | 0,5*0,4 | 0.2 | 62.8 | 12.56
| обратный клапан d-100 |  | 1 | 23.5 | 23.5
| швеллер 10 |  | 1.4 | 8.59 | 12.026
| горелки |  | 24 | 9 | 216
Тепло
| трубопровод d-57 |  | 61.7 | 4.62 | 285.054
| трубопровод d-89 |  | 3.3 | 9.38 | 30.954
| трубопровод d-109 |  | 40.3 | 10.26 | 413.478
| трубопровод d-125 |  |  | 15.04 | 0
| трубопровод d-159 |  | 9.1 | 17.15 | 156.065
| трубопровод d-273 |  | 40.1 | 52.28 | 2096.428
| трубопровод d-325 |  | 1 | 62.54 | 62.54
| задвижка d-150 |  | 4 | 85 | 340
| кран d-50 |  | 1 | 8.5 | 8.5
| кран d-80 |  | 1 | 10.1 | 10.1
| кран d-100 |  | 16 | 12.9 | 206.4
| кран d-125 |  |  | 27.2 | 0
| кран d-150 |  | 2 | 27.4 | 54.8
| обратный клапан d-50 |  | 8 | 9 | 72
| обратный клапан d-100 |  | 2 | 23.5 | 47
| обратный клапан d-150 |  | 1 | 45.5 | 45.5
| переход 150*200 |  | 3 | 6.3 | 18.9
| переход 150*250 |  | 7 | 12 | 84
| переход 200-250 |  | 3 | 12 | 36
| затвор 50 |  | 1 | 2.4 | 2.4
| взрывной клапан 4мм | 0,5*0,5*1,8*5шт | 3.6 | 23.55 | 84.78
| вентилятор 800мм+эл.дв. |  | 1 | 33 | 33
| уголок 75 |  | 117.6 | 5.8 | 682.08
Заместитель технического директора ООО "Генерация тепла"
Начальник отдела правового обеспечения вопросов собственности
ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго" Нижегородский филиал

## 40 б
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
Стоимость 1 кг черного металлолома на 02.03.2022г., рублей:
№ | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
Котельная Больница
44 | Котел паровой | Энергия 3 |  |  | 4370
45 | Котел паровой | Энергия 3 |  |  | 4370
46 | Котел водогрейный | Энергия 3 |  |  | 4370
47 | Насос | K 90/55A 9 (Q=90м3/ч ) |  |  | 376
48 | Насос 6К-8 | 6К-8 |  |  | 427
49 | Насос | К90/55 |  |  | 376
50 | Насос | ВК 1/16А |  |  | 57
51 | Насос | Гном ОНЦ -12/20 |  |  | 50
52 | Котел водогрейный | Энергия-3 с авт. БУСАП. |  |  | 4370
53 | Солерастворитель | Солерастворитель |  |  | 315
54 | Котел водогрейный | Энергия-3 с авт. БУСАП. |  |  | 4370
55 | Фильтр | натрикатион.700мм |  |  | 620
56 | Фильтр | натрикатион.700мм |  |  | 620
57 | Насос | К20/30 |  |  | 78
58 | Водомерный узел | 7 |  |  | 1
59 | Водомерный узел | 8 |  |  | 1
60 | Водомерный узел | 9 |  |  | 1
| Итого по договору |  |  |  | 24772
газовое хозяйство
| трубопровод d-89 |  | 16 | 7.34 | 117.44
| трубопровод d-109 |  | 13 | 10.85 | 141.05
| трубопровод d-125 |  | 1.9 | 15.04 | 28.576
| трубопровод d-159 |  | 28.8 | 15.88 | 457.344
| трубопровод d-219 |  | 10.5 | 41.629 | 437.1045
| задвижка d-80 |  | 1 | 19 | 19
| задвижка d-100 |  | 10 | 27 | 270
| задвижка d-150 |  | 3 | 58 | 174
| задвижка d-200 |  | 1 | 99 | 99
| кран d-65 |  | 1 | 7.9 | 7.9
| Клапан предохранительный запорный | ПКН 100 | 1 | 72.7 | 72.7
| фильтр газа ФГ16-100 |  | 1 | 26 | 26
| счетчик газа СГ100 | RVG 100 | 1 | 17 | 17
| Регулятор давления 100 | рдук 100 | 1 | 50 | 50
| бачок 3мм | 05*04*0,3*2шт |  | 23.55 | 0
| горелки |  |  | 9 | 0
| переход 125-150 |  | 1 | 2.6 | 2.6
| переход 150-200 |  | 1 | 6.3 | 6.3
| регулятор давления 57 |  | 5 | 20 | 100
Тепло
| трубопровод d-57 |  | 110.9 | 4.62 | 512.358
| трубопровод d-89 |  | 9.22 | 9.38 | 86.4836
| трубопровод d-109 |  | 124.8 | 10.26 | 1280.448
| трубопровод d-159 |  | 89 | 17.15 | 1526.35
| трубопровод d-219 |  | 24.9 | 41.629 | 1036.5621
| трубопровод d-273 |  | 2.2 | 52.28 | 115.016
| трубопровод d-325 |  | 2.6 | 62.54 | 162.604
| задвижка d-50 |  | 6 | 12.8 | 76.8
| задвижка d-100 |  | 1 | 27 | 27
| задвижка d-150 |  | 6 | 58 | 348
| задвижка d-150 с эл.приводом |  | 1 | 67.5 | 67.5
| задвижка d-200 |  | 1 | 99 | 99
| кран d-50 |  | 14 | 8.5 | 119
| кран d-100 |  | 2 | 12.9 | 25.8
| кран d-125 |  | 1 | 27.2 | 27.2
| кран d-150 |  | 11 | 27.4 | 301.4
| обратный клапан d-50 |  | 3 | 9 | 27
| обратный клапан d-150 |  | 4 | 45.5 | 182
| вентиль 50 |  | 1 | 20 | 20
| грязевик 100 |  | 2 | 27 | 54
| бак 3мм | 900-2,5 м | 8.3367 | 23.55 | 196.3293
| двутавр 18 |  | 7 | 18.4 | 128.8

## Геройская
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
№ |  | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
кот.ул. Геройская, 2а
Котельная ул. Геройская, 2-а
36 | 1 | Котел | КВТС-1 (0,8Гкал/час) |  |  | 2900
37 | 2 | Котел КВТС-1 | КВТС-1 (0,8Гкал/час) |  |  | 2900
38 | 3 | Котел | Энергия-3 чугун(81Гкал/час) |  |  | 4370
39 | 4 | Котел | Энергия-3 чугун(81Гкал/час) |  |  | 4370
40 | 5 | Котел | Энергия-3 |  |  | 4370
41 | 6 | Котел | Энергия-3 с авт АМКО,чугун(0,81 Гкал/час) |  |  | 4370
42 | 7 | Котел | Энергия-3 с авт АМКО,чугун(0,81 Гкал/час) |  |  | 4370
43 | 8 | Котел | Энергия-3 с авт АМКО,чугун(0,81 Гкал/час) |  |  | 4370
|  | Итого по договору |  |  |  | 32020
газовое хозяйство
|  | трубопровод d-25 |  | 21 | 2.12 | 44.52
|  | трубопровод d-57 |  | 24.6 | 4.22 | 103.812
|  | трубопровод d-109 |  | 16.7 | 10.85 | 181.195
|  | трубопровод d-159 |  | 34.1 | 15.88 | 541.508
|  | трубопровод d-219 |  | 2.2 | 41.629 | 91.5838
|  | задвижка d-50 |  | 9 | 12.8 | 115.2
|  | задвижка d-100 |  | 7 | 27 | 189
|  | задвижка d-200 |  | 1 | 69.5 | 69.5
|  | Фильтр ФГ-100 |  | 1 | 90 | 90
|  | Счетчик RVG-100 |  | 1 | 17 | 17
|  | Клапан предохранительный запорный 50 | ПЗК-100 | 1 | 52.5 | 52.5
|  | Регулятор давления 100 | рдук 100 | 1 | 50 | 50
|  | СГ бачок | 0,6*0,5*0,35 | 1.0728 | 23.55 | 25.2633
|  | уголок 6 | 2*8 рама | 16 | 3.71 | 59.36
|  | уголок 10 | 07*6 станина | 4.2 | 10.06 | 42.252
|  | горелки | ИГК-60 | 16 | 9 | 144
|  | бак 3мм | d-0,5 h-0,6 | 1.3345 | 23.55 | 31.4275
Тепло
|  | трубопровод d-25 |  | 11.2 | 1.24 | 13.888
|  | трубопровод d-32 |  | 11.2 | 2 | 22.4
|  | трубопровод d-40 |  | 27.4 | 2.74 | 75.076
|  | трубопровод d-57 |  | 85.4 | 4.62 | 394.548
|  | трубопровод d-76 |  | 18 | 5.4 | 97.2
|  | трубопровод d-89 |  | 17.1 | 7.38 | 126.198
|  | трубопровод d-109 |  | 70.3 | 10.26 | 721.278
|  | трубопровод d-159 |  | 11.15 | 17.15 | 191.2225
|  | трубопровод d-219 |  | 79.8 | 41.629 | 3321.9942
|  | трубопровод d-259 |  | 1.8 | 58.6 | 105.48
|  | задвижка d-50 |  | 16 | 12.8 | 204.8
|  | задвижка d-80 |  | 4 | 19.5 | 78
|  | задвижка d-100 |  | 12 | 27 | 324
|  | задвижка d-200 |  | 6 | 69.5 | 417
|  | задвижка d-250 |  | 1 | 236 | 236
|  | кран шаровый d-50 |  | 18 | 8.5 | 153
|  | кран шаровый d-80 |  | 2 | 14.1 | 28.2
|  | кран шаровый d-100 |  | 12 | 20 | 240
|  | кран шаровый d-150 |  | 8 | 27.4 | 219.2
|  | вентиль d-20 |  | 7 | 0.37 | 2.59
|  | вентиль d-25 |  | 1 | 1.55 | 1.55
|  | вентиль d-40 | 40 | 2 | 1.64 | 3.28
|  | вентиль d-50 |  | 1 | 2.51 | 2.51
|  | обратный клапан d-40 |  | 1 | 6 | 6
|  | обратный клапан d-150 |  | 3 | 45.5 | 136.5
|  | грязевик 100 |  | 1 | 27 | 27
|  | грязевик 200 |  | 1 | 122 | 122
|  | Бак холодной воды | d-1,4м, h-2,75м | 18.2434 | 39.25 | 716.0534
|  | двутавр 12 | опоры 0,3м - 3шт | 0.9 | 8.7 | 7.83
|  | двутавр 29 | тельфер | 24 | 32.9 | 789.6
|  | уголок 7 | 0,7-2шт | 1.4 | 4.87 | 6.818
|  | уголок 9 | Обшивка каждых 2 котлов-2,3*2,9*5 | 123.2 | 8.33 | 1026.256
|  | швеллер 8 | 1,6-2шт | 3.2 | 7.05 | 22.56
|  | швеллер 14 | 0,4м | 6 | 4.92 | 29.52
|  | насос | К20/30 | 2 | 78 | 156
|  | Ванна бетонная с землей | 1,5*3,5*0,62 | 1 |  | 0
|  | Бак-солерастворитель | 1*1*1 | 5 | 39.25 | 196.25
|  | Фильтры натрикатионитовый | Æ 1м, h-2м -2шт. | 9.42 | 39.25 | 369.735
|  | фланцы | 600 | 4 | 80 | 320
|  | ванны 3мм | 35*20*15-2шт | 0.2826 | 23.55 | 6.6552
|  | переход 150*200 |  | 2 | 7.2 | 14.4
|  | Бак расширительный 3мм | 0,7*0,7*0,7 | 2.45 | 23.55 | 57.6975
|  | водомер 25 |  | 1 | 2 | 2
|  | Желоб для проводов | 100*50 | 24 | 1.5 | 36
|  | лист 3мм | крепление к потолку 0,1*1-6шт | 0.6 | 23.55 | 14.13
|  | клапан предохранительный d-100 |  | 2 | 36 | 72
|  | Топка для разогрева труб | 0,5*0,4 | 0.2 | 39.25 | 7.85
|  | взрывной клапан | 0,4*0,4*1,65-5шт | 13.2 | 23.55 | 310.86
|  | калорифер | 1,65*1,6 | 1 | 266 | 266
|  | заслонка | 0,4*0,25-8шт | 0.8 | 39.25 | 31.4
|  | элеватор 57-89 | 63см | 1 | 14.4 | 14.4
Операторская
|  | стена железная 3мм | 2,2*2,95-2шт, 2,4*2,95-2 шт | 15.605 | 23.55 | 367.4978
|  | Окна | 2,4*1,1 | 1 |  | 0
|  | Окна | 1,65*1,1 | 1 |  | 0
|  | крыша деревянная | 2,2*2,4 | 1 |  | 0
|  | стены внутренние ДВП | 2,2*2,95 | 2 |  | 0
|  | стены внутренние ДВП | 2,4*2,95 | 1 |  | 0
Заместитель технического директора ООО "Генерация тепла"
Начальник отдела правового обеспечения вопросов собственности
ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго" Нижегородский филиал

## комарова
Перечень имущества, подлежащего демонтажу
№ | Наименование объекта | Наименование основного средства с техническими характеристиками | Кол-во | Масса 1 ед. | Масса, кг
Котельная Ржавка
61 | Котел КВТС Энергия- 3 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
62 | Котел КВТС Энергия-3 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
63 | Котел КВТС Энергия-3 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
64 | Котел КВТС Энергия-3 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
65 | Котел КВТС Энергия-3 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
66 | Автоматика АМКО-К-2 | АМКО | 1 | 8 | 8
67 | Автоматика АМКО-К-2 | АМКО | 1 | 8 | 8
68 | Автоматика АМКО-К-2 | АМКО | 1 | 8 | 8
69 | Автоматика АМКО-К-2 | АМКО | 1 | 8 | 8
70 | Автоматика АМКО-К-2 | АМКО | 1 | 8 | 8
71 | Автоматика АМКО-К-2 | АМКО | 1 | 8 | 8
72 | Котел КВТС Энергия-3 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
73 | Шкаф ВРУ | автомат 05м*0,6м*1,5м | 1 | 0 | 0
74 | Котел КВТС | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
75 | Hасос З К-9 | Q=45м3/час. | 1 | 60 | 60
76 | Водоподогреватель 10ОСТ 4секц. | 10ОСТ 4секц. | 1 | 876.7665 | 876.7665
77 | Котел КВ-ТС-1 | S пов.нагр-42,2м2 | 1 | 3890 | 3890
78 | Щит | ПР 8503-200А | 1 | 0 | 0
79 | Щит | ПР 8503-200А | 1 | 0 | 0
80 | Щит ВРУ | 1-18-80-250А | 1 | 0 | 0
81 | Труба | Дымовая Н-27м | 1 | 54080 | 54080
| Итого по договору |  |  |  | 86184.7665
газовое хозяйство
| трубопровод d-28 |  | 16 | 0.98 | 15.68
| трубопровод d-36 |  | 22.6 | 1.68 | 37.968
| трубопровод d-48 |  | 12 | 2.74 | 32.88
| трубопровод d-57 |  | 36.6 | 4.22 | 154.452
| трубопровод d-89 |  | 20.5 | 7.34 | 150.47
| трубопровод d-109 |  | 21.2 | 10.85 | 230.02
| трубопровод d-159 |  | 2.5 | 15.88 | 39.7
| задвижка d-50 |  | 1 | 12.8 | 12.8
| задвижка d-100 |  | 7 | 27 | 189
| задвижка d-150 |  | 3 | 58 | 174
| кран d-100 |  | 2 | 12.9 | 25.8
| фильтр газа ФГ16-100 |  | 1 | 26 | 26
| счетчик газа СГ100 | RVG 100 | 1 | 17 | 17
| Регулятор давления 100 | рдук 100 | 1 | 50 | 50
Тепло
| трубопровод d-57 |  | 52.6 | 4.62 | 243.012
| трубопровод d-89 |  | 4 | 9.38 | 37.52
| трубопровод d-109 |  | 86 | 10.26 | 882.36
| трубопровод d-125 |  | 14.8 | 15.04 | 222.592
| трубопровод d-273 |  | 55.9 | 52.28 | 2922.452
| задвижка d-50 |  | 3 | 12.8 | 38.4
| задвижка d-125 |  | 2 | 58 | 116
| задвижка d-250 |  | 8 | 236 | 1888
| кран d-50 |  | 10 | 8.5 | 85
| кран d-100 |  | 16 | 12.9 | 206.4
| солерастворитель | д-700 н=1,4м | 4.23 | 315 | 1332.45
| швеллер 13,5 |  | 8.8 | 12 | 105.6
| швеллер 16 |  | 5.6 | 16 | 89.6
| бак 5мм | 1*1*1,2 | 6.6 | 23.55 | 155.43
| бак 5мм | 0,5*1*1,35 | 2.35 | 23.55 | 55.3425
| фильтр | д-800 н=3м 2шт | 19 | 23.55 | 447.45
| взрывной клапан 4мм | 0,5*0,5*2*4шт | 16 | 23.55 | 376.8
| лист 3мм |  | 2.73 | 23.55 | 64.2915
| уголок 75 |  | 61.16 | 5.8 | 354.728
Заместитель технического директора ООО "Генерация тепла"
Начальник отдела правового обеспечения вопросов собственности
ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго" Нижегородский филиал