**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор Ново-Зиминской ТЭЦ филиала

ООО «Байкальская энергетическая компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мельников С.Н.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на оказание услуги по обслуживанию холодильных установок СЭУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п.п | Основные данные  и требования | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Местонахождение  объекта: | Иркутская область, г. Саянск, промплощадка Н-ЗТЭЦ |
|  | Основание для проведения работ: | ПТЭ п.654 “Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации” Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. N 1070 |
|  | Наличие технической документации: | Комплект проектной и исполнительной документации. |
|  | Срок эксплуатации объекта: | 5 лет |
|  | Условия эксплуатации объекта: | Краткая характеристика объекта: Установка по производству водорода и кислорода ФС-Т.25.  Электролизная установка №1 (Вымораживатель №1, №2, чиллер №1), Электролизная установка №2 (Вымораживатель №1, №2, чиллер №1). |
|  | Цель выполнения услуг: | * Исполнитель обязан провести:  1. Полная диагностика 2. Чистка конденсатора аппаратом высокого давления 3. Чистка испарителя ручная 4. Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока 5. Чистка дренажной системы 6. Чистка сливной ванны 7. Чистка фильтрующих элементов 8. Устранение мелких неполадок работы кондиционеров 9. Заправка или дозаправка кондиционера (без учёта стоимости хладагента). 10. Стоимость хладагента: фреон 507, фреон 134А. 11. Отыскание утечек хладагента. |
|  | Требования к выполнению услуг: | 1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. 2. До начала оказания услуг предъявить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию при оказании услуг материалы. 3. При оказании услуг должна строго соблюдаться технология оказания услуг. 4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в соответствии с договором. 5. Услуги оказываются Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки, указанные в Техническом задании. 6. Исполнитель обязан предоставить отчетную техническую документацию в полном объеме |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Факт оказания услуг подтверждается подписанным Актом приемки-сдачи оказанных услуг и предоставленной Исполнителем счета – фактуры. |
|  | Срок выполнения работ | начало – с момента заключения договора.  окончание – 30.11.2024г. |

**От Заказчика:**

Начальник ЭЦ Большаков И.С.