## Лист3 (2)
Приложение №2 к Техническому заданию №1/04-2021
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
___________________ Е.В. Стрелков
"___" ______________ 2021 г.
Примерный перечень типовых работ по ремонту климатического оборудования (кондиционеров) Братской ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм
1 | Диагностика сплит-системы (1 ед.) | сплит-сист.
2 | Демонтаж внутреннего блока (1 ед.) | блок
3 | Монтаж внутреннего блока, весом от 8 кг до 15 кг (1 ед.) | блок
4 | Монтаж внутреннего блока, весом от 15 кг до 25 кг (1 ед.) | блок
5 | Монтаж внутреннего блока, весом свыше 25 кг (1 ед.) | блок
6 | Демонтаж наружного блока (шт.) | блок
7 | Монтаж наружного блока, весом от 25 кг до 40 кг (1 ед.) | блок
8 | Монтаж наружного блока, весом от 40 кг до 100 кг (1 ед.) | блок
9 | Демонтаж трубной трассы (1 мп) | 1 м.п.
10 | Монтаж зимнего комплекта (компл.) | компл.
11 | Ремонт оконного кондиционера с заправкой фреоном (1 ед.) | 1 кондиционер
12 | Замер давления во фреоновом контуре (1 замер) | 1 замер
13 | Обнаружение утечки хладагента (1 ед.) | 1 шт
14 | Ремонт и промывка дренажной системы (1 ед.) | 1 система
15 | Дозаправка сплит-системы (1 ед.) | сплит-сист.
16 | Замена фреона в сплит-системе (1 ед.) | сплит-сист.
17 | Вакуумирование системы контура фреоном (1 ед.) | 1 система
18 | Чистка воздушных фильтров (за 1 ед. оборудования) | 1 фильтр
19 | Ремонт теплообменника (1 ед.) | 1 шт
20 | Замена компрессора оконного кондиционера (1ед.) | 1 шт
21 | Замена компрессора сплит-ситемы (1 ед.) | 1 шт
22 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока (1ед.) | 1 клапан
23 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (1 ед.) | 1 шт
24 | Замена электронной платы (1 ед.) | 1 шт
25 | Ремонт схемы управления (1 ед.) | 1 шт
26 | Замена конденсатора наружного блока (1 ед.) | 1 шт
27 | Замена термостата (1 ед.) | 1 шт
28 | Ремонт пульта дистанционного управления сплит-системы (1ед.) | 1 шт
29 | Ремонт вентилятора внутреннего блока (1 ед.) | 1 шт
30 | Ремонт вентилятора внешнего блока (1 ед.) | 1 шт
31 | Замена крыльчатки вентилятора внешнего блока (1 ед.) | 1 шт
32 | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока (1 ед.) | 1 шт
33 | Ремонт фреоновых трубопроводов (мп) | 1 м.п.
34 | Ремонт электрической части кондиционера (1 ед.) | 1 шт
35 | Пайка трассы (пм) | 1 м.п.
36 | Замена теплоизоляции трубопровода (мп) | 1 м.п.
37 | Пусконаладочные работы после ремонта кондиционера (1ед.) | 1 шт
38 | Монтаж/Демонтаж трубной трассы (мп) | 1 м.п.
39 | Монтаж/Демонтаж кабеля (мп) | 1.м.п.
40 | Монтаж/Демонтаж кронштейнов (шт.) | 1 шт
41 | Монтаж/Демонтаж дренажной трассы, включая ремонт (мп) | 1 м.п.
42 | Монтаж/Демонтаж кабель-канала (мп) | 1 м.п.
43 | Демонтаж оконного кондиционера, весом до 35 кг | 1 шт
44 | Демонтаж оконного кондиционера, весом свыше 35 кг | 1 шт
45 | Монтаж/Демонтаж датчика обмерзания | 1 шт
46 | Монтаж/Демонтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1 шт
47 | Монтаж/Демонтаж воздушных фильтров настенных сплит-систем | 1 фильтр
48 | Полная разборка внутреннего блока | 1 шт
49 | Полная разборка внешнего блока | 1 шт
50 | Монтаж/Демонтаж втулок | 1 шт
51 | Монтаж/Демонтаж дренажного поддона | 1 шт
52 | Монтаж/Демонтаж пластикового корпуса кондиционера | 1 шт
53 | Чистка дренажной системы | компл.
54 | Ремонт механической части жалюзи | 1 шт
55 | Монтаж/Демонтаж фильтров канального кондиционера, мощностью до 20 кВт | 1 фильтр
56 | Монтаж/Демонтаж фильтров канального кондиционера, мощностью до 40 кВт | 1 фильтр
57 | Пайка кондиционера | 1 шт
58 | Перевальцовка фланцевых соединений | 1 шт
59 | Замена конденсатора компрессора | 1 шт
60 | Выпайка четырехходового клапана | 1 шт
61 | Шунтирование фреонового контура с последующей запайкой | 1 система
62 | Перепайка кондиционера внутреннего блока | 1 блок
63 | Перепайка кондиционера наружного блока | 1 блок
64 | Пайка теплообменника внутреннего блока | 1 блок
65 | Пайка теплообменника наружного блока | 1 блок
66 | Пайка капилярной трубки | 1 система
67 | Впайка сервисного штуцера | 1 шт
68 | Полная разборка оконного кондиционера | 1 шт
69 | Сборка оконного кондиционера | 1 шт
70 | Пайка оконного кондиционера | 1 шт
71 | Сборка внутреннего блока кондиционера | 1 шт
72 | Сборка наружного блока кондиционера | 1 шт
73 | Чистка теплообменника | 1 шт
74 | Опрессовка фреонового контура | 1 система
75 | Демонтаж тепловой завесы до 20 кг | 1 шт
76 | Демонтаж тепловой завесы от 20 кг до 30 кг | 1 шт
77 | Демонтаж тепловой завесы от 30 кг до 40 кг | 1 шт
78 | Полная разборка тепловой завесы | 1 шт
79 | Сборка тепловой завесы | 1 шт
80 | Чистка нагревателя тепловой завесы | 1 шт
81 | Мойка корпуса нагревателя тепловой завесы | 1 шт
82 | Мойка внутреннего блока кондиционера весом от 8 кг до 15 кг | 1 шт
83 | Мойка внутреннего блока кондиционера весом от 15 кг до 25 кг | 1 шт
84 | Мойка внутреннего блока кондиционера весом свыше 25 кг | 1 шт
85 | Мойка наружного блока кондиционера весом от 25 кг до 40 кг | 1 шт
86 | Мойка наружного блока кондиционера весом от 40 кг до 100 кг | 1 шт
87 | Промывка теплообменника внутреннего блока | 1 шт
88 | Промывка теплообменника наружного блока | 1 шт
89 | Промывка вентилятора внутреннего блока | 1 шт
90 | Промывка вентилятора наружного блока | 1 шт
91 | Промывка дренажной системы | мп
92 | Промывка дренажного поддона | 1 шт
93 | Монтаж теплоизоляционной трубки | мп
94 | Монтаж/Демонтаж подогрева дренажа | 1 шт
95 | Монтаж/Демонтаж однополюсного автомата | 1 шт
96 | Монтаж/Демонтаж пускателя | 1 шт
97 | Монтаж/Демонтаж пульта управления | 1 шт
98 | Пробивка отверстий до 1 м2 | 1 отв.
Примечания:
1. Стоимость материалов и запасных частей, используемых при ремонте, в ценах не учтена.
2. Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, включается в сметный расчет по ценам, не выше публикуемых в региональном сборнике сметных цен , (в случае отсутствия в региональном сборнике - по прайс-листам, согласованным с Заказчиком).
3. В случае необходимости применения запчастей их цена предварительно оговаривается и согласовывается с Заказчиком и оплачивается дополнительно.
Начальник ОППР Братской ГЭС ____________С.А. Золотухин
Инженер по ТН Братской ГЭС ____________А.В. Карманов

## Материалы
2.Стоимость материалов
134 | ТРУБА МЕДНАЯ Majdanpek (Сербия) ASTM B 68, B 280 диам 1/4 | 1 м.п. | 134.98
135 | ТРУБА МЕДНАЯ Majdanpek (Сербия) ASTM B 68, B 280 диам 1/2 | 1 м.п. | 317.7
136 | ТРУБА МЕДНАЯ Majdanpek (Сербия) ASTM B 68, B 280 диам 3/8 | 1 м.п. | 222.44
137 | ТРУБА МЕДНАЯ Majdanpek (Сербия) ASTM B 68, B 280 диам 5/8 | 1 м.п. | 492.42
138 | ТРУБА МЕДНАЯ Majdanpek (Сербия) ASTM B 68, B 280 диам 3/4 | 1 м.п. | 595.68
139 | Труба дренажная ф 16 мм | 1 м.п. | 31.77
140 | Труба дренажная ф 20 мм | 1 м.п. | 52.02
141 | Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 6/6 (1/4) | 1 м.п. | 25.52
142 | Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 10/6 (3/8) | 1 м.п. | 35.01
143 | Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 12/6 (1/2) | 1 м.п. | 37.06
144 | Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 15/6 (5/8) | 1 м.п. | 40.48
145 | Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 18/6 (3/4) | 1 м.п. | 43.95
146 | Кронштейн оцинкованный с крепежом 450х450 мм | компл | 366.2
147 | Кронштейн оцинкованный с крепежом 600х500 мм | компл | 573.07
148 | Кронштейн оцинкованный с крепежом 700х1000 мм | компл | 1369.84
149 | Фреон R22 (кг) | кг | 504.58
150 | Фреон R410 (кг) | кг | 687.25
151 | Кабель канал 16х25 мм | 1 м.п. | 22.19
152 | Кабель канал 40х80 мм | 1 м.п. | 127.32
153 | Кабель канал 100х60 мм | 1 м.п. | 171.2
154 | Кабель канал 25х25 мм | 1 м.п. | 30.02
155 | Кабель NYM 5х2,5 мм2 | 1 м.п. | 82.97
156 | Кабель ПВС 5х1,5 мм2 | 1 м.п. | 46.83

## Лист3
Приложение № 4 к договору от "__" ________ 2012г. № ________
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-6 |  | Индивидуальный предприниматель
_____________С.И. Коноплев |  | ______________М.В. Кирсанова
«___» ___________ 2012г. |  | «___» _________ 2012г.
Прейскурант
стоимости работ и материалов на ремонт климатического оборудования на 20121год.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость (руб.) без НДС
1.Стоимость работ
1 | Диагностика сплит-системы (1 ед.) | сплит-сист. | 667
2 | Демонтаж внутреннего блока (1 ед.) | блок | 783
3 | Монтаж внутреннего блока на прежнее место, весом от 8 кг до 15 кг (1 ед.) | блок | 750
4 | Монтаж внутреннего блока на прежнее место, весом от 15 кг до 25 кг (1 ед.) | блок | 1323
5 | Монтаж внутреннего блока с изменением места установки, весом от 8 кг до 15 кг (1 ед.) | блок | 827
6 | Монтаж внутреннего блока с изменением места установки, весом от 15 кг до 25 кг (1 ед.) | блок | 1406
7 | Демонтаж наружного блока (шт.) | блок | 1158
8 | Монтаж наружного блока на прежнее место, весом от 25 кг до 40 кг (1 ед.) | блок | 1323
9 | Монтаж наружного блока на прежнее место, весом от 40 кг до 100 кг (1 ед.) | блок | 2811
10 | Монтаж наружного блока с изменением места установки, от 25 кг до 40 кг (1 ед.) | блок | 1406
11 | Монтаж наружного блока с изменением места установки, от 40 кг до 100 кг (1 ед.) | блок | 2894
12 | Демонтаж трубной трассы (1 мп) | 1 м.п. | 248
13 | Монтаж зимнего комплекта (компл.) | компл. | 2480
14 | Ремонт оконного кондиционера с заправкой фреоном (1 ед.) | 1 кондиционер | 2480
15 | Замер давления во фреоновом контуре (1 замер) | 1 замер | 298
16 | Обнаружение утечки хладагента (1 ед.) | 1 шт | 744
17 | Ремонт и промывка дренажной системы (1 ед.) | 1 система | 382
18 | Дозаправка сплит-системы (1 ед.) | сплит-сист. | 509
19 | Замена фреона в сплит-системе (1 ед.) | сплит-сист. | 1654
20 | Вакуумирование системы контура фреоном (1 ед.) | 1 система | 916
21 | Чистка воздушных фильтров (за 1 ед. оборудования) | 1 фильтр | 191
22 | Ремонт теплообменника (1 ед.) | 1 шт | 1654
23 | Замена компрессора оконного кондиционера (1ед.) | 1 шт | 1654
24 | Замена компрессора сплит-ситемы (1 ед.) | 1 шт | 2290
25 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока (1ед.) | 1 клапан | 2353
26 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (1 ед.) | 1 шт | 1336
27 | Замена электронной платы (1 ед.) | 1 шт | 750
28 | Ремонт схемы управления (1 ед.) | 1 шт | 1654
29 | Замена конденсатора наружного блока (1 ед.) | 1 шт | 1654
30 | Замена термостата (1 ед.) | 1 шт | 509
31 | Ремонт пульта дистанционного управления сплит-системы (1ед.) | 1 шт | 827
32 | Ремонт вентилятора внутреннего блока (1 ед.) | 1 шт | 2646
33 | Ремонт вентилятора внешнего блока (1 ед.) | 1 шт | 4630
34 | Замена крыльчатки вентилятора внешнего блока (1 ед.) | 1 шт | 827
35 | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока (1 ед.) | 1 шт | 1412
36 | Ремонт фреоновых трубопроводов (мп) | 1 м.п. | 509
37 | Ремонт электрической части кондиционера (1 ед.) | 1 шт | 827
38 | Пайка трассы (пм) | 1 м.п. | 191
39 | Замена теплоизоляции трубопровода (мп) | 1 м.п. | 585
40 | Пусконаладочные работы после ремонта кондиционера (1ед.) | 1 шт | 827
41 | Монтаж трубной трассы (мп) | 1 м.п. | 534
42 | Демонтаж кабеля (мп) | 1.м.п. | 38
43 | Монтаж кабеля (мп) | 1 м.п. | 127
44 | Демонтаж кронштейнов (шт.) | 1 шт | 216
45 | Монтаж кронштейнов (шт.) | 1 шт | 700
46 | Демонтаж дренажной трассы (мп) | 1 м.п. | 38
47 | Монтаж дренажной трассы (мп) | 1 м.п. | 127
48 | Демонтаж кабель-канала (мп) | 1 м.п. | 76
49 | Монтаж кабель-канала (мп) | 1 м.п. | 254
50 | Услуги автовышки | 1 маш-час | 1750
51 | Ремонт дренажной трассы | мп | 254
52 | Демонтаж оконного кондиционера, весом до 35 кг | 1 шт | 382
53 | Демонтаж оконного кондиционера, весом свыше 35 кг | 1 шт | 763
54 | Монтаж оконного кондиционера на прежнее место, весом до 35 кг | 1 шт | 1272
55 | Монтаж оконного кондиционера с изменением места установки, весом до 35 кг | 1 шт | 1908
56 | Монтаж оконного кондиционера на прежнее место, весом свыше 35 кг | 1 шт | 2544
57 | Монтаж оконного кондиционера с изменением места установки, весом свыше 35 кг | 1 шт | 3392
58 | Демонтаж датчика обмерзания | 1 шт | 248
59 | Монтаж датчика обмерзания | 1 шт | 827
60 | Демонтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1 шт | 372
61 | Монтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1 шт | 1240
62 | Демонтаж воздушных фильтров настенных сплит-систем | 1 фильтр | 121
63 | Монтаж воздушных фильтров настенных сплит-систем | 1 фильтр | 403
64 | Полная разборка внутреннего блока | 1 шт | 1887
65 | Полная разборка внешнего блока | 1 шт | 2226
66 | Демонтаж втулок | 1 шт | 566
67 | Монтаж втулок | 1 шт | 1887
68 | Демонтаж дренажного поддона | 1 шт | 276
69 | Монтаж дренажного поддона | 1 шт | 901
70 | Демонтаж пластикового корпуса кондиционера | 1 шт | 180
71 | Монтаж пластикового корпуса кондиционера | 1 шт | 594
72 | Чистка дренажной системы | компл. | 583
73 | Ремонт механической части жалюзи | 1 шт | 689
74 | Демонтаж фильтров канального кондиционера, мощностью до 20 кВт | 1 фильтр | 207
75 | Демонтаж фильтров канального кондиционера, мощностью до 40 кВт | 1 фильтр | 276
76 | Монтаж фильтров канального кондиционера, мощностью до 20 кВт | 1 фильтр | 689
77 | Монтаж фильтров канального кондиционера, мощностью до 40 кВт | 1 фильтр | 901
78 | Пайка кондиционера | 1 шт | 1590
79 | Перевальцовка фланцевых соединений | 1 шт | 710
80 | Замена конденсатора компрессора | 1 шт | 827
81 | Выпайка четырехходового клапана | 1 шт | 530
82 | Шунтирование фреонового контура с последующей запайкой | 1 система | 1100
83 | Перепайка кондиционера внутреннего блока | 1 блок | 1600
84 | Перепайка кондиционера наружного блока | 1 блок | 1800
85 | Пайка теплообменника внутреннего блока | 1 блок | 850
86 | Пайка теплообменника наружного блока | 1 блок | 950
87 | Пайка капилярной трубки | 1 система | 850
88 | Впайка сервисного штуцера | 1 шт | 550
89 | Полная разборка оконного кондиционера | 1 шт | 640
90 | Сборка оконного кондиционера | 1 шт | 1080
91 | Пайка оконного кондиционера | 1 шт | 650
92 | Сборка внутреннего блока кондиционера | 1 шт | 2550
93 | Сборка наружного блока кондиционера | 1 шт | 2900
94 | Чистка теплообменника | 1 шт | 300
95 | Опрессовка фреонового контура | 1 система | 1300
96 | Демонтаж тепловой завесы до 20 кг | 1 шт | 1010
97 | Демонтаж тепловой завесы от 20 кг до 30 кг | 1 шт | 1165
98 | Демонтаж тепловой завесы от 30 кг до 40 кг | 1 шт | 1350
99 | Монтаж тепловой завесы на старое место до 20 кг | 1 шт | 1720
100 | Монтаж тепловой завесы на старое место от 20 кг до 30 кг | 1 шт | 1980
101 | Монтаж тепловой завесы на старое место от 30 кг до 40 кг | 1 шт | 2240
102 | Монтаж тепловой завесы на новое место до 20 кг | 1 шт | 1865
103 | Монтаж тепловой завесы на новое место от 20 кг до 30 кг | 1 шт | 2270
104 | Монтаж тепловой завесы на новое место от 30 кг до 40 кг | 1 шт | 2610
105 | Полная разборка тепловой завесы | 1 шт | 600
106 | Сборка тепловой завесы | 1 шт | 1020
107 | Чистка нагревателя тепловой завесы | 1 шт | 350
108 | Мойка корпуса нагревателя тепаловой завесы | 1 шт | 550
2.Стоимость материалов
1 | Труба медная Cuprofrio (Германия) диам 1/4 | 1 м.п. | 55.46
2 | Труба медная Cuprofrio (Германия) диам 1/2 | 1 м.п. | 126.1
3 | Труба медная Cuprofrio (Германия) диам 3/8 | 1 м.п. | 178.64
4 | Труба медная Cuprofrio (Германия) диам 5/8 | 1 м.п. | 252.2
5 | Труба дренажная ф 16 мм | 1 м.п. | 22.06
6 | Труба дренажная ф 20 мм | 1 м.п. | 33.63
7 | Изоляционная трубка Термафлекс АС 1/4 | 1 м.п. | 12.77
8 | Изоляционная трубка Термафлекс АС 3/8 | 1 м.п. | 15.13
9 | Изоляционная трубка 1/2 Термафлекс АС 1/2 | 1 м.п. | 17.49
10 | Изоляционная трубка Термафлекс АС 5/8 | 1 м.п. | 20.18
11 | Кронштейн оцинкованный с крепежом 450х450 мм | компл | 243.05
12 | Кронштейн оцинкованный с крепежом 600х500 мм | компл | 504.41
13 | Кронштейн оцинкованный с крепежом 700х1000 мм | компл | 1664.75
14 | Фреон R22 (кг) | кг | 336.12
15 | Фреон R134А (кг) | кг | 695.41
16 | Фреон R 407С (кг) | кг | 976.45
17 | Фреон R408А (кг) | кг
18 | Фреон R410 (кг) | кг | 613.76
19 | Кабель канал 16х25 мм | 1 м.п. | 24.3375 | 18.75 | 1.298 | из ИЦС 3/2011
20 | Кабель канал 40х80 мм | 1 м.п. | 124.5042 | 95.92
21 | Кабель канал 100х60 мм | 1 м.п. | 163.2105 | 125.74
22 | Кабель канал 25х25 мм | 1 м.п. | 28.3613 | 21.85
23 | Кабель NYM 5х2,5 мм2 | 1 м.п. | 75.25
24 | Кабель ПВС 5х1,5 мм2 | 1 м.п. | 40.57
Компрессор сплит-системы Electrolux:
25 | EACS 07 HS | 1 шт | 7148.08
26 | EACS 09 HC | 1 шт | 6595.37
27 | EACS 12 HA | 1 шт | 11597.48
28 | EACS 18 HC | 1 шт | 16673.69
29 | EACS 24 HS | 1 шт | 11733.34
Компрессор сплит-системы MIDEO:
30 | 09 HRN1 | 1 шт | 8649.94
31 | 12 HRN1 | 1 шт | 10312.99
32 | 18 HRN1 | 1 шт | 12897.41
33 | MOU 24 HRN1 | 1 шт | 21949.69
4-х ходовой клапан Electrolux:
34 | EACS 07 HS | 1 шт | 2371.37
35 | EACS 09 HS | 1 шт | 2312.09
36 | EACS 12 HS | 1 шт | 2993.86
37 | EACS 18 HS | 1 шт | 2608.51
38 | EACS 24 HS | 1 шт | 2801.18
Эл. двигатель вентилятора внутреннего блока Electrolux
39 | EACS-12HC | 1 шт | 2297.26
40 | EACS-09HC | 1 шт | 2671.37
41 | EACS-18HC | 1 шт | 2297.26
42 | EACS-24HC | 1 шт | 1511.75
43 | EACU-36H | 1 шт | 5891.37
Эл. двигатель вентилятора внешнего блока BALLU
49 | ICA 18 | 1 шт | 3550.88
50 | IOU 24 | 1 шт | 5039.16
51 | IOU 36 | 1 шт | 8121.94
52 | IOU 48 | 1 шт | 6817.69
Электронная плата Midea для наружного блока:
53 | MSG 12HRI | 1 шт | 9159.42
54 | MSX 24HR(N1) | 1 шт | 1984.17
55 | MUB 36 HR | 1 шт | 3180.35
56 | M20A18HRN2 | 1 шт | 3292.72
Электронная плата Electrolux для внутреннего блока:
57 | EACS 12 HD | 1 шт | 2865.4
58 | EACS 18 HS | 1 шт | 2549.22
59 | BFC 24 | 1 шт | 2778.95
60 | BFC 48 | 1 шт | 2933.34
Крыльчатка вентилятора внешнего блока BALLU:
61 | ICA 18 HR | 1 шт | 1431.23
62 | ICA 24 HR | 1 шт | 1636.49
63 | ICA 36 HR | 1 шт | 1976.14
64 | ICA 48 HR | 1 шт | 1976.14
Крыльчатка вентилятора наружного блока Electrolux:
65 | EACS 09 HD | 1 шт | 666.95
66 | EACS 12 HS | 1 шт | 988
67 | EACS 18 HS | 1 шт | 1403.06
68 | EACS 24 HS | 1 шт | 1333.9
Крыльчатка вентилятора внутреннего блока Electrolux:
69 | EACS 09 | 1 шт | 1389.47
70 | EACS 12 HA | 1 шт | 988
71 | EACS 18 HC | 1 шт | 1403.06
72 | EACS 24 HD | 1 шт | 1333.9
Крыльчатка вентилятора внутреннего блока BALLU:
73 | BSR 18 | 1 шт | 1389.47
74 | BFC 24 | 1 шт | 960.28
75 | BFC 48 | 1 шт | 1218.42
76 | ICA 24 HR | 1 шт | 2408.42
Термостат Electrolux:
77 | EWH 200 R, Thermostat variator | 1 шт | 748.5
78 | EWH 30,50,80,100,120,150,200 eco R, Thermostat variator | 1 шт | 800
79 | EWH 80,100 Slim | 1 шт | 1320
80 | SL-серии и EWH 15 S, Thermostat | 1 шт | 820
81 | Датчик температуры | 1 шт | 772.55
82 | Фильтр входного воздуха для 4515 | 1 фильтр | 339.65
Примечание: При составлении лакальных сметных расчетов к стоимости материалов добавляются транспортные расходы в размере 3% и заготовительно-складские расходы в размере 2% от стоимости материалов
Составил:
Индивидуальный предприниматель |  |  | М.В.Кирсанова
Проверил: |  |  | Н.Л.Седельникова
Инженер ОПР