## Приложение 1
Приложение №1 к Техническому заданию №1/04-2021
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» «Братская ГЭС»
___________________ Е.В. Стрелков
"___" _______________ 2021 г.
Перечень кондиционеров Братской ГЭС
№ п/п | Наименование оборудования, место установки | Кол-во штук | Инвентарный номер
Оборудование главного щита управления ЦПУ здания ГЭС
1 | Кондиционеры Panasonic S-E18J Inverter Deluxe – 1 шт., Компрессорно-конденсаторный блок «Сarrier»38LZA080/40LZA080 – 3 шт. (Оборудование главного щита управления ЦПУ Братской ГЭС) | 4 | БРГ_00040174
Кондиционеры административных и производственных помещений Братской ГЭС
2 | Настенный кондиционер LS-T186 ABL (к. Директора) | 1 | БРГ_00071183
3 | Настенный кондиционер LS-T186 ABL (к. Гл. инженера) | 1 | БРГ_00071184
4 | Настенный кондиционер S09LH (приёмная) | 1 | БРГ_00071182
5 | Настенный кондиционер KER-25 GW (кабинет №36) | 1 | 00071187
6 | Настенный кондиционер KER - 25 GW (кабинет №37) | 1 | 00071255
7 | Настенный кондиционер KER-35 GM (Кабинет №29) | 1 | 00071256
8 | Настенный кондиционер KENTATSU KSGC8-53/KSRC53 (кабинет №32) | 1 | 2229
9 | Настенный кондиционер LS-J0965 BL (кабинет №33) | 1 | БРГ_00071486
10 | Кондиционер канальный FGR 20 H/A-G (Кабинет №30) | 1 | 10049809
11 | Настенный кондиционер KER-25 GW (Кабинет №31) | 1 | БРГ_00071254
12 | Настенный кондиционер KER-35 GW (кабинет №34) | 1 | БРГ_00071188
13 | Сплит система настенная Daikin FT50-R50 (серверная) | 1 | 10049857
14 | Сплит система настенная Daikin FT50-R50 (серверная) | 1 | БРГ_00071190
16 | Кондиционер GREE KFR 32 (Кабинет №18) | 1 | 10049511
17 | Кондиционер настенный LG G12LH (конструкторский отдел ПТО, каб.№5) | 1 | 10049801
18 | Настенный кондиционер SANYO SPW-KC75RH (начальник ПТО) | 1 | 10076101
19 | Настенный кондиционер SANYO SAP-KC75HGC (инженер ПТО) | 1 | 10075515
20 | Настенный кондиционер GREE KFR 32(кабинет №8) | 1 | 10049510
21 | Настенный кондиционер GENERAL CLIMATE GC /GU-S12HR (Кабинет №35) | 1 | 10071508 | кондиционер DAIKIN
22 | Настенный кондиционер GENERAL CLIMATE GC /GU-S12HR (конструкторский отдел ПТО) | 1 | 10076103
23 | Настенный кондиционер SANYO SPW-KC75RH (Кабинет №10) | 1 | 10075516
24 | Настенный кондиционер SANYO SAP-KC95GHGC (кабинет СОТ) | 1 | 10076521
25 | Настенный кондиционер SANYO SPW-KC75RH (зам. главного инженера) | 1 | 10076102
26 | Настенный кондиционер GREE GWCN24 B5N1 NA (помещение оборудования связи) | 4 | 10075511, 10075512, 10075513, 10075514
27 | MATSUDO ROOM AIR модель KFR-23GW/02 (Учрежденческая произв.автоматическая телефонная станция (УПАТС)) | 1 | 00045674
28 | Настенный кондиционер GREE GWH12 (1 этаж здания управления) | 1 | 10071204
29 | Настенный кондиционер GREE GWH12 (инженер РПС) | 1 | 10071203
30 | Настенный кондиционер GREE GWH12 (кабинет ГО) | 1 | 10071202
31 | Настенный кондиционер GREE GWH12 (Кабинет №27) | 1 | 10071201
32 | Настенный кондиционер GREE GWH12 (Кабинет начальника ССДТУ) | 1 | 10071205
33 | Кондиционер KENTATSU RSGRH26HFDN1 (УТО ЗиС ЦТО) | 1 | 10078112
34 | Кондиционер KENTATSU RSGRH26HFDN1 (здание электроцеха) | 1 | 10078111
36 | Кондиционер GREE GWHN24B5NK1RA/I (серверная комплексной системы безопасности Братской ГЭС ОП здание электроцеха) | 1 | 00044716
37 | Кондиционер LG LV-C3681HL, LG LV-D6081HL (Центральный пульт) | 2 | БРГ_00071185, 00071186
38 | Кондиционер GREE KFR 23GW/K (Здание машзала, отм. 307 рабочее место НСЦ МЗ) | 1 | 10049505
39 | Кондиционер KENTASU KSGC26/KSRC26 (начальник ОЭЦ) | 1 | 00010927
40 | Кондиционер GWHN18B5NK Golden Peak ( в сборе) (Здание машзала, отм. 307 район Г-8, комната приема пищи ОП) | 1 | 10075510
41 | Кондиционер KENTATSO KSGJ35HFAN1 (Кабинет начальника ЦРЗА) | 1 | 1419
42 | Кондиционер KENTATSO KSGС35/KSRC35 (Кабинет АСУ ТП ЦРЗА) | 1 | 1418
43 | Кондиционер KENTATSO KSGС26/KSRC26 (Кабинет руководителя РЗ ОРУ ЦРЗА) | 1 | 1417
44 | Настенный кондиционер DANTEX RK-12 SRCN/RK-12SRCEN (Сплит система помещение ТА-100) | 1 | 1416
45 | Оконный кондиционер GREE KC-70/C31A-E (Сплит система помещение ТА-100) | 1 | 10071102
46 | Кондиционер SIAT aircon SA-07CHS оборудования АСКУЭ ПАО Иркутскэнерго Братская ГЭС | 1 | Э1400980
47 | Кондиционер GREE GWHN 12 A3 здания КПП-1 | 1 | 00100121
48 | Кондиционер GREE KF-32G/A12 здания КПП-2 | 1 | 00100120
49 | Кондиционер RODA RS-D18B (сплит система настенная в помещении кладовщика) | 1 | 2488
50 | Кондиционер канальный GREE в серверной конференц-зала (концентратор HP ProCurve 10/100 Hub) | 1 | 00049701
51 | Настенный кондиционер SANYO SAP-K95GHGC (Техническая библиотека) | 1 | 10720401
52 | Химлаборатория - 2 шт.: Настенный кондиционер SIAT aircon SA-24CH5 - 1 шт., Настенный кондиционер MATSUDO KFR-25GW/02 - 1 шт. (водонагреватель аккумуляторный электрический) | 2 | 2342
53 | Кондиционер мостового крана №2 | 1 | 00043009 |  | Сплит система Midea MS11D-07HRN1
54 | Кондиционер мостового крана №3 | 1 | 00043010
55 | Сплит-система Loriot LAC-24AS (серверная АСУ ТП) | 1 | 3719
56 | Кондиционер Kitano TAC-07CHSA/BQ(E) (Здравпункт) | 1 | 12804
57 | Сплит-системы Haier 3,5 кВт (Помещение НСЦ РЩ-500) | 1 | 3891
58 | Сплит-системы Haier 2,0 кВт (Помещение ДЭП РЩ-220) | 1 | 3890
59 | Сплит-система Haier HSU-24HnE03/R2 (серверная АСУ ТП) | 1 | ТГ0004205
60 | Сплит-система Shuft SFTM-12HN1_20Y (мастерская ССДТУ) | 1 | 4063
61 | Сплит-система Shuft SFTM-12HN1_20Y (Группа геодезии СМГТС, СК-2, 3 этаж ) | 1 | 4078
62 | Кондиционеры Panasonic S-E18J Inverter Deluxe (мастерская ГИ ЦРЗА 3 этаж СК-1) | 1
63 | Кондиционер Lanzkraft Lswh-50f51n/Lsah-50f51n (кабинет начальника СМГТС, СК-2, 3 этаж) | 1 | 4088
64 | Кондиционер Lanzkraft Lswh-50f51n/Lsah-50f51n (Группа фильтрации СМГТС, СК-2, 4 этаж) | 1 | 4087
Итого: |  | 67
Начальник ОППР |  |  | С.А. Золотухин
Инженер по техническому надзору Братской ГЭС |  |  | А.В. Карманов