Утверждаю:

Директор Братской ГЭС

________________ Е.В. Стрелков

«___» ______________ 2021

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1/04-2021

На выполнение работ по ремонту климатического оборудования, установленного в помещениях Братской ГЭС

- Работы по ремонту климатического оборудования филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС» проводятся с целью поддержания оборудования в исправном состоянии, своевременного устранения выявленных дефектов, а также выполнения работ по монтажу и демонтажу оборудования. Перечень установленного на Братской ГЭС климатического оборудования приведен в приложении №1.

- Выбор организации для оказания работ по ремонту кондиционеров осуществляется на основании сравнения следующих показателей:

- Наличие квалифицированных специалистов для выполнения работ на указанном оборудовании. Персонал должен иметь допуск к самостоятельной работе в электроустановках и работе на высоте в соответствии с действующими НТД.

- Наличие у подрядной организации материалов, оборудования, инструментов для производства работ.

- Опыт работы по ремонту, монтажу и демонтажу указанного оборудования.

- Готовность выполнить работы в указанные сроки.

- Срок выполнения работ – с момента подписания договора подряда до 31.12.2021.

- Конкретные объемы, сроки выполнения и перечень работ определяются в письменных заявках, ведомостях объёмов работ и соответствующих сметах, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Заявка составляется Заказчиком в двух экземплярах. Первый экземпляр передается Подрядчику, второй - остается у Заказчика с отметкой Подрядчика о получении заявки. В случае получения заявки  в электронном виде Подрядчик обязуется подтвердить получение заявки в электронном виде.

- Ремонт кондиционеров может осуществляться как на территории Заказчика, так и на базе Подрядчика. Доставка кондиционеров к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами последнего. В случае вывоза кондиционеров с территории Заказчика прием - передача техники подтверждается выдачей соответствующего документа (акт приема-передачи).

- Цена ремонтных работ, выполняемых по заявке, в которой указаны сроки проведения и место выполнения аварийных работ, а также общие объемы работ, выполняемых по договору, определяется сметой (сметами) и ведомостями объёмов работ, составляемыми совместно Заказчиком и Подрядчиком. Сметный расчет выполняется на основании принятых в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» стандартов.

- Подрядчик отвечает за соответствие качества поставляемых им материалов и запасных частей, применяемых при производстве работ, государственным стандартам, техническим условиям, чертежам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

- Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, включается в сметный расчет по ценам, не выше публикуемых в региональном сборнике (в случае отсутствия в региональном сборнике - по прайс-листам, согласованным с Заказчиком).

Приложения:

- Перечень климатического оборудования Братской ГЭС на 2л в 1 экз.

- Перечень типовых работ по ремонту климатического оборудования Братской ГЭС на 3л. в 1 экз.

Начальник ОППР 								С.А. Золотухин

Инженер по ТН								А.В. Карманов