Приложение № 1

к Договору № ___________ от «___» ______ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Год выпуска | Заводской номер | Инвентарный номер | Стоимость ТО в мес./руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-10-1 «ТЗМОИ»; | 1 | 2016 | 04250216-2 | 5 072 |  |
| 2 | Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли Nulife DOTS; | 1 | 2017 | NGM 69523 | 9584 |  |
| 3 | Камера УФ-Бактерицидная Для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03-Я-ФП; | 1 | 2019 | 20686 | 882 |  |
| 4 | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБн-3-5 «КРОНТ»; | 1 | 2010 | 3629 | 902 |  |
| 5 | Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» СН211-130. | 1 | 2018 |  | 915 |  |
| 6 | Термометр электронный инфракрасный модель DT-635 | 1 | 2013 | L1804004813 | 937 |  |
| 7 | Термометр медицинский электронный Thermoval standard | 5 | 2020 |  | 9 181, 9 182, 9 183, 9 184 9 185 |  |
| 8 | Электрокардиограф 3-6-канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» | 1 | 2019 | С161820006 | 5 087 |  |
| 9 | Анализатор концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе портативный "АКПЭ-01 М" | 1 | 2020 | 16327 | РСХ00024065 |  |
| 10 | Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе Drivesafe II | 1 | 2021 | DS03HDT198111684 | 7 501 |  |
| 11 | Анализатор концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 | 1 | 2017 | IRJ8G0043 | 862 |  |
| 12 | Прибор для измерения артериального давления LD механический | 1 | 2019 | А 201905013 156978 | 9 186 |  |
| 13 | Прибор для измерения артериального давления LD механический | 1 | 2021 | А 2104013007480 | 7 502 |  |
| 14 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой UA-777 N48476-11 | 1 | 2013 | 5130329884 | 942 |  |
| 15 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой модель UA-777 | 1 | 2019 | 5190100921 | 943 |  |
| 16 | Стетоскоп LD | 2 | 2019 |  | 4 742 4 743 |  |
| 17 | Редуктор-инголятор кислородный КРИ-1 | 1 | 2024 | 30836 |  |  |
| 18 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 | 1 | 2023 | 64000003821 |  |  |
| 19 | Пульсоксиметр медицинский «АRMED» | 1 | 2022 | В2202009492 |  |  |
| 20 | Устройство мониторинга параметров внешнего дыхания человека, портативное цифровое «Спиротест УСПЦ-01М» по ТУ 26.60.12-003-18859607-2020, в составе с принадлежностями | 1 | 2024 | 063 |  |  |
| 21 | Анализатор крови портативный биохимический EasTouchRII на глюкозу – 10 Шт., - тест-полоски EasyTouchR на холестерин – 2 Шт., - тест-полоски EasyTouchR на гемоглобин –5 шт | 1 | 2024 | 32123807А0322 |  |  |
| 22 | Индикатор внутриглазного давления чрез веко цифровой портативный ИГД-03 Diathera | 1 | 2023 | 7860 |  |  |
| 23 | Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ «Бюджетный» | 1 | 2023 | 032302700 |  |  |
| 24 | Дефрибриллятор серии BeneHeart C1A спринадлежностями | 1 | 2023 | AF1-3076237 |  |  |
|  | Итого: | 29 |  |  |  |  |

Итого сумма ТО за ___ месяцев: __________________ рубль 00 копеек, без НДС.

| От "Заказчика" |  | От "Исполнителя" |
| --- | --- | --- |
| Директор ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал Ново-Зиминская ТЭЦ / Мельников С.Н./ |  |  |