- Приложение №1 к Договору №____________ от «_____» _____ 2024г.

- Техническое задание

Предмет договора: на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «ОБЩЕСТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЦ. (инв. №ИЭ17140405). Модернизация освещения ленточных конвейеров с узлами пересыпа с заменой светильников на пылевлагозащищенные».

1. Характеристики объекта: г. Иркутск, б. Рябикова, 67, Ново-Иркутская ТЭЦ

2. Документация для выполнения работ: работа выполняется по ведомости объемов работ №1, утвержденной техническим директором Н-И ТЭЦ.

3. Назначение и характеристика объекта.

Существующая схема освещения галерей ленточных конвейеров не обеспечивает достаточной освещенности, при этом установленные светодиодные светильники на галереях ленточных конвейеров топливоподачи после того как как они отработали указанный в паспорте гарантийный срок службы, вышли из строя. Выход из строя светодиодных светильников привёл к тому что на ленточных конвейерах освещённость уменьшилась в два раза, а на отдельных участках полностью отсутствует. Существующее освещение при повышенной запылённости увеличивает риски травмирования персонала ТТЦ, повреждения оборудования ленточных конвейеров.

Предлагается выполнить схему освещения с установкой светодиодных светильников ТТЦ Ленточные конвейера (ЛК 1-13) тракта топливоподачи. Реконструкция схемы освещения ленточных конвейеров Ново-Иркутской ТЭЦ с установкой светодиодных светильников со степенью защиты IP67.

4. Объем работ предусматривает:

- Замена светильников;

- Замена кабеля.

5. Материалы и оборудование поставки Заказчика:

В процессе выполнения работ Подрядчик использует оборудование, поставляемое Заказчиком, согласно Приложения №6 (Перечень оборудования поставки Заказчика).

*Материалы и оборудование, которые не входят в поставку Заказчика, закупаются силами Подрядчика.

6. Особые условия:

Работа будет выполнятся в ТТЦ Н-ИТЭЦ вблизи действующего технологического оборудования, в стеснённых и запылённых условиях.

Замена светильников будет проведена в период с 01.05.2024г. по 30.08.2024г. Сдача исполнительной документации после проведения испытаний и подконтрольной эксплуатации, ввод объекта - до 05.12.2024г.

7. Гарантия на выполненные работы: 3 (три) года

8. Сроки выполнения работ с даты заключения договора по 05.12.2024г., согласно графика выполнения работ.