- Приложение №1 к Договору №____________ от «_____» _____ 2024г.

- Техническое задание

Предмет договора: на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «ОБЩЕСТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЦ. (инв. №ИЭ17140405). Модернизация потолочного освещения КЦ 2 очереди с заменой светильников на термостойкие светодиодные».

1. Характеристики объекта: г. Иркутск, б. Рябикова, 67, Ново-Иркутская ТЭЦ

2. Документация для выполнения работ: работа выполняется по ведомости объемов работ №1, утвержденной техническим директором Н-И ТЭЦ.

3. Назначение и характеристика объекта.

Существующая схема потолочного освещения II-ой очереди КЦ не обеспечивает достаточной освещенности, так как установленные светодиодные светильники на потолке КЦ II-ой очереди отработали указанный в паспорте гарантийный срок службы и вышли из строя. Выход из строя светодиодных светильников привёл к тому, что потолочное освещение II-ой очереди КЦ уменьшилось в два раза, из-за чего увеличивается риск травмирования персонала КЦ и повреждения оборудования КЦ.

Необходимо выполнить схему освещения в КЦ на II-й очереди с установкой светодиодных светильников с повышенной устойчивостью к высоким температурам (над барабанами К/А-5, К/А-6, К/А-7, К/А-8).

4. Объем работ предусматривает:

- Демонтаж старых светильников и кабеля;

- Монтаж новых светильников и кабеля.

5. Материалы и оборудование поставки Заказчика:

В процессе выполнения работ Подрядчик использует оборудование, поставляемое Заказчиком, согласно Приложения №6 (Перечень оборудования поставки Заказчика).

*Материалы и оборудование, которые не входят в поставку Заказчика, закупаются силами Подрядчика.

6. Особые условия:

Работа будет выполняться в котельном цехе, вблизи действующего оборудования в стеснённых и запылённых условиях, с тележки мостового крана на высоте 60,6 метров с невозможностью складирования материалов на строительной площадке для нормального обеспечения ими рабочих мест.

7. Гарантия на выполненные работы: 3 (три) года

8. Сроки выполнения работ с даты заключения договора по 27.12.2024г., согласно графика выполнения работ.

Начальник ОКС Н-И ТЭЦ                                                                                                     А.С. Невидимов