Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Перечень работ и услуг Заказчика**

**Ведомость оборудования,**

**передаваемых Заказчиком в монтаж Подрядчику**

Таблица №1 – Материалы

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Брусок Б-5 | шт | **27** |
|  | Плита перекрытия БДЛ 40.6 серия 3.407.1-157 (СЭС) | шт | **3** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10\*4,0 | км | **0,420** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14\*2,5 | км | **0,444** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4\*1,5 | км | **0,667** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7\*2,5 | км | **0,066** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7\*6 | км | **0,085** |
|  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10\*6 | км | **1,078** |
|  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7\*4 | км | **0,700** |
|  | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4\*4 | км | **0,066** |
|  | Композиция "АЛПОЛ" | кг | **15,76** |
|  | Лоток кабельный Л20.5 (1990х500х160) | шт | **24** |
|  | Плита П10.5 серия 3.407.1-157 вып.1 (995\*495\*60) | шт | **150** |

Таблица №2 – Оборудование

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Элегазовый баковый выключатель 110 кВ место установки: ОРУ-110 кВ Ондской ГЭС | шт. | 1 |
|  | Шкаф КШ ТТ-110 ГТ-3 | шт. | 1 |
|  | Шкаф КШ ВТ-3-110 | шт. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Заказчик:** |
|  | Генеральный директор |
|  | ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Виговский |
| М.П. | М.П. |
|  |  |