## Лист1
Приложение №1 к договору № _____________ от ____.____.2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г.Одяков
"______ " _______________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №8
текущий
(категоря ремонта)
Здание компрессорной станции. Ремонт помещения
| Объект: | ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110018
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UHA01UU001UU01 ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110018 Ремонт помещения
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 13.51 | плинтус | т | 0.015 | мусор
2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 13.73 | линолеум | т | 0.065 | мусор
3 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 13.73 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 14 | подрядчик
[8 empty] | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | м | 9.34 | подрядчик
[8 empty] | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 3.707 | подрядчик
4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 13.51 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 13.65 | подрядчик
5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 56.254 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0119 | подрядчик
6 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 18.13 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 18.67 | подрядчик
7 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | м2 | 7.08 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 7.434 | подрядчик
8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ( с сплошным шпатлеванием) | м2 | 7.08 |  |  |  |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1.4 | подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0.0021 | подрядчик
9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 2.36 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0004 | подрядчик
Мусор
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.08
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 0.08
Утиизация мусора
12 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | т | 0.08
Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | А.Т. Траньков
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | Д.Б. Балышев
0

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль