## Лист1
Приложение №1 к договору № _____________ от ____.____.2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г.Одяков
"______ " _______________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №5
текущий
(категоря ремонта)
Пристрой Блока №7. Ремонт помещений КТЦ
| Объект: | ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110051
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UHA01UU001UU01 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110051 Пристрой Блока №7 Ремонт помещений КТЦ
1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 50.318 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0106 | подрядчик
2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 5.6 | плитка керамическая | т | 0.29 | мусор
3 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 5.6 |  |  |  |  | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная | м2 | 5.712 | подрядчик
4 | [7 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0028 | подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный | кг | 25.2 | подрядчик
5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 25.76 | штукатурка | т | 0.87 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.5667 | подрядчик
6 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 25.76 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" | т | 0.0036 | подрядчик
7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 25.76 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0129 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 25.76 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0966 | подрядчик
8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1.6 | дверной блок | т | 0.02 | мусор
9 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,8х2) | м2 | 1.6 |  |  |  |  | Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (800х2000 мм) | м2 | 1.6 | подрядчик
10 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 5.6 |  |  |  |  | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм | м | 58.8 | подрядчик
[8 empty] | Гребенка несущая | м | 5.6 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес в комплекте | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок декоративный (пристенный) | м | 6.832 | Подрядчик
11 | Замена элементов облицовки потолков: Армстронг без замены каркаса | м2 | 14.4 | Панели потолочные | т | 0.06 |  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS | м2 | 14.8 | подрядчик
Мусор
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1.24
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 1.24
Утиизация мусора
14 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | т | 1.24
Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник КТЦ |  |  |  | А.В. Мурашев
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | Д.Б. Балышев
0

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль