## Лист1
Подрядчик: | [7 empty] | Заказчик:
Директор Ново-Зиминской ТЭЦ филиала ООО "БЭК"
____________ В.С. Коноплев
Ведомость объёмов работ №1
Здание проходной №1. Инв.№ 102610. Модернизация ТСО Н-З ТЭЦ.
№ п/п | Наименование работ | Объём |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах не учтенных или замененных в сметных нормах |  |  |  | Примечания
работ
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, сор, реализация, повтор. использ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчику\ подрядчику)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел . Защита от нападения на постового.
1 | Установка перегородки алюминиевой 2700х3610х45мм в помещении проходной №1. | шт. | 1 |  |  |  |  | Перегородка алюминиевая в помещении проходной №1. | шт. | 1 | Подрядчик
2 | Установка кабины алюминиевой 2000х1890х3000мм с окном 300х400мм, дверью и лотком для приема документов формата А4 | шт. | 2 |  |  |  |  | Кабина алюминиевая 2000х1890х3000мм с окном 300х400мм, дверью и лотком для приема документов формата А4 | шт. | 2 | Подрядчик
3 | Прокладка кабеля. Открыто по сущетсвующим конструкциям | м | 44 |  |  |  |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 44.5 | Подрядчик
4 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 10.8 |  |  |  |  | Кабель КСПВ 10х0,5 | м | 5.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КВВГ 5х1 | м | 5.5 | Подрядчик
5 | Прокладка кабеля. В штробе 45х45мм | м | 4.6 |  |  |  |  | Кабель КСПВ 10х0,5 | м | 2.35 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КВВГ 5х1 | м | 2.35 | Подрядчик
6 | Штробление бетона, размер штробы 45х45мм | м | 1.8 | [7 empty] | Подрядчик
7 | Монтаж кабельного канала 25х25х2000мм | м | 4 |  |  |  |  | Кабелльный канал 25х25х2000мм | м | 4 | Подрядчик
8 | Прокладка кабеля в кабельном канале ПВХ 25х25 | м | 4.6 |  |  |  |  | Кабель КСПВ 10х0,5 | м | 2.3 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КВВГ 5х1 | м | 2.3 | Подрядчик
9 | Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового | шт. | 10 |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" | шт. | 10 | Подрядчик
10 | Установка монтажного комплекта для крепления в подвесной потолок дымовых и тепловых пожарных извещателей | шт. | 10 |  |  |  |  | Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок дымовых и тепловых пожарных извещателей "МК-2" | шт. | 10 | Подрядчик
11 | Монтаж угла 19х19 мм цвет белый, длина 3 метра, для фальшпотолка (система армстронг) на ПВХ перегородке по всей длине, с обеих сторон. | шт. | 1 |  |  |  |  | Угол 19х19 мм цвет белый, длина 3 метра. | шт. | 1 | Подрядчик
12 | Снятие чугунного радиатора 10 секций | шт. | 1 | Чугунный радиатор 10 секций | шт. | 1 | лом
13 | Снятие. Установка. Декоративного ограждения радиатора отпления | шт. | 1 | Декоративноге ограждения радиатора отопления | шт. | 1 | повт. исп.
14 | Снятие. Установка. Турникета | шт. | 2 | Турникет | шт. | 2 | повт. исп.
15 | Снятие. Установка. Металлодетектора | шт. | 2 | Металлодетектор | шт. | 2 | повт. исп.
Раздел 3. Противотаранное устройство специальной конструкции.
16 | Разметка местности | м2 | 17.642
Установка ПТУ
17 | Сверление отверстий в бетоне диаметром 25 мм и глубиной 200 мм (для установки цанговых опор). | шт. | 30
18 | Установка цанговых опор диаметром 25 мм и глубиной 200 мм в готовые гнезда | шт. | 30 |  |  |  |  | Опора цанговая L=200 мм, Ф=25 мм | шт. | 30 | Поставка заказчика
19 | Установка противотаранного барьера Полищука: с полуавтоматическим приводом | компл. | 1 |  |  |  |  | Барьер противотаранный шлагбаумного типа "Трек" исп. 60УВ | шт | 1 | Поставка заказчика
20 | Установка для козырька для выносного пульта управления | шт. | 1 |  |  |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т (козырек для выносного пульта управления) | т | 0.00114 | Подрядчик
21 | Установка пульта управления стационарного навесного на стене | шт. | 1 |  |  |  |  | Пульт управления стационарный навесной (ПУС), 600х600х200мм | шт. | 1 |  | в комплекте с ПТУ
22 | Установка пульта управления выносного навесного на стене | шт. | 1 |  |  |  |  | Пульт управления выносной навесной (ПУВ), 198х66х100мм | шт. | 1 |  | в комплекте с ПТУ
Электротехнические работы
23 | Установка щита силового ЩС | шт. | 1 |  |  |  |  | Бокс КМПн 2/9-1 IP31, "ИЕК" | шт. | 1 | Подрядчик
24 | Установка выключателя автоматического ВА 47-29 С16 3Р | шт. | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 С16 3Р | шт. | 1 | Подрядчик
25 | Проходка кабеля в капитальной стене. Установка 3-х патрубков из стальной трубы и заделка остального пространства монтажной пеной | шт. | 3 |  |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная 65х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 3 | Подрядчик
26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 3 |  |  |  |  | Кабель КУПэВ 4х2х0,5 | м | 3.06 | Подрядчик
27 | Прокладка кабелей по бетонным основаниям | м | 19 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 5х1,5 | м | 19.4 | Подрядчик
28 | Прокладка кабелей в металлорукаве | м | 72 |  |  |  |  | Рукав гибкий металлический МРПИ в ПВХ оболочке РЗ-НГ-15+ | м | 47.38 | Подрядчик
[8 empty] | Рукав гибкий металлический МРПИ в ПВХ оболочке РЗ-НГ-18+ | м | 26.78 | Подрядчик
[8 empty] | Скобы: и накладки для крепления кабеля | шт | 38 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель ВВГнг-LS 4х6 | м | 27 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КУПэВ 4х2х0,35 | м | 19.38 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КУПэВ 2х2х0,35 | м | 27.54 | Подрядчик
29 | Прокладка кабелей в двустенной трубе ПНД гибкой | м | 79 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 5х1,5 | м | 61.2 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КУПэВ 4х2х0,5 | м | 19.38 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 50 мм | м | 91.5 | Подрядчик
Раздел 4. Противотаранное стационарное ограждение.
30 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0.7
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1.386 |  | т | 1.386 | вывоз
32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | т | 1.386
33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2 | м3 | 9.8 |  | т | 18.99 | вывоз
34 | Доработка грунта вручную | м3 | 0.7
35 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 0.7
37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | т | 18.375
38 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 10.5
Устройство стационарного ограждения
39 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт. | 35 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 52.5 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4 мм | м/т | 50,89/1,607 | Подрядчик
40 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 2.871 |  |  |  |  | Каркасы металлические | т | 2.871 | Подрядчик
41 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.578 |  |  |  |  | Арматура 25 А500СП | т | 0.578 | Подрядчик
42 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0.042 |  |  |  |  | Металлоконструкции стальной обечайки, крышек | т | 0.042 | Подрядчик
43 | Заполнение бетоном столбиков диаметром: свыше 80 см | м3 | 1.855 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В20 (М400) | м3 | 1.892 | Подрядчик
44 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм | рез | 70
45 | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм | сварка | 70 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4 мм | м/т | 70/2.2064 | Подрядчик
46 | Очистка поверхности щетками | м2 | 124.12
47 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | 124.12
48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-эмалью по ржавчине за 2 раза | м2 | 124.12 |  |  |  |  | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 гладкая Dali RAL 7004, цвет серый (расход 1 кг/м2) | кг | 20.687 | Подрядчик
Обратная засыпка
49 | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 10.5
50 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 10.5
51 | Планировка площадей: ручным способом | м2 | 11.6
Раздел 5. Предупредительное ограждение.
52 | Разметка местности | м2 | 806.159
53 | Разборка асфальтового покрытия толщиной 8 см | м3 | 0.333 |  | т | 0.659 | вывоз
54 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.659
55 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | т | 0.659
56 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 8.41
Устройство предупредительного ограждения
57 | Установка металлических опор высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | м3/шт | 3,014/34 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3.014 | Подрядчик
58 | Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах | комплект | 34 |  |  |  |  | Секция ограждения , в комплекте: опора, заглушка, скобы, метиз, сетчатое полотно, скобы для скрепления сетчатого полотна между собой. RAL 6029. | комплект | 34 | Подрядчик
|  |  | 34 |  |  |  |  | Комплект стойки КЗР | комплект | 34 | Подрядчик
|  |  | 11 |  |  |  |  | Колючая проволока АКЛ-600С, L=10м. RAL 6029. | рулон | 11 | Подрядчик
59 | Установка калитки | комплект | 1 |  |  |  |  | Калитка RAL 6029. | комплект | 1 | Подрядчик
Электротехнические работы
60 | Установка контроллера доступа "С2000-2" | шт | 1 |  |  |  |  | Контроллер доступа "С2000-2" | шт | 1 | Подрядчик
61 | Установка резервированного источника питания "РИП-12" | шт | 1 |  |  |  |  | Резервированный источник питания "РИП-12" | шт | 1 | Подрядчик
62 | Установка аккумуляторной батареи 12В, 17А/ч, "DTM-1217" | шт | 1 |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч, "DTM-1217" | шт | 1 | Подрядчик
63 | Установка считывателей - 3 исп.00 | шт | 2 |  |  |  |  | Считыватель - 3 исп.00 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Ключ электронный TouchMemory с держателем | шт | 2 | Подрядчик
64 | Установка кнопок "Вход", "РВ-26" | шт | 2 |  |  |  |  | Кнопка "Вход", "РВ-26" | шт | 2 | Подрядчик
65 | Установка извещателя охранного точечного магнитоконтактного, кабель в металлорукаве, "ИО 102-20 Б2М" | шт | 1 |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в металлорукаве, "ИО 102-20 Б2М" | шт | 1 | Подрядчик
66 | Установка доводчика, QM-D74 | шт | 1 |  |  |  |  | Доводчик, QM-D74 | шт | 1 | Подрядчик
67 | Установка электромагнитного замка, "AL­400FP-12В" | шт | 1 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, "AL­400FP-12В" | шт | 1 | Подрядчик
68 | Прокладка кабеля в трубе двустенной ПНД, диам.50мм | м | 37.5 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 12.75 | Подрядчик
[8 empty] | F/UTP cat 5e PVC/PE 4х2х0.52 | м | 12.75 | Подрядчик
[8 empty] | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | м | 12.75 | Подрядчик
69 | Прокладка кабеля в кабельном канале ПВХ 25х25 | м | 19 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 6.12 | Подрядчик
[8 empty] | F/UTP cat 5e PVC/PE 4х2х0.52 | м | 6.12 | Подрядчик
[8 empty] | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | м | 6.12 | Подрядчик
[8 empty] | КПСнг-FRLS 1х2х1 | м | 1.02 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал ПВХ 25*25 | м | 12 | Подрядчик
70 | Прокладка кабеля открытым способом по существующим конструкциям | м | 22 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 5.61 | Подрядчик
[8 empty] | F/UTP cat 5e PVC/PE 4х2х0.52 | м | 11.22 | Подрядчик
[8 empty] | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | м | 5.61 | Подрядчик
71 | Прокладка кабеля в существующих трубах 82х80мм | м | 8 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 2.04 | Подрядчик
[8 empty] | F/UTP cat 5e PVC/PE 4х2х0.52 | м | 4.08 | Подрядчик
[8 empty] | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | м | 2.04 | Подрядчик
Раздел 6. Эстакада досмотровая.
72 | Разметка местности | м2 | 8
73 | Разборка асфальтового покрытия толщиной 8 см | м3 | 0.059 |  | т | 0.11682 | вывоз
74 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.11682
75 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | т | 0.11682
76 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 0.52
77 | Установка металлических опор высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 6 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.03 | Подрядчик
78 | Установка эстакады досмотровой | комплект | 1 |  |  |  |  | Эстакада досмотровая /по опросному листу Н-ЗТЭЦ (эстакада поставлена в разобранном виде, стойки монтируются отдельно) | комплект | 1 | Поставка заказчика
79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-эмалью по ржавчине | м2 | 10 |  |  |  |  | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в1 гладкая Dali RAL 7004, цвет серый+ | кг | 1.667 | Подрядчик
80 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 96
Раздел 7. Восстановление благоустройства
81 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 5.904 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5.904 | Подрядчик
82 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0472 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0486 | Подрядчик
83 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 59.04 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.039 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 11.418 | Подрядчик
Раздел 8. Дорожная разметка
84 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 7 |  |  |  |  | Дорожный знак 3.24, "Ограничение максимальной скорости", запрещается движение со скоростью (5км/ч). | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Дорожный знак 3.24, "Обгон запрещен", запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа. | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Дорожный знак 3.17.3, "Контроль", запрещается проезд без остановки через контрольные пункты. | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Дорожный знак 2.5, "Движение без остановки запрещено", запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Дорожный знак 6.16, "Стоп-линия", место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале. | шт | 3 | Поставка заказчика
85 | Установка стоек металлических d=57 | шт | 5 |  |  |  |  | Стойка металлическая d=57 | шт | 5 | Подрядчик
86 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты | 10м2 | 0.3024 |  |  |  |  | Пластик холодный для нанесения дорожной разметки | кг | 16.8 | Подрядчик
[8 empty] | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т | 0.0009 | Подрядчик
[8 empty] | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | м | 29.03 | Подрядчик
Раздел 9. ПНР
87 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1
88 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) | каналов | 18
89 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 70
90 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1
Условия производства работ:
| Стесненность | 1.15 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта.
[6 empty] | Начальник ЭЦ |  |  |  | И.С. Большаков
[6 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  | В.Г. Боярченко
[6 empty] | Начальник СДТУ |  |  |  | В.Ф. Кайков