Приложение №3 к договору №                              от «__»_____2023г.

З А Д А Н И Е

На оказание услуг с использованием спецтехники

Краснотурьинскому участку ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

- Основание для оказания услуг.

  - Заявка заказчика.

- Цель оказания услуг.

  - Выполнение работ по договору подряда №БАЗ-Д-23-0054 «Капитальный ремонт котельного агрегата ст. №5» для нужд ТЭЦ «РУСАЛ Краснотурьинск».

- Задачи оказываемых услуг.

Модернизации с заменой топочных поверхностей нагрева, пароперегревателей, перепускных трубопроводов с арматурой по пароводяному тракту котлоагрегата.

- Объекты оказания услуг.

Основное оборудование ТЭЦ «РУСАЛ Краснотурьинск». Котельный агрегат ст. № 5. Инв. № 140003962.

- Перечень, состав услуг.

Транспортировка металлолома в пределах производственной площадки до места складирования - 200 м транспортом подрядчика.

Выполнение погрузо-разгрузочных работ в соответствии ППР с использованием спецтехники:

  - Фронтальный погрузчик с навесным оборудованием грузоподъемностью 800 кг:

- гидромолот: энергия удара 480Дж, частота удара 550-1200 уд/мин, рабочее давление 9-15 Мпа, Рабочая длина инструмента 355мм, длина гидромолота 1306мм;

- экскаваторная установка: высота разгрузки 2000мм, глубина копания 2400мм, емкость ковша 0,075м3;

- ковш основной: объем ковша - 0,463м3, ширина ковша – 1730мм;

- вилы грузовые: высота подъема груза 3060мм, ширина захвата 230-1560мм;

- карьерный ковш: ширина ковша 1730 мм, объем ковша 0,463м3;

- отвал поворотный: ширина отвала 2000 мм;

- бетоносмеситель: объем смесительной емкости (барабан) 250л, объем готового замеса бетонной смеси 155л.

6. Особые требования.

6.1. Работа по заявке Заказчика с 08.00 до 24.00 часов. Возможность оказания услуг Исполнителя в нерабочие и праздничные дни.

6.2. Выпуск транспортного средства на линию должно осуществляться специально обученным персоналом, имеющим право на ежедневное техническое освидетельствование транспорта с записью в путевой лист, с учетом требований Постановления Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения». Водительский состав должен перед выездом на линию пройти пред рейсовый медицинский осмотр в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. «196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

  - Спецтехника должна быть технически исправна, при необходимости зарегистрирована в Ростехнадзоре.

  - Исполнитель несет расходы на приобретение ГСМ, проведение технического обслуживания и ремонта, расходы на качественное выполнение работ, включая страхование, уплату налогов, сборов, транспортные, командировочные, погрузочно-разгрузочные расходы, непредвиденные затраты Исполнителя и другие платежи.

  - Транспортные расходы по транспортировке, «передислокации» спецтехники до места производства работ и обратно, осуществляется за счет Исполнителя.

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора на 2 года.

- Общая стоимость услуг: _________________ (_____________) рублей _____ копеек без учета НДС.

НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

- Закупка проводится на 1 машина/час, общая стоимость услуг остается неизменной.

| Заказчик Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» _________________ М.В. Кудрявцев | Исполнитель __________________ |
| --- | --- |